S7-300

◆ 模块化中型PLC 系统，满足中、小规模的控制要求

◆ 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务

◆ 简单实用的分布式结构和通用的网络能力，使得应用十分灵活

◆ 无风扇设计的结构，使用户的维护更加简便

◆ 当控制任务增加时，可自由扩展

◆ 大量的集成功能使它功能非常强劲

SIPLUS S7-300

◆ 用于恶劣环境条件下的PLC

◆ 扩展温度范围从-25°C 到+70°C

◆ 适用于特殊的环境( 污染空气中使用)

◆ 允许短时冷凝以及短时机械负载的增加

◆ S7-300 采用经过认证的PLC 技术

◆ 易于操作、编程、维护和服务

◆ 特别适用于汽车工业、环境技术、采矿、化工厂、生产技术以及食品加工等领域

◆ 低成本的解决方案

- S7-300/300C系列 CPU单元

- S7-300

- 模块化微型PLC 系统，满足中、小规模的性能要求

- 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务

- 简单实用的分布式结构和多界面网络能力，使得应用十分灵活

- 方便用户和简易的无风扇设计

- 当控制任务增加时，可自由扩展

- 大量的集成功能使它功能非常强劲

- SIPLUS S7-300

- 用于恶劣环境条件下的PLC

- 扩展温度范围从-25°C 到+70°C

- 适用于特殊的环境( 污染空气中使用)

- 允许短时冷凝以及短时机械负载的增加

- S7-300 采用经过认证的PLC 技术

- 易于操作、编程、维护和服务

- 特别适用于汽车工业、环境技术、采矿、化工厂、生产技术以及食品加工等领域

- 低成本的解决方案

- S7-300

| 紧凑型CPU |  |
| --- | --- |
| CPU 312C | 详细 |
| CPU 313C | 详细 |
| CPU 313C-2 PtP | 详细 |
| CPU 313C-2 DP | 详细 |
| CPU 314C-2 PtP | 详细 |
| CPU 314C-2 DP | 详细 |
| 标准型CPU |  |
| CPU 312 | 详细 |
| CPU 314 | 详细 |
| CPU 315-2 DP | 详细 |
| CPU 315-2 PN/DP | 详细 |
| CPU 317-2 DP | 详细 |
| CPU 317-2 PN/DP | 详细 |
| CPU 319-3 PN/DP | 详细 |
| Technology CPU |  |
| IM 174 | 详细 |
| SIMATIC S7-Technology Software | 详细 |
| CPU 315T-2 DP | 详细 |
| CPU 317T-2 DP | 详细 |
| 故障安全型CPU |  |
| CPU 315F-2 DP | 详细 |
| CPU 315F-2 PN/DP | 详细 |
| CPU 317F-2 DP | 详细 |
| CPU 317F-2 PN/DP | 详细 |

- SIPLUS S7-300:

（环境温度范围-25- +70°C；允许安装和运行于有害的气体环境；有电子成分涂层）

| SIPLUS 紧凑型CPU |  |
| --- | --- |
| SIPLUS CPU 312C | 详细 |
| SIPLUS CPU 313C | 详细 |
| SIPLUS CPU 313C-2 DP | 详细 |
| SIPLUS CPU 314C-2 DP | 详细 |
| SIPLUS 标准型CPU |  |
| SIPLUS CPU 314 | 详细 |
| SIPLUS CPU 315-2DP | 详细 |
| SIPLUS CPU 315-2PN/DP | 详细 |
| SIPLUS CPU317-2PN/DP | 详细 |
| SIPLUS 故障安全型CPU |  |
| SIPLUS S7-300 CPU 315F-2DP | 详细 |
| SIPLUS S7-300 CPU 317F-2DP | 详细 |

- 以下CPU 运行均需要微存储卡

| CPU 312 |  | - 适用于全集成自动化(TIA) 的基本型CPU - 适用于中等处理速度要求的小规模应用 |
| --- | --- | --- |
| CPU 312C |  | - 带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU - 适用于对处理能力有较高要求的小型应用 - 带有与过程相关的功能 |
| CPU 313C |  | - 带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型CPU - 满足对处理能力和响应时间要求较高的场合 - 带有与过程相关的功能 |
| CPU 313C-2 PtP |  | - 带集成数字量输入/ 输出和一个RS 422/485 串口的紧凑型CPU - 满足处理量大、响应时间高的场合 - 带有与过程相关的功能 |
| CPU 313C-2 DP |  | - 带集成数字量输入/ 输出和PROFIBUS DP 主站/ 从站接口的紧凑型CPU - 带有与过程相关的功能 - 可以完成具有特殊功能的任务 - 可以连接单独的I/O 设备 |
| CPU 314 |  | - 适用于中等程序处理量的应用 - 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 |
| CPU 314C-2 PtP |  | - 带集成数字量和模拟量I/O和一个RS 422/485串口的紧凑型CPU - 满足对处理能力和响应时间要求较高的场合 - 带有与过程相关的功能 |
| CPU 314C-2 DP |  | - 带集成数字量和模拟量I/O 以及PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 的紧凑型CPU - 带有与过程相关的功能 - 可以完成具有特殊功能的任务 - 可以连接单独的I/O 设备 |
| CPU 315-2 DP |  | - 具有中、大规模的程序存储容量和数据结构，如果需要，可以供SIMATIC 功能工具使用 - 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 - PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 - 可用于大规模的I/O 配置 - 可用于建立分布式I/O 结构 |
| CPU 315-2 PN/DP |  | - 具有中等规模的程序存储容量和程序框架 - 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 - 与集中式I/O 和分布式I/O 一起使用，可用作生产线上的中央控制器 - 集成的PROFINET 接口 - 组合了MPI/PROFIBUS DP- 主/ 从接口 - 在PROFINET 上实现基于组件的自动化 - PROFINET代理，用于基于组件的自动化(CBA)中的PROFIBUS DP 智能设备 - PROFINET I/O 控制器，用于在PROFINET 上运行分布式I/O |
| CPU 317-2 DP |  | - 具有大容量程序存储器，可用于要求很高的应用 - 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统 - 与集中式I/O 和分布式I/O 一起，可用作生产线上的中央控制器 - 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 - PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 - 可用于大规模的I/O 配置 - 可用于建立分布式I/O 结构 - 可以选用SIMATIC 工程工具 - 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统 |
| CPU 317-2 PN/DP |  | - 具有大容量程序存储器，可用于要求很高的应用 - 在PROFINET 上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统 - PROFINET 代理，用于基于部件的自动(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备 - PROFINET I/O 控制器，用于在PROFINET 上运行分布式I/O - 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统 - 与集中式I/O 和分布式I/O 一起，可用作生产线上的中央控制器 - 可用于大规模的I/O 配置 - 可用于建立分布式I/O 结构 - 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 - 组合了MPI/PROFIBUS DP 主/ 从接口 - 可以选用SIMATIC 工程工具 |
| CPU 319-3 PN/DP |  | - 具有智能技术/运动控制功能的SIMATIC CPU - 新的S7-300 标准型CPU 319-3 PN/DP 开始接受订单 - CPU319-3 PN/DP 拓展了SIMATIC S7-300 CPU系列的产品线，是S7-300 系列性能最高的 CPU - 319-3 PN/DP 集成了3 个通讯接口 - 1 个 MPI/PROFIBUS DP 的共用接口 - 1 个纯 PROFIBUS DP 接口 - 1 个 PROFINET 接口 - 除了具有高性能，该CPU 还提供了以下新功能：PROFIBUS 接口的时钟同步，可连接256 个I/O 设备， 扩展开放通讯 |
| CPU 315F-2 DP |  | - 可组态为一个故障安全型自动化系统，可满足安全运行的需要 - 基于 SIMATIC CPU 315-2 DP - 带2 个接口(1x MPI， 1x DP/MPI) - 安全性满足 SIL 3（IEC 61508）、AK6（DIN V 19250）和Cat. 4（EN 954-1） - 不需要对安全相关I/O 进行额外接线 - 使用带有PROFISAFE 协议的PROFIBUS DP 可实现与安全相关的通讯 - 可以与故障安全型ET200S PROFISAFE I/O 模块进行分布式连接；可以与故障安全型 ET200M I/O 模块进行集中式和分布式连接 - 标准模块的集中式和分布式使用，可满足于故障安全无关的应用 |
| CPU 315F-2 PN/DP |  | - 可组态为一个故障安全型自动化系统，以提高安全运行的需要 - 安全性满足 SIL 3 （IEC 61508）和Cat. 4 （EN 954-1） - 可通过集成的PROFINET接口(PROFIsafe) 和/ 或集成的PROFIBUS DP 接口(PROFIsafe) 连接分布式站中的故障安全 I/O 模块 - 可以与ET 200M 的故障安全型I/O 模块进行集中式连接；标准模块的集中式和分布式使用，可满足于故障安全无关的应用 - 在PROFINET 上实现基于组件的自动化 - PROFINET 代理，用于基于部件的自动化（CBA）中的 PROFIBUS DP 智能设备 |
| CPU 317F-2 DP |  | - 可以组态为一个故障安全型自动化系统，可满足安全运行的需要 - 安全性满足 SIL 3（IEC 61508）、AK6（DIN V 19250）和Cat. 4（EN 954-1） - 不需要对故障安全I/O 进行额外接线 - 1 个 PROFIBUS DP 主/ 从接口和1 个DP 主/ 从/MPI 接口 - 两个接口可用于集成故障安全模块 - 故障安全ET200S PROFIsafe I/O 模块可以进行分布式连接 - 可以与故障安全型 ET200M I/O 模块进行集中式和分布式连接 - 标准模块的集中式和分布式使用，可满足于故障安全无关的应用 |
| CPU 317F-2 PN/DP |  | - 故障安全型CPU，具有大容量程序存储器和程序框架 - 可组态为一个故障安全型自动化系统，以提高安全运行的需要 - 安全性满足 SIL 3 （IEC 61508）和Cat. 4 （EN 954-1） - 可通过集成的PROFINET接口(PROFIsafe) 和/ 或集成的PROFIBUS DP 接口(PROFIsafe) 连接分布式站中的故障安全 I/O 模块 - 可以与ET 200M 的故障安全型I/O 模块进行集中式连接；标准模块的集中式和分布式使用，可满足于故障安全无关的应用 - 在PROFINET 上实现基于组件的自动化 - PROFINET 代理，用于基于部件的自动化（CBA）中的 PROFIBUS DP 智能设备 |
| CPU 315T-2 DP |  | - 具有智能技术/ 运动控制功能的SIMATIC CPU - 具有标准CPU 315-2 DP 的全部功能 - 能满足系列化机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统 - 最佳用于同步运动顺序，例如与虚拟/ 实际主设备的耦合、电子减速箱、凸轮盘或印刷点修正 - 与集中式I/O 和分布式I/O 一起，可用作生产线上的中央控制器 - 带有内只I/O，可实现快速技术功能( 例如凸轮切换，参考点检测) - PROFIBUS DP(DRIVE) 接口，用来实现驱动部件的等时连接 - 控制任务和运动控制任务使用相同的S7 应用程序( 无需其它编程语言就可以实现运动控制) - 需要“S7 Technology”软件包 |
| CPU 317T-2 DP |  | - 具有智能技术/ 运动控制功能的SIMATIC CPU - 具有标准CPU 317-2 DP 的全部功能 - 能满足系列化机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统 - 最佳用于同步运动顺序，例如与虚拟/ 实际主设备的耦合、电子减速箱、凸轮盘或印刷点修正 - 与集中式I/O 和分布式I/O 一起，可用作生产线上的中央控制器 - 在PROFIBUS DP 上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统 - 带有本机I/O，可实现快速技术功能( 例如凸轮切换，参考点检测) - PROFIBUS DP(DRIVE) 接口，用来实现驱动部件的等时连接 - 控制任务和运动控制任务使用相同的S7 应用程序( 无需其它编程语言就可以实现运动控制) - 需要“S7 Technology”软件包 |
| SIPLUS CPU 312C |  | - 带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU - 适用于对处理能力有较高要求的小型应用 - 带有与过程相关的功能 |
| SIPLUS CPU 314 |  | - 适用于中等程序处理量的应用 - 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 |
| SIPLUS CPU 313C |  | - 带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型CPU - 满足处理量大、响应时间快的场合 - 带有与过程相关的功能 |
| SIPLUS CPU 315-2DP |  | - 具有中、大规模的程序存储容量和数据结构，如果需要可以供SIMATIC 功能工具使用 - 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 - PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 - 可用于大规模的I/O 配置 - 可用于建立分布式I/O 结构 |