壳体由铸铝制成的离心风机

  ND达到95 m3/min 和 2,700 Pa
  RD 达到142m3/min和 10,200 Pa
  HRD达到100 m3/min 和 16,400 Pa
  HRD-FU/FUK 带变频的高压风机
  SVD 特殊风机 
  FD RDF 物料输送风机 
　达到 64 m3/min

壳体由钢板制成的离心风机

  CFL 达到 87,000 m3/h 和 3,100 Pa
  CFM 达到 99,000 m3/h 和 5,400 Pa
  CFH 达到 115,000 m3/h 和9,000 Pa
  CFXH 达到 104,000 m3/h 和 13,900 Pa
  CFMT

轴流风机

  MAF达到168,500 m3/h 和 1,350 Pa
  HAFC达到145,000 m3/h 和5,200 Pa
  MAFR 屋顶风机
  MAFG 车库风机
  MAFW 墙壁风机

侧流式风机

  SD 达到 17,5 m3/min 和 590 mbar
  SD-FU/FUK 带变频的侧流式风机

防爆式风机

  ND-ATEX 达到 95 m3/min 和 2,700 Pa
  RD-ATEX 达到 90 m3/min 和 6,900 Pa
  HRD-ATEX 达到 97m3/min 和 16,000 Pa