计数电子称特点：

产品名称：计数电子称

计数电子称型号：ACS-B

计数电子称计重计数双重功能，可选配外接电脑串口

计数电子称功能说明：

◆计数电子称内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

◆计数电子称可开机自动置零。

◆计数电子称零点自动跟踪。

◆计数电子称累计次数1~30次。

◆计数电子称电源： 交流220V(±10%)/ 50Hz 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

◆计数电子称工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

◆计数电子称相对湿度: ≤ 85% RH。

◆计数电子称计数,计重。

计数电子称最大秤量 3kg 6kg 15kg 30kg

计数电子称感量 0.1g 0.2g 0.5g 1g

计数电子称秤盘尺寸 220*320mm

JSC-A计数电子称

- 计数电子称LCD带背光显示

- 计数电子称秤量：1.5kg ∽ 30kg

- 计数电子称分辨率：1/30000 ∽ 1/60000

- 计数电子称秤盘:300x230mm

- 计数电子称数量警示功能，多个面板可调参数

- 计数电子称内置6V/4Ah蓄电池，交直流两用

- 计数电子称可选配RS-232C接口

计数电子称功能说明：

- 计数电子称内部解析接近600,000

- 计数电子称重量/数量累加功能

- 计数电子称重量/数量上下限报警功能

- 计数电子称预设扣重值

- 计数电子称10组预设单重记忆

- 计数电子称背光功能模式

- 计数电子称多种使用者设定功能

- 计数电子称外形尺寸 290（W）*320（L）*130（h）mm

- 计数电子称充电电池 6V/4Ah

- 计数电子称秤盘尺寸：220(W)*280(L)mm

计数电子称介绍：

☆计数电子称1/15000高精度设计，精确稳定。

☆计数电子称采用充电、插电两用方式供选择，免除电源不稳定或停点困扰。

☆计数电子称具有单点校正及三点校正功能，确保精准度。

☆计数电子称具有自动调整零点功能及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同作调整。

☆计数电子称LCD液晶显示屏幕并具有自动照明功能。

☆计数电子称具有累计重量显示功能，操作简单方便。

☆计数电子称具有重量警示功能，可设定上限，标准，下限三段数量警示，并具有一组记忆功能。

☆计数电子称可选配双向RS-232接口，可外接计算机、自黏式打印机、撞针式小型打印机、三色警示灯。

☆计数电子称广泛适用于各化工冶金、电子行业、食品加工业、制药业等

计数电子称的简介：

计数电子称，又可以称作案秤，是一种小型衡器，属于衡器的一种，是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置，满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求，同时有效地消除人为误差，使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。计数电子称主要由承重系统（如秤盘、秤体）、传力转换系统（如杠杆传力系统、传感器）和示值系统（如刻度盘、电子显示仪表）3部分组成。按结构原理可分为机械秤、电子秤、机电结合秤三大类。

计数电子称详细资料:

*计数电子称内部解析接近600,000

*计数电子称重量/数量累加功能

*计数电子称重量/数量上、下限报警功能

*计数电子称预设扣重值

*计数电子称10组预设单重记忆 ；三种单位选择(g、kg、lb)

*计数电子称自动/手动背光功能

*计数电子称标准RS-232接口 (选配)

*计数电子称多种使用者设定功能

*计数电子称外形尺寸 310*340*115mm

*计数电子称内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用，充电电池 6V/4Ah

*计数电子称秤盘尺寸：230*300mm

计数电子称型号          计数电子称最大秤量           计数电子称感量                    计数电子称精度
  JS-03A                3kg                       0.1g/0.05g                    1/30000~1/60000
  JS-06A                6kg                        0.2g/0.1g                       1/30000~1/60000
  JS-15A                15kg                       0.5g/0.2g                       1/30000~1/60000
  JS-30A               30kg                       1g/0.5g                        1/30000~1/60000

计数电子称产品功能：

■外部显示最大可达1/60,000

■24位A/D转换，内部分辨率1/1,000,000

■具有交直流两用之功能 (内置蓄电池)

■具有全段去皮之功能

■具有自动零点追踪之功能

■具有低电压显示之功能

■具有自动断电之功能

■具有锁定保留之功能，适用于动态物品称重

■具有一键切换三种精度之功能

■具有背光之功能（开启，关闭可供选择）

计数电子称

产品型号：BH3011-T

最大称量：30kg-1000kg

精度：2g-100g

准  确  度：符合JJG539-97中三级要求

功能特点：

*LED数码显示，清晰易读，

*内置可充蓄电池，交直流两用

*高分子外壳，抗干扰能力出色

*高精度称重传感器，精确稳定，

*双平行梁结构，抗侧向力强，

*防护等级IP67;

主要功能：

*净重，置零，去皮，累计等。

*保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

*通讯接口：Rs  232c，Rs485可连接微型打印机。

秤台结构

*全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

*采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

*304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

*表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

*可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

标准配置：

*一只高精度剪切梁式称重传感器

*XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

*高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性

电子称打不开一般有几个原因

1:电池没电了

2:如果不是直流电池的,变压器坏.

3:电池线或者变压器线断

4:电源开关损坏

5:主板按键坏

6:主板坏,主板坏的话不是专业的就要找代理商保修或者换主板

计数电子称特征:

* 自动平均单重功能，计算数量准确。

* 精度达1/60000，计数内部解析度1/1000,000。

* 具有单点校正及三点校正之功能，确保精准度。

* 表头可旋转180，高精度传感器，100.05%自动过载报警

* 采用充电、插电两用方式选择，免除电源不稳及停电困扰。

* 两种电源选择： 6V4AH蓄电池，交流充电器

* 具有自动调整零点及软件滤波功能，秤重反应速度可依使用环境不同作调整。

* 具有数量警示功能，可设定上限、标准、下限三段数量警示，具有一组记忆功能。

技术参数：

产品型号：HJF-30A/H HJF-75A/H HJF-75A/C HJF-150A/H HJF-150A/C HJF-300A/H HJF-300A/C

秤量(kg) ：30Kg 75Kg 75Kg 150Kg 150Kg 300Kg 300Kg

感量(g)： 1g/2g 1g/2g 5g 2g/5g 10g 5g/10g 20g

分辨率 (g)： 0.2g 0.5g 0.5g 1g 1g 2g 2g

秤盘尺寸 (mm)： 400X500 400X500 400X500 400X500

秤盘材质 ：不锈钢

电源 ：12V/500mA AC/DC 100-240 VAC, 50/60Hz

计数电子称产品说明：

· 内部解析接近600,000

· 重量/数量累加功能

· 重量/数量/百分比上、下限报警功能

· 预设扣重值

· 10组预设单重记忆

· 自动/手动背光功能

· 标准RS-232接口

· 多种使用者设定功能

· 外形尺寸 310*340*115mm

· 秤盘尺寸 300*230mm

· 充电电池 6V/4Ah

计数电子称技术参数：

型号 ：AWH-1.5 AWH-03 AWH-06 AWH-15 AWH-30

最大称量：1.5kg 3kg 6kg 15kg 30kg

分度值：0.1g/0.05g 0.1g/0.05g 0.2g/0.1g 0.5g 1g/0.5g

去皮范围：1.5kg 3kg 6kg 15kg/9.9995kg 9.9995kg

置零范围：≤60e

显示方式：LCD显示、带背光

供电方式：交流、直流

我司主要经营各式电子衡器代理进口衡器系统设备（国产、进口）：

1. 电子天平 (0.01g~0.0001及各规格)

2. 计数电子称(1.5Kg~30Kg及各规格)

3. 电子台秤 (60Kg~800Kg及各规格)

4. 电子吊秤 (1t~20t及各规格)

5. 电子小地磅 (1t~10t)

6. 电子汽车地磅 (专业规划10t~100t)

7. 台制各型称重，控制系统，仪表

8. 远程多台称重设备联网，称重数据自动采集系统

9. 各计量,称重,设备零配件

10. 美国Setra精密电子天平(0.001g~各规格)

11. 瑞士Precisa精密电子分析天平(0.0001g~各规格)

12. 德国赛多利斯精密分析天平

13. 梅特勒-托利多精密天平及电子工业天平

14. 日本A&D精密电子分析天平

依客户需求可订制各种非标电子秤及选配RS232通讯输出口方便连接计算机、打印机

适用范围：

广泛应用于电子、纺织、印染、布艺、塑胶、五金、印刷、服装、玩具、化工、制药、食品、机械、金属、矿山、科研、学校等各个行业领域

计数电子称详细信息

产品简介：

计重计数双重功能，可选配外接电脑串口

详细资料：

1．内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

2． 开机自动置零。

3． 零点自动跟踪。

4． 累计次数1~30次。

5． 电源： 交流220V(±10%)/ 50Hz 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

6． 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

7． 相对湿度: ≤ 85% RH。

8. 计数,计重。

技术参数：

型 号 ACS-3B ACS-6B ACS-15B ACS-30B

最大秤量 3kg 6kg 15kg 30kg

感量 0.1g 0.2g 0.5g 1g

秤盘尺寸 220*320mm

计数电子称

产品特性：

▲开机自检，按键操作简易

▲主题风格多样化，实现中/英文两种界面模式及语音报重功能

▲条码样式可随意设定。

▲较大存储能力及较大系统扩充性；可外接鼠标键盘

▲有线及无线网路通讯；自动更新，无须人工烧录

▲具有子母秤功能

▲具有自动归零、计重、计数、扣重、累计、打印、自动流水号等功能。

规格表：

机型：JDI-3K	JDI-6K	JDI-15k	JDI-30k

最大秤量（kg）：3，6，15，30 ，

最小感量(g)	：0.1	0.2	0.5	1

单位选择：千克，克，磅，盎司，台两，港两

秤盤尺寸（mm）：320×240 不锈钢材质

显示幕：7寸数字液晶屏，解析度800×3(RGB)×480，可视范围152.4(W)×91.44(H)mm

输出接口；

◎ RS-232双向串列输出接口

◎1個RJ45接口

◎ 检重输出接口 ◎1個音频接口

◎ 2个USB接口

使用电源：AC110V/220V，±10%，50/60Hz；

免维护充电电池：12V，2.6Ah

计数电子称

产品简介:

*内部精度高达1/300，000。*具有累计数及数量之功能。

*具有单重自盍 平均、定量警示之功能。*具有自动校正、双重过载保护功能。

*内藏蓄电池，交直流两用，携带方便。

*大型液晶LCD 显示清晰易读，具LED背光功能。

*具有设计良好之运送保护点功能。

*电力不足时有明确之＋－低电压显示。

*具有双色之LED充电指示，可清楚了解充电状况。

技术参数：

型号    秤量    感量    精度

ALH-1.5C    1.5kg    0.1g    1/15000

ALH-3C    3kg    0.2g    1/15000

ALH-6C    6kg    0.5g    1/15000

ALH-15C    15kg    1g    1/15000

ALH-30C    30kg    2g    1/15000

*选配：RS-232及PRINTER卡接口。

*秤盘尺寸：230*280mm

计数电子称：

*内部精度高达1/300，000。

*具有计数及数量之功能

*具有单重自盍 平均、定量警示之功能。

*具有自动校正、双重过载保护功能。

*内藏蓄电池，交直流两用，携带方便。

*大型液晶LCD 显示清晰易读，具LED背光功能。

*具有设计良好之运送保护点功能。

*电力不足时有明确之＋－低电压显示。

*选配：RS-232及PRINTER卡接口。

*秤盘尺寸：230*280mm

产品名称：计数电子称

产品特点：

▋具有简易计数、计重及百分比之功能。

▋具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

▋具有自动校正、自动零点追踪之功能。

▋具有双重过载保护功能。

▋具有15段滤波稳定范围设定之功能。

▋大液晶6位LCD（40mm）显示清晰易读，具有EL背光功能。

▋具有设计良好之运送保护点功能。

▋电力不足时有明确之低电压显示。

▋具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况。

产品型号：AWH（AW）

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

温度范围：0℃～40℃

秤盘尺寸：230＊280mm

电源：AC 220V（±10%）+6V/4A蓄电池