XC-C 系列 防爆电子桌秤

采用美国高性能晶片，精密制造、通过CE测试

防水等级IP68：优良的防水、防潮、防尘性能

外壳不锈刚材料制作，美观、卫生、高档

较好的防震效果，适合工厂生产线使用

计数功能和多秤重计量单位，快速显示、电量显示

双分度值防水感测器，可选配双面红色LED显示

广泛适用于水产品、肉食品、蔬菜等加工行业

规格表：

| 机 型 | JWP-3kg | JWP-6kg | JWP-15kg | JWP-30kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| 最小感量 | 0.2g/05g/1g | 0.5g/1g/2g | 1g/2g/5g | 2/g5g/10g |
| 显示屏幕mm |  |  |  |  |
| 单位选择 | kg、g、pcs |  |  |  |
| 输出接口 | 无 |  |  |  |
| 秤盘尺寸mm | 190＊230 |  |  |  |
| 秤盘厚度mm | 0.8 |  |  |  |
| 秤盘材质 | 不锈钢 |  |  |  |
| 使用电源 | 220v/蓄电池6v 4.5A |  |  |  |
| 使用环境 | -5℃-35℃ |  |  |  |
| 外观尺寸mm | 297＊246＊127 |  |  |  |
| 净 重 | 1.6kg |  |  |  |

产品名称：防爆电子桌秤

产品特点：

▋具有简易计数、计重及百分比之功能。

▋具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

▋具有自动校正、自动零点追踪之功能。

▋具有双重过载保护功能。

▋具有15段滤波稳定范围设定之功能。

▋大液晶6位LCD（40mm）显示清晰易读，具有EL背光功能。

▋具有设计良好之运送保护点功能。

▋电力不足时有明确之低电压显示。

▋具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况。

产品型号：AWH（AW）

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

温度范围：0℃～40℃

秤盘尺寸：230＊280mm

电源：AC 220V（±10%）+6V/4A蓄电池

防爆电子桌秤特点：

产品名称：防爆电子桌秤

防爆电子桌秤型号：ACS-B

防爆电子桌秤计重计数双重功能，可选配外接电脑串口

防爆电子桌秤功能说明：

◆防爆电子桌秤内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

◆防爆电子桌秤可开机自动置零。

◆防爆电子桌秤零点自动跟踪。

◆防爆电子桌秤累计次数1~30次。

◆防爆电子桌秤电源： 交流220V(±10%)/ 50Hz 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

◆防爆电子桌秤工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

◆防爆电子桌秤相对湿度: ≤ 85% RH。

◆防爆电子桌秤计数,计重。

防爆电子桌秤最大秤量 3kg 6kg 15kg 30kg

防爆电子桌秤感量 0.1g 0.2g 0.5g 1g

防爆电子桌秤秤盘尺寸 220*320mm

- · 具单重设定、采样、单重自动修正、累加、定数警示、预置扣重等功能

- · 采用德国HBM高精度传感器,最高精度1/60,000

- · 内部解析度600,000

- · 3  x  20mm字高LCD显示,附白色LED背光(常开/自动/关闭可选)

- · 秤盘230mm x 300mm,附不锈秤盘

- · 供电方式采用充电/插电两用方式,充电一次可待机使用90小时

- · 可选RS-232通迅列印口,可连接电脑/票据打印机/标签打印机

| 秤量 |  | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感量 | AHC | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g |
|  | AHC+ | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g |
| 电源 |  | 交流电/可充电电池供电 |  |  |  |
| 秤盘尺寸 |  | 230X300mm |  |  |  |

JSC-A防爆电子桌秤

- 防爆电子桌秤LCD带背光显示

- 防爆电子桌秤秤量：1.5kg ∽ 30kg

- 防爆电子桌秤分辨率：1/30000 ∽ 1/60000

- 防爆电子桌秤秤盘:300x230mm

- 防爆电子桌秤数量警示功能，多个面板可调参数

- 防爆电子桌秤内置6V/4Ah蓄电池，交直流两用

- 防爆电子桌秤可选配RS-232C接口

防爆电子桌秤的简介：

防爆电子桌秤，又可以称作案秤，是一种小型衡器，属于衡器的一种，是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置，满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求，同时有效地消除人为误差，使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。防爆电子桌秤主要由承重系统（如秤盘、秤体）、传力转换系统（如杠杆传力系统、传感器）和示值系统（如刻度盘、电子显示仪表）3部分组成。按结构原理可分为机械秤、电子秤、机电结合秤三大类。

防爆电子桌秤详细资料:

*防爆电子桌秤内部解析接近600,000

*防爆电子桌秤重量/数量累加功能

*防爆电子桌秤重量/数量上、下限报警功能

*防爆电子桌秤预设扣重值

*防爆电子桌秤10组预设单重记忆 ；三种单位选择(g、kg、lb)

*防爆电子桌秤自动/手动背光功能

*防爆电子桌秤标准RS-232接口 (选配)

*防爆电子桌秤多种使用者设定功能

*防爆电子桌秤外形尺寸 310*340*115mm

*防爆电子桌秤内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用，充电电池 6V/4Ah

*防爆电子桌秤秤盘尺寸：230*300mm

XC-D 系列报警防爆电子桌秤

一、特點：---

1.  微電腦處理，具有以下功能：

 (1)      自動調整零點功能。

 (2)       扣除重量與預先扣除重量功能、扣重範圍為全段扣重。

 (3)       有HI-LO-OK單段檢重功能。

2．觸摸式薄膜按鍵，容易操作，防水性特佳。

3．用LCD液晶顯示器，字幕清晰容易讀取，且具背光之功能。

4．可當計重秤使用。

5．具有累計重量、次數、數量(簡易計數功能下) 之功能。

6．具有自動平均功能，求得更精確的單重數值。

7．外殼採用ABS耐衝擊塑膠製成；不銹鋼製成之秤盤，經久耐用。使用壽命長。

8．可外接RS-232介面之小型印表機(選配)

9．含單相及雙向RS-232 標準介面(選配)

10．含單點HI-LO-OK檢重信號輸出(選配)

11．  含單點HI-LO-OK檢重信號輸出及雙向RS-232 標準介面(選配)

12．SSR驅動型檢重燈號指示裝置(選配)

二、注意事項：---

1.    請於第一次使用前先行充電。

＊充電說明：當螢幕左上方顯示電池符號，表示電池快沒電，此時儘快插上電源充電—指示燈呈紅色，直到指示燈呈綠色，即表示充電完成。(充電時間約8小時)。

2.    安置地點務必要穩定、平坦。

3.    避免有強風(如冷氣或電風扇風口)和震動(如重型機器旁)的環境。

4. 請置於 -5℃~ 40℃ 溫度範圍之環境內，避免溫度變化過大的環境。

5. 使用前請先檢查所選擇之電源是否相符；為避免受干擾起見，請使用單獨的電源插座。

6.    使用前，請先熱機15分鐘。

三，规格表：

| 机 型 | XC-E3kg | XC-E6kg | XC-E15kg | XC-E30kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 | 3kg | 6kg | 15kg | 3kg |
| 最小感量 | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g |
| 计数解析度 | 0.02g | 0.04g | 0.1g | 0.2g |
| 显示屏幕 | 64x18mm |  |  |  |
| 单位选择 | kg/g/pcs |  |  |  |
| 输出介面 | RS-232 |  |  |  |
| 秤盘尺寸 | 334×245mm |  |  |  |
| 秤盘厚度 | 1.2mm |  |  |  |
| 秤盘材质 | 不锈钢 |  |  |  |
| 使用电源 | 220v/蓄电池6v 4.5A |  |  |  |
| 使用环境 | -5℃-40℃ |  |  |  |
| 外观尺寸 | 404×348×124mm |  |  |  |
| 净 重 | 5.6kg |  |  |  |

防爆电子桌秤产品功能：

■外部显示最大可达1/60,000

■24位A/D转换，内部分辨率1/1,000,000

■具有交直流两用之功能 (内置蓄电池)

■具有全段去皮之功能

■具有自动零点追踪之功能

■具有低电压显示之功能

■具有自动断电之功能

■具有锁定保留之功能，适用于动态物品称重

■具有一键切换三种精度之功能

■具有背光之功能（开启，关闭可供选择）

防爆电子桌秤功能说明：

- 防爆电子桌秤内部解析接近600,000

- 防爆电子桌秤重量/数量累加功能

- 防爆电子桌秤重量/数量上下限报警功能

- 防爆电子桌秤预设扣重值

- 防爆电子桌秤10组预设单重记忆

- 防爆电子桌秤背光功能模式

- 防爆电子桌秤多种使用者设定功能

- 防爆电子桌秤外形尺寸 290（W）*320（L）*130（h）mm

- 防爆电子桌秤充电电池 6V/4Ah

- 防爆电子桌秤秤盘尺寸：220(W)*280(L)mm

防爆电子桌秤

产品型号：BH3011-T

最大称量：30kg-1000kg

精度：2g-100g

准  确  度：符合JJG539-97中三级要求

功能特点：

*LED数码显示，清晰易读，

*内置可充蓄电池，交直流两用

*高分子外壳，抗干扰能力出色

*高精度称重传感器，精确稳定，

*双平行梁结构，抗侧向力强，

*防护等级IP67;

主要功能：

*净重，置零，去皮，累计等。

*保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

*通讯接口：Rs  232c，Rs485可连接微型打印机。

防爆电子桌秤介绍：

☆防爆电子桌秤1/15000高精度设计，精确稳定。

☆防爆电子桌秤采用充电、插电两用方式供选择，免除电源不稳定或停点困扰。

☆防爆电子桌秤具有单点校正及三点校正功能，确保精准度。

☆防爆电子桌秤具有自动调整零点功能及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同作调整。

☆防爆电子桌秤LCD液晶显示屏幕并具有自动照明功能。

☆防爆电子桌秤具有累计重量显示功能，操作简单方便。

☆防爆电子桌秤具有重量警示功能，可设定上限，标准，下限三段数量警示，并具有一组记忆功能。

☆防爆电子桌秤可选配双向RS-232接口，可外接计算机、自黏式打印机、撞针式小型打印机、三色警示灯。

☆防爆电子桌秤广泛适用于各化工冶金、电子行业、食品加工业、制药业等

秤台结构

*全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

*采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

*304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

*表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

*可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

标准配置：

*一只高精度剪切梁式称重传感器

*XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

*高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性

电子称打不开一般有几个原因

1:电池没电了

2:如果不是直流电池的,变压器坏.

3:电池线或者变压器线断

4:电源开关损坏

5:主板按键坏

6:主板坏,主板坏的话不是专业的就要找代理商保修或者换主板

防爆电子桌秤特征:

* 自动平均单重功能，计算数量准确。

* 精度达1/60000，计数内部解析度1/1000,000。

* 具有单点校正及三点校正之功能，确保精准度。

* 表头可旋转180，高精度传感器，100.05%自动过载报警

* 采用充电、插电两用方式选择，免除电源不稳及停电困扰。

* 两种电源选择： 6V4AH蓄电池，交流充电器

* 具有自动调整零点及软件滤波功能，秤重反应速度可依使用环境不同作调整。

* 具有数量警示功能，可设定上限、标准、下限三段数量警示，具有一组记忆功能。

技术参数：

产品型号：HJF-30A/H HJF-75A/H HJF-75A/C HJF-150A/H HJF-150A/C HJF-300A/H HJF-300A/C

秤量(kg) ：30Kg 75Kg 75Kg 150Kg 150Kg 300Kg 300Kg

感量(g)： 1g/2g 1g/2g 5g 2g/5g 10g 5g/10g 20g

分辨率 (g)： 0.2g 0.5g 0.5g 1g 1g 2g 2g

秤盘尺寸 (mm)： 400X500 400X500 400X500 400X500

秤盘材质 ：不锈钢

电源 ：12V/500mA AC/DC 100-240 VAC, 50/60Hz

防爆电子桌秤产品说明：

· 内部解析接近600,000

· 重量/数量累加功能

· 重量/数量/百分比上、下限报警功能

· 预设扣重值

· 10组预设单重记忆

· 自动/手动背光功能

· 标准RS-232接口

· 多种使用者设定功能

· 外形尺寸 310*340*115mm

· 秤盘尺寸 300*230mm

· 充电电池 6V/4Ah

防爆电子桌秤技术参数：

型号 ：AWH-1.5 AWH-03 AWH-06 AWH-15 AWH-30

最大称量：1.5kg 3kg 6kg 15kg 30kg

分度值：0.1g/0.05g 0.1g/0.05g 0.2g/0.1g 0.5g 1g/0.5g

去皮范围：1.5kg 3kg 6kg 15kg/9.9995kg 9.9995kg

置零范围：≤60e

显示方式：LCD显示、带背光

供电方式：交流、直流

我司主要经营各式电子衡器代理进口衡器系统设备（国产、进口）：

1. 电子天平 (0.01g~0.0001及各规格)

2. 防爆电子桌秤(1.5Kg~30Kg及各规格)

3. 电子台秤 (60Kg~800Kg及各规格)

4. 电子吊秤 (1t~20t及各规格)

5. 电子小地磅 (1t~10t)

6. 电子汽车地磅 (专业规划10t~100t)

7. 台制各型称重，控制系统，仪表

8. 远程多台称重设备联网，称重数据自动采集系统

9. 各计量,称重,设备零配件

10. 美国Setra精密电子天平(0.001g~各规格)

11. 瑞士Precisa精密电子分析天平(0.0001g~各规格)

12. 德国赛多利斯精密分析天平

13. 梅特勒-托利多精密天平及电子工业天平

14. 日本A&D精密电子分析天平

依客户需求可订制各种非标电子秤及选配RS232通讯输出口方便连接计算机、打印机

适用范围：

广泛应用于电子、纺织、印染、布艺、塑胶、五金、印刷、服装、玩具、化工、制药、食品、机械、金属、矿山、科研、学校等各个行业领域

防爆电子桌秤详细信息

产品简介：

计重计数双重功能，可选配外接电脑串口

详细资料：

1．内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

2． 开机自动置零。

3． 零点自动跟踪。

4． 累计次数1~30次。

5． 电源： 交流220V(±10%)/ 50Hz 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

6． 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

7． 相对湿度: ≤ 85% RH。

8. 计数,计重。

技术参数：

型 号 ACS-3B ACS-6B ACS-15B ACS-30B

最大秤量 3kg 6kg 15kg 30kg

感量 0.1g 0.2g 0.5g 1g

秤盘尺寸 220*320mm

防爆电子桌秤

产品特性：

▲开机自检，按键操作简易

▲主题风格多样化，实现中/英文两种界面模式及语音报重功能

▲条码样式可随意设定。

▲较大存储能力及较大系统扩充性；可外接鼠标键盘

▲有线及无线网路通讯；自动更新，无须人工烧录

▲具有子母秤功能

▲具有自动归零、计重、计数、扣重、累计、打印、自动流水号等功能。

规格表：

机型：JDI-3K	JDI-6K	JDI-15k	JDI-30k

最大秤量（kg）：3，6，15，30 ，

最小感量(g)	：0.1	0.2	0.5	1

单位选择：千克，克，磅，盎司，台两，港两

秤盤尺寸（mm）：320×240 不锈钢材质

显示幕：7寸数字液晶屏，解析度800×3(RGB)×480，可视范围152.4(W)×91.44(H)mm

输出接口；

◎ RS-232双向串列输出接口

◎1個RJ45接口

◎ 检重输出接口

◎1個音频接口

◎ 2个USB接口

使用电源：AC110V/220V，±10%，50/60Hz；

免维护充电电池：12V，2.6Ah

防爆电子桌秤

产品简介:

*内部精度高达1/300，000。*具有累计数及数量之功能。

*具有单重自盍 平均、定量警示之功能。*具有自动校正、双重过载保护功能。

*内藏蓄电池，交直流两用，携带方便。

*大型液晶LCD 显示清晰易读，具LED背光功能。

*具有设计良好之运送保护点功能。

*电力不足时有明确之＋－低电压显示。

*具有双色之LED充电指示，可清楚了解充电状况。

| 防爆电子桌秤型号 | 防爆电子桌秤最大秤量 | 防爆电子桌秤感量 | 防爆电子桌秤精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| JS-03A | 3kg | 0.1g/0.05g | 1/30000~1/60000 |
| JS-06A | 6kg | 0.2g/0.1g | 1/30000~1/60000 |
| JS-15A | 15kg | 0.5g/0.2g | 1/30000~1/60000 |
| JS-30A | 30kg | 1g/0.5g | 1/30000~1/60000 |

技术参数：

型号    秤量    感量    精度

ALH-1.5C    1.5kg    0.1g    1/15000

ALH-3C    3kg    0.2g    1/15000

ALH-6C    6kg    0.5g    1/15000

ALH-15C    15kg    1g    1/15000

ALH-30C    30kg    2g    1/15000

*选配：RS-232及PRINTER卡接口。

*秤盘尺寸：230*280mm

防爆电子桌秤：

*内部精度高达1/300，000。

*具有计数及数量之功能

*具有单重自盍 平均、定量警示之功能。

*具有自动校正、双重过载保护功能。

*内藏蓄电池，交直流两用，携带方便。

*大型液晶LCD 显示清晰易读，具LED背光功能。

*具有设计良好之运送保护点功能。

*电力不足时有明确之＋－低电压显示。

*选配：RS-232及PRINTER卡接口。

*秤盘尺寸：230*280mm