PL-L高精度电子天平 的详细资料：

操作简便、清晰的液晶显示，普及型天平体现出完美的性价比。  采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平结构的轻便、坚固  清晰的显示屏和键盘按键设计，方便用户使用  外置砝码校准，确保称量结果的准确性  内置RS232通讯接口，方便连接打印机、电脑等外围设备  标配机架塑料保护罩(In-Use cover)，避免散落称量样品的腐蚀  具有简单称量、百分比称量、计件称量、动态称量、加减称量等内置应用程序.. 产品名称列表. “””可读性”””; “””最大称量值”””. PL2002; 0.01g; 2100g. PL203; 0.001g; 210g. PL3002; 0.01g; 3100g. PL303; 0.001g; 310g. PL4001; 0.1g; 4100g. PL4002; 0.01g; 4100g. PL403; 0.001g; 410g.

电子天平选型的六大要素

1.  产品的质量及必要的附加功能。包括准确性，线性，重复性，四角误差。天平是实验室基础仪器，没有可信赖的质量保证，就无法保证后期实验结果的准确性。必要的附加功能才能保证实验的简便顺利。

2.  优良的性价比，避免过度消费。不必要为用不着的功能花钱。在产品质量有保证，性能基本一致的情况下，更优惠的价格才能保证单位或个人的资金使用效率。欢迎使用经典厂家的经济型品牌。

3.  年均使用费用。包括自然损耗及维修费用。举例说明：A产品购买价格3000元，B产品购买价格6000元。如果A产品使用寿命2年，B产品使用寿命5年。其实，B产品是年均使用费用反而便宜(1500元/年：1200元/年)。以上所述还不包括A产品因常返修问题而造成实验中断所带来的损失和维修费用。

4.  对操作人员的兼容性和对操作环境的耐受能力。不同人员操作手法不一样，A产品往往出现较大误差，B产品不同人员操作，结果基本一致。同样精度的A，B产品，对搬运，使用，维护，震动源，温度，湿度等要求耐受程度也不一样。

5.  产品的售后服务及功能拓展。尽可能避免质量问题.如果出现质量问题或需要功能拓展，经典厂家能提供及时周到的服务。市场竞争激烈，有生存能力和基本利润的企业才能提供长期周到的服务和技术支持。

6.  人性化设计。避免偶尔的操作失误造成仪器的损坏。同时保证使用者使用过程轻便，舒适，赏心悦目。

总之，合适的才是最好的。欢迎大家精心选型。

电子天平

在处理昂贵、易分解或者有毒物质时，尽可能减少样品使用量意味着可以大大降低成本。而XP26/XP56微量天平/超微量天平特别适用于将微量样品直接加入大的去皮容器中。可以有效避免样品转移过程中的误差和浪费。

技术参数：

XP超微量/微量天平：量程2.1g~22g，可读性0.001mg~0.01mg

主要特点：

具有中文界面的TFT彩色触摸屏(SmartScreen)，实现安全、便捷的操作；

红外感应器(SmartSens)，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等；

网格秤盘(SmartGrid)，获得快速、准确的称量结果(仅XP26/56型号)；

水平控制系统(LevelControl)，在天平偏移水平位置时提供警告提示功能；

专业级全自动校准技术(proFACT),温度漂移和时间触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果；

最小称量值(MinWeigh)功能，提供符合法规的称量帮助(需要电子天平客户服务工程师现场设置激活)；

天平校验功能(BalanceCheck)，自动提示用户使用外部砝码校正天平，确保称量结果始终准确；

显示屏塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀；

标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、LocalCAN、RS232和PS/2通讯接口选件插槽，方便连接打印机、电脑等外围设备；

符合GxP规范的称量结果输出，获得完整的、可追溯的称量信息；

GWPExcellenceTM一体化安全功能，确保天平始终正确工作；

应用领域:

电子天平在制药行业标准品称量，汽车行业滤纸称量，贵金属行业样品称量等都有着广泛的应用。

电子天平技术参数：

称重能力 220g

最小显示值 0.1mg

标准偏差 ≤0.1mg

线性 ±0.2mg

响应时间 3秒

校正砝码 机内

环境温度 5-40℃

灵敏度温度（10-30℃） ±2ppm/℃(PSC位于OFF）

灵敏度对温度的稳定性（PSC位于ON时， ±2ppm 10-30℃）

称量盘的尺寸 80mm

主体尺寸 220（W）*330（D）*310（H）MM

重量 7kg

电源要求 7VA

主要特点：

功能与特长：

全自动校正

机内时钟

GLP/GMP/ISO校正报告

直通视窗：天平内部自带软件，通过一根电缆线直接连接。

间隔定时输出

RS-232I/F：可接驳打印机。

比重测定软件、计数、%显示、单位换算

模拟显示：与天平数据显示同步。

*采用单体模块传感器

电子天平

制定了其他天平都要努力达到的天平新标准。

电子天平模块化设备系列，包括了显示和控制单元、称重模块、防风罩、接口模块和一系列广泛的配件，使您可以自己配置Cubis,满足您对任何称重任务的特定要求。

电子天平共有三种显示和控制单元，能满足不同操作理念及所有实验室应用的要求。

高端电子天平，能满足更高要求，无论是简单的称重任务还是复杂的称量过程。

模块化设计：3种显示和控制单元、3种防风罩，以及可读性为0.01-0.1mg，称量范围120-320g的称重模块。

主要特点：

■Q-导向—创新，具有向导支持的用户/任务管理操作—即使最复杂的称重任务也可完成。

■Q-水平—水平调整，快速、简易、可靠。(MSA和MSU)一个标准特性就是：在您手动调整天平水平时进行交互式提示。Cubis同时也提供电机驱动的一键式全自动调整水平（只适用于1mg型号天平）。

■Q-秤盘—第一台电子天平，能够全自动调整使偏心负载误差最小化,从而使称量准确性最大化。

■Q-通讯—通信设计，满足各种需要。USB、因特网以及RS-232C接口，后者用于连接配件设备，是内置标准功能。通过合成SD读卡器能保存数据，方便进行数据传输（不是用于MSE）。可选接口，如蓝牙无线技术模块可供客户随意选择。

■先进制药规范—让电子天平完美地应用于规范领域。如用户密码管理，审核稽查功能。

■Alibi内存，警报信息和提醒功能，isoCAL全自动校准和调整功能。同时Cubis的设计也使它可以方便、彻底地进行清洁

■电子天平是第一款上皿式半微量天平，全分辨率（可读性10μg),量程220g。节约空间高达25%。

电子天平有如下特点 :

● 前置式水平仪

● 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰

● 五面玻璃防风罩，视野清晰

● 超级双杠杆单体传感器

● 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快

● 最新SMT技术，线路集成度更高

● 内置RS232接口，符合GLP标准

● 下部吊钩，满足大体积称量

● 自动校准系统

● 密度直读

● 左右除皮键，满足不同使用习惯

● -CW型号标配内置校准砝码，全自动校准

● 四级防震

● 计算因子

● 超载保护

● 全自动故障诊断

● 动态温度补偿

● 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）

电子精密天平

最前沿的技术和信息设计。高分辨率彩色TFT触摸屏和高对比度文字/图形显示。卓越的操作便利性和显示质量，尤其适合需要大量文字输入的复杂应用。最佳的功能和设备，以满足非常高的需求，如在制药行业。

MSU—经典、通用

特大高分辨率单色图形显示屏和触感反馈式键盘，精确激活各种功能。尤其适合喜欢传统键盘操作且功能齐全的客户。

MSE—完全、简单称量

超大、高对比度液晶显示屏，简单易懂的菜单指导和简短的文字提示，排列清晰的键盘，能够精确激活各种功能。对于需要高精度称量而不需要复杂称量过程和数据管理的用户来说，它是最佳选择。

Cubis为所有型号的分析天平提供理想的防风罩，不管你选择手动式还是电动式，其操作都非常方便。它可以快速而方便地达到”一尘不染“的清洁效果。可供选择带内置离子吹风机的防风罩，能帮助Cubis降低样品或称量室内的静电荷干扰可能造成的称量误差。

电子天平

自动化的校正诊断功能

★ SCS全自动智能内部校准系统，可采用一键内校、定时内校、根据温度变化内校，温度校准信息可以存储或打印输出。

★ 全自动外校功能——具有校准砝码自动侦别系统,智能识别标准砝码的质量, 保证称量结果的绝对精确

节能环保的社会责任

★可回收,“再制造”的关键零部件-----电磁力补偿平衡式称重传感器具有最佳的器械品质,称量结果准确且售后便捷、成本低廉，所有性能指标都高于行业标准

★具有离开屏保自动待机功能，最大限度的降低能耗。

高精密的品质保证

★瑞士原装进口, 外形紧凑,高度集成化，大量节省实验空间

★采用了先进的高级模具制作工艺，全铝合金本体铸造,抗腐蚀密封键盘（可选按键音），保证完全无渗漏，有效避免静电干扰及机械冲击，实现了对精确度的最高级保护

★通过IQ、OQ、PQ确认

高科技人性化的设计理念

★瑞士原装"对开式抗静电玻璃防风罩", 滑门可双向开启, 方便一手提取样品, 另一手操作天平，滑门开启后完全隐藏于机背, 不占用空间, 避免意外破损, 分离式风罩设计，方便个人拆卸清洗且对天平无任何影响，免去您对风罩污垢的烦扰。秤盘上方的防风罩有效高度≥240 mm

★VFD显示屏，高反差自发光式屏幕, 清晰易读,不易眼疲劳，适合长时间使用

★4位数个人密码和多级菜单保护密码及机械防盗措施，使天平时刻运行在安全与放心的环境下

★RS232连接方式,可接电脑或打印机, 符合GLP自动记录规范，并可列印校正报告

更广阔的应用空间

★内建密度直读程序，可准确测量密度并自动运算结果

★内建16组重量单位, 可任选4组单位以单键快速切换

★可实现多个样品称量并求和加总，带时间和日期显示功能

具有下称钩、动物活体称量、检察称量、计数、百分比称量、面积换算自动打印纸张数据转换、图表统计等扩展功能，满足多样化的需求

电子天平

RADWAG(瑞德威)是欧洲波兰最大的电子天平生产商，也是欧洲及世界最重要的生产商之一。

在波兰有自己的生产场地，专业生产世界一流的衡器包括彩色触摸屏智能化天平系列，提供丰富多样的现代化天平，广泛用于制药、食品、材料科学、化妆品、烟草、微生物、化工、电子、医疗，汽车制造和控制等行业领域。

毋庸置疑，它是全球最大、最专业的天平生产厂家之一，排名世界第三大专业电子天平(微量天平和比较天平)的生产商。

型 号： AS 60/C/2；   AS60/220/C/2；   AS 110/C/2；  AS 160/C/2；   AS 220/C/2；   AS 310/C/2

最大秤量： 60 g；   60/220 g；   110 g；   160 g；   220 g；   310 g

可读性：  0.01 mg；   0.01/0.1 mg；   0.1 mg；   0.1 mg；   0.1 mg；   0.1 mg

重复性：  0.02 mg；   0.02/0.1 mg；   0.1 mg；   0.1 mg；   0.1 mg；   0.2 mg

线性：   ±0.05 mg；   ±0.5/0.2 mg；   ±0.2 mg；  ±0.2 mg；  ±0.2 mg；  ±0.3 mg

秤盘尺寸：Φ70 mm；  Φ70 mm；      Φ85 mm；  Φ85 mm； Φ85 mm；  Φ85 mm

稳定时间： 6s；   6s/3.5s；   3.5s；   3.5s；   3.5s；   3.5s

灵敏度漂移： 2ppm/℃ 温度：+15℃ - +35℃

工作温度：+10℃ - +45℃

电源： 230V 50Hz AC / 11V AC

校准方式：   全自动内校（时间、温度触发）

显示：   LCD带背光

净重/毛重：  5.5/8.2 kg；   5.6/8.3kg；   5.5/8.2kg；   5.6/8.3kg；   5.6/8.3kg；   5.6/8.3kg

包装尺寸：  495 x 385 x 515 mm

★全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的内置砝码全自动校准,获得精确称量结果

★背亮式液晶显示屏，方便用户在不同环境下读取称量结果

★符合GLP规范的称量结果输出

★标配RS232通讯接口，方便连接打印机、电脑、其它外围设备

★内置称量应用程序：基础称量、计件称量、百分比称量、密度测定、称量单位转换

优越的性能:

1.重复性、线性等性能优于大多数其他品牌的同等级产品

2.防静电玻璃及全钢材质外壳，为DV天平提供了更好的防静电及耐腐蚀保护，提升了天平的精度、稳定性及使用寿命

先进的自动校准技术:

1.内置砝码全自动内部校准可进行内部校准及三点线性校准，确保称量结果的准确性2.

2.温度漂移触发全自动校准系统，能在环境温度发生变化时，自动触发内部校准，确保称量结果的精确性

独特应用功能:

1.多种称量单位：毫克、克、克拉、盎司、台湾两、新加坡两等，及用户自定义单位

2.称量环境参数设置：振动补偿、稳定等级和零点跟踪，确保不同称量环境下的稳定读数

3.内置式下秤钩：满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求

独特的应用特点：

1.标配RS232通讯接口，方便连接打印机、电脑和其他外围设备.

2.符合GLP/GMP规范的打印设定和数据输出：包括时间、日期、天平标识、操作员标识、项目标识、校准结果和签名栏等信息

技术参数：

量程范围:81g到310g

可读性: 0.0001g

主要特点：

采用双行背亮式液晶显示屏，方便用户在不同称量环境下读取称量结果灵巧的提示软件：屏幕上的文字提示可使天平的操作及设置变得更为简单易于操作的面板：左右两个TARE 键，使清零操作十分方便丰富的内置应用程序：计件称量、百分比称量、检重称量、动力学/动物称量、总/净/皮重称量、峰值保持称量、总计称量、密度称量、移液器校准、统计功能

电子分析天平：

这2款分析天平是最受客户认可的万分之一电子分析天平：质量稳定可靠，性价比高。上海实干现货特价销售批发：欢迎客户和经销商前来咨询，获取最好的价格体系。

FA1004电子分析天平和FA2004电子分析天平的产品特点如下：

称量速度可调，显示方式可调；

四级防震；

动态温度补偿；

全量程范围去皮；

自动零位跟踪可调；

自动故障诊断，自动校准，过载保护，超载报警功能；

计数、百分比称重功能 克、盎司、克拉等单位转换。

后置式电磁力传感器；

外观新颖，轻巧，人性化手柄设计；

柔和背光液晶显示；

内置RS232接口；

内置式下称吊钩；

天平线性修正设置；

恢复天平出厂设置

FA1004电子分析天平和FA2004电子分析天平的技术参数如下：

型号FA1004FA2004

称量范围(g)100200

可读性(mg)0.10.1

重复性(≤mg)±0.1±0.1

线性 (≤mg)±0.2±0.2

盘面：90mm

风罩尺寸190*155*235(mm)

外形尺寸200*440*290(mm)

电子天平

操作简单，易于读取的液晶显示屏是电子天平经典系列基础型天平的特点。

PL天平提供所有基础称量所需的功能。操作简单，LCD显示屏易于读取数据。

主要特点：

多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的操作性能；

1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果；

多种工作模式，针对不同样品，获得更加准确的称量结果；

清晰的液晶显示屏，简单易懂的按键设计，菜单显示及全自动故障诊断提示功能；

动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响；

内置多种称量应用程序；

内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备；

技术参数：

称量性能：AL分析天平量程110g~220g，可读性0.1mg~1mg ；

PL精密天平量程81g~6100g，可读性1mg~1g；

最新技术

(1)高分辨率的应用程序中集中了更多功能：1mg-620g和10mg-6200g。赛多利斯将尖端技术和合理成本合二为一，创造了最新的卓越等级；

(2)带衬光低温LCD显示器；

(3)赛多利斯采用21世纪最新技术，如独特的自动加工的Monolithic传感器，确保长期得到高精度结果，并将温度漂移的影响最小化；

(4)所有BSA-CW型号均能方便、快速、彻底地进行清洁。

(5)BSA-CW拥有更新、更强大的微处理器技术，较一般标准天平而言，更能缩短响应时间，得到更快速的结果。

2.赛多利斯最新BSA-CW：让实验室工作不再复杂，单调的最佳解决方案

简单易懂的控制面板，分布合理的键盘，清晰易读的显示读数，BSA-CW能完美、有效地适应您的实验室工作。

3.功能齐全

(1)防风罩采用无框架全玻璃设计，确保称量室内有最佳的光照条件

(2)密度直读功能，直接显示测得的密度

(3)所有此系列产品都标配内置电机驱动的标准砝码，最大限度确保称量精度和操作便捷性

(4)可选的适配器电缆能连接其他设备，如通过USB接口连接电脑。另外，所有此系列产品都标配RS-232C接口

(5)连接YDP03-0CE数据打印机，即可得到符合ISO/GLP标准的原始或校准／调整数据。

FA / JA （万分之一、千分之一）系列电子天平

是集精确、稳定、多功能与自动化于一体的最先

进的电子天平，可以满足所有实验室质量分析要求。该电子天平采用高性能单片微处理器控制，

确保称量结果的高准确度和高稳定性。附有标准的RS232接口输出，可直接连接打印机、计算机

等外部设备，广泛适用于工农业，学校，科研等单位，作物质质量的快速测定。

FA系列电子分析天平

型 号： FA2104；   FA2004；   FA1604；   FA1104；   FA1004

最大称量(g)： 0～210；   0～200；   0～160；   0～110；   0～100

去皮范围：  0～210；   0～200；   0～160；   0～110；   0～100

最小读数(mg)：  0.1

称盘直径(mm)：  Ø90

信号输出接口：   RS232

电 源：   220V；   50Hz；   12VA

外形尺寸(mm)： 320 ×    200 ×    300

JA系列电子精密天平

型 号： JA5003；   JA3003；   JA2003；   JA1203；   JA1003

最大称量(g)：  0～500；   0～300；   0～200；   0～120；   0～100

去皮范围：  0～500；   0～300；  0～200；   0～120；   0～100

最小读数(mg)：  1

称盘直径(mm)：   Ø90

信号输出接口：   RS232

电 源：  220V；   50Hz；  12VA

外形尺寸(mm)：   320 ×；   200 ×；   300

主要特点：

◆ 人性化设计，结构新颖，外形美观，性能优越。

◆STN宽视角背光液晶显示

◆ 新一代电磁式称量传感器，使产品的精度有了可靠保障。

◆ 具有全自动故障检测，自动校准，超载保护等多种应用程序。

◆ 自动零位跟踪、自动温度补偿、单位转换、内置下秤钩等功能、操作简便、可靠。

◆ 内置RS232C接口，可直接连接计算机、打印机等。

电子天平

顺应以ISO/GLP为主的纪录形式，适应防静电绝缘特性的可读性达到1μg，2μg,0.01mg,0.1mg和1mg。所有型号规格都适用于特别读书需要，

提供日常使用的实用的设置。

出色的绝缘防静电能力

绝缘滑动门方便开启测量舱

卓越的可读性设计

主要特点：

以高科技取胜

技巧和技术决定胜者

这就是赛多利斯新的CP系列配置赛多利斯独有的超级单体传感器。

这种传感器不仅极其精确还具备可靠和耐用性。

赛多利斯新的CP系列引得高分的优势还在于超先进技术确保天平在持续操作还能保持最高精确度。

内置单体自动校准

isoCAL功能-校准调试

高对比度黑色显示屏

高耐用性

赛多利斯新的CP系列不仅外壳坚固，包括整个结构都有强大的核心，超级单体传感器支持日常反复机械地使用。

对于天平的控制按键，也适应频繁地使用。即使在使用成千上万次以后，这些按键仍然像刚投入使用时那样准确。

电子天平

全自动内部校准，能够随温度变化和时间设定的要求进行自动内部校准

超大背光液晶显示屏提供超清晰的数据显示，称量结果触目可及；同时它还提供了文字提示功能，用户可设置英语、法语、德语和西班牙语四种语言。

引导用户应用功能，如密度计算，检查称重，百分比称量和动物/动态称重等10种称重功能。

量程跟踪系统能反映可用称重范围和实际使用称量能力间的关系。

天平还具备了16种称量单位，一个用户自定义单位，全金属外壳，RS-232双向数据传输接口，底部称重功能等。

PWC ,PGC天平将为您的实验室提供无限价值。

技术参数：

型号: PWC 120，PWC184,PWC214,PWC254

最大量程(g):120g,180g,210g,250g

可读性(g) :0.0001 g(0.1mg)

去皮范围 :可达到最大量程

重复性: 0.0001 g

线性± :0.0002 g

称量单位 :16种称量单位（1种自定义单位） Gram克, carat克拉, milligram毫克, grain英厘、kilogram千克、

Newton牛顿, dram打兰、ounce盎司, troy ounce金衡制盎司, pennyweight本尼威特、momme, tael ), 两（台湾、香港、新加坡）、 tola 拖拉、 tical铢

接口: 标准RS-232双向数据传输接口

使用环境温度 :+10ºC到40ºC

电源: 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA

校准: 全自动内部校准 根据环境温度或时间的变化，可选择天平自动校准

显示屏: 超大尺寸双排背光显示屏（数字高24毫米）和量程跟踪显示

防风罩 :透明玻璃防风罩

天平壳体 :全金属抗腐蚀外壳

功能模式: 十种称量功能：基本称重、净重/总重 、检测称量、百分比称量、零件计数称量、累计称重、平均称重、动物/动态称量、密度称量、下方称量

主要特点：

特征：

全自动内部校准，随温度变化和时间设定的要求进行自动内部校准

超大背光液晶显示屏

RS-232双向数据接口连接打印机或电脑

GLP打印，打印格式可编辑

自动温度补偿

16种称量单位（含一种用户自定义单位）

量程跟踪显示

彩色编码按键

时间日期可设置

秤盘下方称重

全金属外壳，坚固防腐蚀

密码保护/金士顿安全搜设计

功能：基本称重、净重/总重 、检测称量、百分比称量、零件计数称量、累计称重、平均称重、动物/动态称量、密度称量、下方称量

电子天平

2010年全新推出的One ClickTM一键称量标准溶液配置解决方案，由LabX2010 软件支持，结合超越系列XP/XS天平，可帮助用户彻底消除传统配制过程的挑战与风险，同时使得标准溶液配制更加简单安全！

电子天平One ClickTM一键称量标准溶液配制,您只需不到4分钟，即可简单的配置准确的标准溶液，实现全面的标签记录和可追溯性，完全遵循SOP用户指导，并可在个性化的报告上打印您的结果。

电子天平One ClickTM一键称量热失重分析，通过天平显示详细的SOP用户操作指导，轻松实现热失重分析和灼烧残渣分析，完全可追踪的样品，所有数据及运算自动处理，同时您的分析结果可以按照个性化的报告格式打印输出。

技术参数：

使用天平触摸屏上显示的快捷键即可方便的启动方法；LabX软件通过天平上显示的SOP一步一步指导您的操作；

自动计算分析结果，储存所有数据信息；智能化任务管理使得同时运行几个任务序列变得非常的简单；

完整的解决方案专为您的流程需求而度身定制；

主要特点： 简单；  安全；  快速；

One ClickTM一键称量标准溶液配置解决方案的优点：

(一) 点击天平触摸屏，启动标准溶液配制方法，天平指导您逐步完成天平上显示的SOP；

(二) 天平自动计算并通过显示屏告知需要称量的标准物质质量；

(三) 借助电子天平ErgoClip容量瓶组件，在天平上实现样品直接加入容量瓶；

(四) 借助天平显示屏上动态图形显示（SmartTrac）指导加样，获得目标样品量；

(五) 天平自动计算配制溶液的浓度；

(六) 配制完成后，天平能够自动打印容量瓶标识，标识包含所有信息---即使是失效日期；

(七) 天平自动记录称量信息；

(八) 天平可自动打印定制的报告；

(九) 整个标准溶液配制SOP可以根据您的要求而度身定制；

(十) 整个配制环节您只需不到4分钟的时间。

技术参数：

FA124 FA224 FA1004 FA1104 FA1604 FA2004 FA2104 FA2104S

称量范围(g) 120 220 100 110 160 200 210 60 / 210

可读性(mg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1/1

重复性≤(mg) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1/±1

线性≤(mg) ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2/±2

秤盘尺寸(mm) Φ90

风罩尺寸190*155*235(mm)

外形尺寸200*440*290(mm)

主要特点：

特点

后置式电磁力传感器 外观新颖，轻巧，人性化手柄设计 柔和背光液晶显示

内置RS232接口 内置式下称吊钩 天平线性修正设置 恢复天平出厂设置

FA124/FA224为出口型机器

功能

四级防震，称量速度可调 显示方式可调 动态温度补偿 全量程范围去皮

自动零位跟踪可调 自动故障诊断 自动校准 过载保护 超载报警功能

计数、百分比称重功能 克、盎司、克拉等单位转换

FB系列电子天平

是一种全新结构带有全自动内校准和定时校准的电子分析天平。

具有响应速度快、读数稳定、功能齐全、造型新颖美观的特点。广泛适用于科研

机构、大专院校、工矿企业及其他领域作为精确称量和质量分析之用，是一种测

量质量的理想仪器。

技术参数：

称量范围：0g-210g

准确度：①

最大允许误差：±0.005g（称量为0-50g）

±0.001g（称量为50g-200g）

重复性误差（标准偏差）：0.3mg

线形误差：±0.5mg

实际标尺分度值(d):0.1mg

秤盘尺寸：Ф90mm

校准方式：内、外自校

输出接口：RS232

外型尺寸：477mm×216mm×298mm

电源/功率：220V 50Hz/15W

工作温度：20℃±5℃

工作湿度：50%-70%

重量（kg）：约9kg

主要特点：

响应时间快

多种应用程序

操作简单

显示带背光、任何光线读数清晰

内置RS232串行接口

定时自动校准，消除测量误差

分析天平

型号：          可读性（g）；       量程（g）；  称盘尺寸（mm）；  校准方式

BT25S          0.00001             21            80mm            内校

BT125D         0.00001/0.0001      120/42         80mm            内校

BSA-124S-CW   0.0001              120           90               内校

BSA-224S-CW   0.0001              220           90               内校

精密天平

型号            可读性（g）        量程（g）   称盘尺寸（mm）   校准方式

BSA-223S-CW    0.001              220         115                内校

BSA-323S-CW    0.001              320         115                内校

BSA-423S-CW    0.001              420         115                内校

BSA-623S-CW    0.001              620         115                内校

BSA-822-CW     0.01               820         150                内校

BSA-2202-CW    0.01               2200        180*180            内校

BSA-3202-CW    0.01               3200        180*180            内校

BSA-4202-CW    0.01               4200        180*180            内校

BSA-6202-CW    0.01               6200        180*180            内校

BSA-2201-CW    0.1                2200        180*180            内校

BSA-5201-CW    0.1                5200        180*180            内校

BSA-8201-CW    0.1                8200        180*180            内校

技术参数：

一、技 术

 超级双杠杆单体传感器

 赛多利斯专用的MC1处理器，测量结果更快、更准确

 最新SMT技术，使线路部分体积更小，集成度更高

 内置RS232标准接口，符合GLP标准，可连接打印机、电脑

 下部吊钩，满足大体积称量

 防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰

 40M超高速微处理器MC1,测量结果更快

主要特点：

二、功能

 内置砝码自动校准

 四级防震

 动态温度补偿

 全自动故障诊断

 多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、19种单位换算

 超载保护

便携式电子天平

技术参数：

称重能力 3200g

最小显示值 10mg

标准偏差 0.01g

线性 ±0.02g

环境温度 5-40℃

输入输出端 可连接EP-50电子打印机，RS-232C接口：连接IFB-102A接口板

灵敏度温度（10-30℃） ±3ppm/℃(PSC位于OFF）

可使用单位 g，kg，%，pcs，ct，mom，Oz，Ozt，两

（香港、新加坡、台湾、马来西亚)，dwt

（本尼威特，金衡单位），GN

称量盘的尺寸 160*124mm

主体尺寸 170（W）*240（D）*75（H）MM

重量 2.2kg

电源要求 AC220V/DC12V,1A

标准配置 防尘罩

主要特点：

实现了高精度低价格

计量传感器采用与精密天平相同的"电磁式"传感器。

快速响应显示。（S型约1秒）

也可用于个数计量

虽然采用高精度电磁式传感器，但具有与测力传感器几乎同样的尺寸（小型）。

目标明确的模拟条形图显示

可切换为百分比、克拉单位

只须单触键便可连接专用打印机（EP-80）

以接口（选购件）也可连接计算机（需另购数据软件）

全部机型采用使用方便的方盘

高精度的品质保证

■组装散件，外形紧凑，高度集成化，大量节省实验空间

■采用了先进的高级模具制作工艺，全铝合金本体铸造,抗腐蚀密封键盘，保证完全无渗漏，有效避免静电干扰及机械冲击，实现了对精确度的最高级保护

■抗静电玻璃防风罩, 分离式风罩设计，方便个人拆卸清洗且对天平无任何影响，免去您对风罩污垢的烦扰。秤盘上方的防风罩有效高度≥240 mm

■SCS全自动智能内部校准系统，可采用一键内校、定时内校、根据温度变化内校、温度校准信息可以存储或打印输出

■全自动外校功能——具有校准砝码自动侦别系统，智能识别标准砝码的质量，保证称量结果的绝对精确

产品特点

■VFD显示屏，高反差自发光式屏幕, 清晰易读,不易眼疲劳，适合长时间使用

■当手动或者自动完成天平校准后后仪器会自动提示校准完毕

■内置RS232通讯接口可连接电脑或者打印机

■个人密码保护及机械防盗措施，使天平时刻运行在安全与放心的环境下

■较大物体可以通过下挂吊秤进行称重，更方便的进行称量

广阔的应用空间

■克，毫克，盎司，磅，托拉等单位的换算

■称量的物体可以通过分析数据转换成百分比的显示进行称量

■可以应用于动物称量的称重

■内建密度直读程序，可准确测量密度并自动运算结果

■内建14组重量单位，可任选4组单位以单键快速切换

■具有计算，求和等扩展功能，满足多样化的需求

电子天平

精致铝合金铸造外壳-----质感化的坚持

大型绿色荧光显示幕-----清晰度的坚持

断电后来电自动开机-----人性化的坚持

由网路下载最新软体-----现代化的坚持

标准RS232接口输出-----电脑化的坚持

可设定自动开机时间-----省电化的坚持

ISO9001国际认证  -----标准化的坚持

个人密码与防盗装置-----安全化的坚持

技术参数：

1.最大称量：220g;

2.精度：0.1mg

3.重复性：0.1mg

4.防风罩高度：270mm原装抗静电玻璃三门防风罩

5.称盘尺寸：直径80mm

6.外部尺寸：210X340X345mm（W*D*H)

7.净重：6.9kg

主要特点：

1.100％瑞士原装进口

2.全自动校准功能，内建精密校正砝码，单键校准

3.可定时校正，每隔24小时或温差2度自动校正

4.新型防风罩设计，玻璃门开启隐藏设计，不占用天平后方空间

5.多组称量单位切换，满足不同客户需求

6.可实现多个样品称量并求和加总

7.内置密度程序，搭配选购的密度附件，可准确测量密度并自动运算结果

8.内置RS232接口，可接电脑或打印机

9.具有计数、百分比称量及动物称量等功能

10.全铝合金本体，抗静电，坚实耐用

电子天平

德国KERN公司成立于1844年，是德国南部一家正规注册的独立家族企业。KERN制造了当时全球最为精确的电子天平，使其成为当时国际上以及德国南部最著名的精密天平制造业的核心。

德国KERN公司拥有超过160年的研发经验，现已通过了DIN ISO 9001:2000认证。KERN对产品品质控制的热情投入使得它成为称量仪器领域的专家，是目前全球仅有的三家能提供DKD认证的衡器供应商之一，象征着准确性和可靠性，其应用在不同领域的广阔的产品线，不断的满足客户的应用要求。

主要特点：

2.1 具有RS232数据传输借口，可连接PC或打印机传输数据

2.2 具有百分比称量、计数称量、组分称量、功能

2.3 可转换称量单位，在mg、ct、pcs、%、Lb等10几种单位之间切换。

2.4 秤盘底部具有挂钩，有悬挂称量功能

2.5 防腐、耐冲撞的金属外壳

2.6 环境滤波设置——根据操作环境中气流振动的大小，可设置三种不同安静程度的模式，以保证称量结果的稳定性。

2.7 容量显示功能，可实时显示称量重量占量程的比例。

2.8 可选择不同的稳定模式：标准称量模式、样品称量模式、高稳定性模式

2.9 可编辑天平ID，打印数据时方便输出

2.10开机自动调零功能，方便您实验操作

电子天平

1. 具有RS232数据传输接口，数据可自动输出到PC或打印机打印（GLP规范）

2. 具有百分比称量、计件称量等功能

3. 有mg、ct、pcs、%、Lb等10几种单位选择

4. 内置砝码校准(ABJ系列)，方便天平校正，使称量操作更加精确

5. 容量显示功能(柱状图显示)，可实时显示称量重量占量程的比例，以更好的保养天平

6. 可选择不同的称量调节模式：标准称量模式、样品称量模式、高稳定性模式，以保证称量结果的稳定性

7. 防腐、耐冲撞的金属外壳

8. 大型玻璃防风罩，3面开门

9. 三级环境滤波设置——根据操作环境中气流振动的大小，可设置三种不同安静程度的模式，以保证称量结果的稳定性。

10. 读数稳定时间：3 秒

11. 可精确到：0,1mg；称量盘：￠80mm

12. 可编辑天平ID、日期、时间等参数，打印数据时方便输出

13. 开机自动调零功能，方便您实验操作

14. 称量空间：190x155x225mm

15. 原装进口

产品信息

EL系列（对应AC适配器/充电电池）

约1秒的快速响应

响应时间约1秒。立即读取，而且高稳定。缩短了测定时间。

分辨率1/30.000

测力传感器式，最高分辨率为1/30.000,实现「低价格」「高精度」。

防止超载机构

采用独特技术的防止超载机构。

采取了防止撞击称量盘和超载的措施。

丰富的应用测定功能

简单方便地进行个数、％、比重测定。

利用电池组（EL系列）与干电池（ELB系列）可在户外使用

使用选购件内置充电式电池，则可在户外无电源处使用。可连续使用约12小时（EL系列） ELB系列可使用干电池（单3型碱性电池6个，可使用约40小时）

AC适配器 充电电池 干电池（单3型6个）

（标准附件） （选购件：321-60063） （请准备市售的干电池）

标准装备多功能电子打印机用接口

可连接能统计计算的另购电子打印机EP-80。

使用接口连接（选购件）也可与PC通信。（需要另购数据传输软件）

EL系列（对应AC适配器/充电电池）:

型号 (P/N)              称量能力       最小显示值      称量盘尺寸(mm)      耗电量

EL120 (321-62200-01)      120g            0.01g             10mm         1.5VA以下

EL200 (321-62200-02)      200g            0.01g             10mm         1.5VA以下

EL300 (321-62200-03)      300g            0.01g             10mm         1.5VA以下

EL600 (321-62200-04)      600g            0.05g             170×130mm    1.5VA以下

EL600S (321-62200-05)     600g            0.1g              170×130mm    1.5VA以下

奥豪斯电子天平按精度分类

电子天平精度为十分之一电子天平（0.1g）

电子天平精度为百分之一电子天平（0.01g）

电子天平精度为千分之一电子天平（1mg ）

电子天平精度为万分之一电子天平（0.1mg ）

电子天平精度为十万分之一电子天平（0.1mg ）

奥豪斯电子天平介绍：

奥豪斯CP114电子天平

名称奥豪斯CP114电子天平

品牌：美国奥豪斯

型号CP114

规格110g/0.0001g

详细介绍：

美国奥豪斯电子天平 ------CP114独特的应用特点：

1.中文操作面板－使操作更加简单便捷

2.前置式水平调节泡－方便操作者对天平进行水平调节

3.多组合式风罩－5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸，充分满足您不同的称量需求

4.优化的微小加样称量－采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，大大提高对微量加量的响应速度

5.动态温度补偿功能－时时修正环境温度变化对称量结果的影响独特的应用功能：

①.多种称量单位－毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位

②.环境滤波优化设置－根据用户工作现场的环境特点，可对天平进行高、中、低滤波优化设置，从而使称量结果更快速、更稳定

③.自动清零设置－环境的变化可能引起显示的漂移，自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化，天平仍然保持从0克开始称量

④.经典应用模式－计件称量和百分比称量

⑤.内置下挂式秤钩－满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求，如大体积样品的称量等

⑥.标配RS232通讯接口－方便连接打印机、电脑和其他外围设备.选配第二显示器－可同步显示天平上的称量值，方便数据的读取经应用模式

电子天平

计件称量－此应用模式可计算单一重量物品的数量，天平通过已记录样品的单重值,称量多个样品时,天平会自动显示称量样品的个数，可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。

先行者通用型天平不仅具有标准计数功能还具有平均单件重量最优化功能。

百分比称量－广泛用于溶剂溶液配比的称量方法。

在该模式下，先在秤盘上放上样品作为参考重量，参考重量将显示为100%，而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。

型号：CP114CP214

量程：（g）110210

可读性：（g）0.00010.0001

重复性：（g）0.00010.0001

线性误差：（g）0.00020.0002

准确度级别：ⅠⅠ

校准自动外部校准，标配砝码自动外部校准，标配砝码

秤盘尺寸直径90mm

秤盘上方空间210mm

外形尺寸（宽×高×长）196×310×320(mm)

注：型号不同价格不同

奥豪斯电子天平介绍：

最新技术

(1)高分辨率的应用程序中集中了更多功能：1mg-620g和10mg-6200g。赛多利斯将尖端技术和合理成本合二为一，创造了最新的卓越等级；

(2)带衬光低温LCD显示器；

(3)赛多利斯采用21世纪最新技术，如独特的自动加工的Monolithic传感器，确保长期得到高精度结果，并将温度漂移的影响最小化；

(4)所有BSA-CW型号均能方便、快速、彻底地进行清洁。

(5)BSA-CW拥有更新、更强大的微处理器技术，较一般标准天平而言，更能缩短响应时间，得到更快速的结果。

赛多利斯最新BSA-CW：

让实验室工作不再复杂，单调的最佳解决方案

简单易懂的控制面板，分布合理的键盘，清晰易读的显示读数，BSA-CW能完美、有效地适应您的实验室工作。

功能齐全

(1)防风罩采用无框架全玻璃设计，确保称量室内有最佳的光照条件

(2)密度直读功能，直接显示测得的密度

(3)所有此系列奥豪斯电子天平都标配内置电机驱动的标准砝码，最大限度确保称精度和操作便捷性

(4)可选的适配器电缆能连接其他设备，如通过USB接口连接电脑。另外，所有此系列奥豪斯电子天平都标配RS-232C接口

(5)连接YDP03-0CE数据打印机，即可得到符合ISO/GLP标准的原始或校准／调整数据。