滚筒称产品特点：

上下限设定，有检校功能；超出或低于声光警示灯报警(警示灯需另加电源)；

声音可达40~55分贝；

光报警可选单色灯报警和三色灯报警，三色灯报警分别为：超出为红色指示灯，合格为绿色指示灯，低于为红色指示灯；指示灯为长亮；声音和灯光分开控制，可选择工作和不工作两种模式

≈可设精度最高1/15000

≈精确稳定、LCD显示字幕。

≈适用1~4个荷重元装的置电子秤。

≈具有单点校正及三点校正之功能

≈具有多种秤重单位及简易计数、百分比计算功能，用途广泛。

≈具有重量警示功能，可设定上限、标准、下限三段重量警示，并具有一组记忆功

≈具有累计重量并显示功能，操作简单方便。

≈具有自动调整零点及软件滤波功能，秤重反应速度可依使用环境不同作调整

≈采用充电、插电两用方式供选择，免除电源不稳及停电困扰。

≈可选配RELAY、RS-232(含RTC)接口，外接计算机、微型打印机、热敏标签打印机、三色警示灯

≈广泛适用于生产、运输、包装、仓库等

产品规格：

称量	0.1t	0.3t	0.5t	1t

感量	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg

台面尺寸	1.3m*0.65m，特殊规格可定做

滚筒称产品介绍

上下限功能；

100%.FS.去皮和预去皮功能；

自动零点追踪；

任意称量和分度值（误差值）；

台面尺寸可定制；

台面表面可装滚筒或易滑装置；

产品接触面为SUS304不锈钢；

防水、防锈性能好；

带6V/4AH蓄电池；低电压警示功能；

大型LCD液晶显示，带LED灯背光；

蜂鸣和灯光报警装置；

滚筒称功能特点：

◆碳钢秤体，自带引坡；

◆不锈钢面滚筒，设计独特；

◆可实现在固定平面的货物移动；

◆适用于：包装、化工等行业货物的移动称量。

◆上下限设定，有检校功能；超出或低于声光警示灯报警(警示灯需另加电源)；

◆声音可达40~55分贝；

◆光报警可选单色灯报警和三色灯报警，三色灯报警分别为：超出为红色指示灯，合格为绿色指示灯，低于为红色指示灯；指示灯为长亮；声音和灯光分开控制，可选择工作和不工作两种模式.

技术参数：

量程：30kg、60kg、100kg、150kg、200kg、260kg、300kg、500kg、600kg、800kg；

台面尺寸：300*400；400*500；500*600；600*800；800*1000mm；

误差感量：1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g；

材质：方管和不锈钢管，两种材质的秤盘都是不锈钢秤盘；表面喷塑处理100%.FS去皮，150%.FS过载保护；自动零点追踪；

滚桶电子秤产品介绍：

创新型结构，滚轴与电子秤的完美结合，结合客户要求设计制造，可与生产线无缝对接.

进口传感器，特有稳定装置，称重过程快、准、稳。有碳钢、不锈铁、不锈钢等多种台面材质选择。称量与台面尺寸根据客户要求定做。

滚筒称产品特性 ：

* 高分辨率，反应速度快、稳定

* 精度高达1/6000~1/15000

* 具有信号连续传输功能

* 适用于自动检测产品重量

* 可与输送带流水线等外围设备配套使用

* 可选购RS232接口，与电脑连接，通过选购我司的检重软件实现对不合格产品报警

* 具有外接三色警示灯的功能

* 可选购普通微型打印机或热敏不干胶打印机

* 滚筒称可选购秤重数据直通电脑功能（数据可直接在EXCEL或WORD上显示并保存）

* 可选购滚珠台面

滚筒称

产品介绍：

滚筒称，又称为滚筒称，可以用来计量高温熟料，也称作熟料秤、高温材料秤，材料的温度可达300度以上。

滚筒称型号：TZX-规格有ф400x500/ф400x600

滚筒称采用双悬臂结构，电振机下料，是高温熟料环境下恒速称的替代产品，具有成本低、维护费用少的特点

滚筒称精度误差：1%（视现场情况而定）

滚筒称工作方式：连续自动

滚筒称工作电压：380VAC±10% 50Hz ±2Hz 0.55-0.75kw

JIK全不绣钢滚筒称，JIK仪表通过OIML认证，稳定性好，偏载能力强；线性好，蠕变，迟滞小，性能稳定。秤体是一体型，移动方便且耐用，外形美观，不绣钢材质清洗方便。

滚筒称规格表：

型号	JIK

最大称重	30/60/150/300Kg

传感器容量	60/100/200/500Kg

分度值	10/20/50/100g

台面尺寸	长480×宽410mm

全不绣钢滚筒称

产品介绍：

创新型结构，滚轴与电子秤的完美结合，结合客户要求设计制造，可与生产线无缝对接.

进口传感器，特有稳定装置，称重过程快、准、稳。有碳钢、不锈铁、不锈钢等多种台面材质选择。称量与台面尺寸根据客户要求定做。

JIK全不绣钢滚筒称特征：

1、JIK仪表通过OIML认证，稳定性好，偏载能力强；线性好，蠕变，迟滞小，性能稳定。

2、三种尺寸特殊设计结构、坚固耐用。

3、两种材质(铁材、不锈钢)，可依使用环境需求做选择。

4、超大六位LCD萤幕显示，字高30mm，并具有自动背光功能。

5、使用单位：kg、g、lb、pcs、% 。

6、具有自动调整零点及软体滤波功能，可依使用环境不同做调整设定。

7、具有单点校正及三点线性校正功能，确保精准度。

8、具有重量检校功能，可依使用需求灵活设定。

9、具有扣重、预先扣重功能。

10、具有20笔累计、简易计数、百分比、流水号等功能，操作简单方便。

11、可选配双向RS-232、RELAY两种介面，外接电脑、小型印表机(SH-24)。

12、热感式印表机(EZ-2P、BP-443D)、三色警示灯。

13、广泛适用于生产检验、品质控制、食品业、化工业、包装业等各类称重用途。

滚筒称产品特点：

上下限设定，有检校功能；超出或低于声光警示灯报警(警示灯需另加电源)；

声音可达40~55分贝；

光报警可选单色灯报警和三色灯报警，三色灯报警分别为：超出为红色指示灯，合格为绿色指示灯，低于为红色指示灯；

指示灯为长亮；声音和灯光分开控制，可选择工作和不工作两种模式

产品规格：

称量 0.1t 0.3t 0.5t 1t

感量 0.05kg 0.1kg 0.1kg 0.2kg

台面尺寸 1.3m*0.65m，特殊规格可定做

功能特点：

◆碳钢秤体，自带引坡；

◆不锈钢面滚筒，设计独特；

◆可实现在固定平面的货物移动；

◆适用于：包装、化工等行业货物的移动称量。

滚筒称产品特点：

上下限设定，有检校功能；超出或低于声光警示灯报警(警示灯需另加电源)；

声音可达40~55分贝；

光报警可选单色灯报警和三色灯报警，三色灯报警分别为：超出为红色指示灯，合格为绿色指示灯，低于为红色指示灯；

指示灯为长亮；声音和灯光分开控制，可选择工作和不工作两种模式

功能特点：

◆碳钢秤体，自带引坡；

◆不锈钢面滚筒，设计独特；

◆可实现在固定平面的货物移动；

◆适用于：包装、化工等行业货物的移动称量。

备注：本公司所有产品均到达用户处均为即插即用状态，校正和设定已在工厂内完成，用户可直接使用而无需专业人员指导安装，每台小地磅均附有通俗易懂的使用说明书。

滚筒称

该产品广泛用于酒类、乳品饮料行业、食品冷食、烟草、日用化工、制药、邮电等行业工厂物流自动化。

具有输送平稳、输送速度快、输送量大、噪音低等特点。

有轻型、重型之分。

皮带材质有绿色PVC、食品级之分。

整机有碳钢喷漆和不锈钢、铝型材之分。

电子材积秤配套用流水线，可以依客户要求定做相关的长度

有配备材积秤一起便用，也有单独使用的.

C型深碳钢质烧焊制作，

滚筒直径40，

采用不锈钢制作。

四只传感器的信号汇总在总接线盒内

并与仪表连接，

可使称重数据更加稳定。

可选配XK3190显示仪表。XK3150仪表

流水线操作中使用

滚筒称

该产品广泛用于酒类、乳品饮料行业、食品冷食、烟草、日用化工、制药、邮电等行业工厂物流自动化。

产品介绍

上下限功能；

100%.FS.去皮和预去皮功能；

自动零点追踪；

任意称量和分度值(误差值)；

台面尺寸可定制；

台面表面可装滚筒或易滑装置；

产品接触面为SUS304不锈钢；

防水、防锈性能好；

带6V/4AH蓄电池；低电压警示功能；

大型LCD液晶显示，带LED灯背光；

蜂鸣和灯光报警装置；

量程： 30kg、60kg、100kg、150kg、200kg、260kg、300kg、500kg、600kg、800kg；

台面尺寸： 300*400；400*500；500*600；600*800；800*1000mm；

误差感量： 1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g；

材质： 方管和不锈钢管，两种材质的秤盘都是不锈钢秤盘；表面喷塑处理

产品功能：

1、置零(开机/手动)范围可调

2、日期和时间显示(注：掉电不保存)

3、手动贮存累加

4、称重记录贮存掉电保护

5、自动/手动打印称重记录

6、通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

7、大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

8、打印接口：标准并行接口，可连接9针或24针宽行打印机；