槽式桥架说明: 
  槽式桥架是一种全封闭型槽式桥架，它适用于敷设计算机、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。
  槽式桥架的护罩随槽体配套供货、其他配件与梯级、托盘式桥架通用。
  用户如需槽式桥架的其他品种规格可来图来函和面洽订货