DGS10/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

DGS18/127L（A）矿用隔爆型LED照明灯

DGS12/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

DGS15/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

DGS18/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

DGS20/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

DGS30/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

概  述
1、本产品是由最新材料LED巷道灯制造的光源和恒压恒流源做稳压源的照明灯具，具有明显的高效节能和长寿命特点，光效高，亮度大，光源正常使用平均寿命达50000小时以上，解决了井下频繁更换普通灯管的问题。

2、本产品适用于具有瓦斯及煤尘危险的矿井中，可供车场及机电峒室、中心变电所、大巷运输、泵房等场所供照明之用。

注：打开隔爆腔前，必须先切断电源！

DGS系列矿用隔爆型LED巷道灯采用国际先进的电子集成线路，具有工作电压变化范围大，70V～264V电压均可正常工作，可用在煤矿井下具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物场合，作为运输大巷、井底车场、机电峒室、回风巷道、固定照明用灯、选煤厂照明用灯，也可用在冶金、建材、化工等行业需使用防爆设备地方照明用灯。   
型号:DGS18/127L(A)      防爆型式：矿用隔爆型   
主要参数：   
额定电压：AC127V   
适用于煤矿井下巷道及峒室内作固定式照明用。适用于煤矿井下有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的危险环境。 

概述： 

矿用隔爆型LED巷道灯采用第四代绿色光源大功率LED作为光源，按照国家标《GB386.1.2.3-2000爆炸性环境电气设备》中要求精心设计制造，防爆标志为ExdI,产品执行标准GB3836-2000、MT221-2005、Q/320405DFD005-2007，灯具经煤炭工业上海电气防爆检验站检验合格，安标国家矿用产品安全标志中心颁发安全标志证书。、 

主要特点： 

该灯具采用大功率LED作为光源，功耗极低，在同等照度下，耗电量为白炽灯的1/10，节能荧光灯的1/2，具有明显的节能效果。 

光源采用直流、低压供电，无频闪和电磁干扰，无红（紫）外辐射、无荧光灯中的汞蒸汽等污染物，符合欧盟未来灯具生产标准，是安全、健康的照明光源，环保效果明显。 

该灯具采用电源、光源及接线单独分腔的独特设计，使得整灯不仅外型美观，便于安装，而且大大提高了灯具的防爆、抗冲击、抗震动、耐热度性能，各项指标完全符合矿用防爆灯具的国家及行业标准。 

主要指标： 

1、防爆性能：隔爆型  符合国家及行业标准2、防水3、工作环境：-30C-+60C    4、适用电压：AC96V-220V      50Hz    5、功率：30W、48W    6、色温：5500K-7000K      7、照度（距离3m时）：33Lx(30W)          44Lx(48W) 
服务承诺： 

光源保用50000小时，整灯保用三年，灯具实行终身维修。