产品别名：

铸铁检验平板/平台、钳工检验平板/平台、工件检验平板/平台、设备检验平板/平台。

检验平板/平台工艺：

工作面采用刮研工艺，工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等。

检验平板/平台用途：

是用于工件检验或划线平面基准量具。

检验平板/平台的质量检测：

检验平板/平台工作表面不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷

检验平板/平台说明：

检验平板/平台 按JB/T7974-1999标准制造，产品制成筋板式和箱体式，工作面有长方形、正方形或圆形。