壳牌大雅纳S3 ZX-I绝缘油 （原名：大雅纳DX）

Shell Diala S3 ZX-I oil

壳牌润滑油、壳牌润滑脂、壳牌液压油、防火液压油、电气绝缘油、施达纳0275、大雅纳DX、大雅纳BX、SHELL Irus Fluid DU-NA46等

含抗氧化剂的高性能电气绝缘油

壳牌大雅纳S3 ZX-I 是由含硫量极低的特别精制矿物油调配而成的高品质含抗氧化剂的电气绝缘油，具有极高的氧化稳定性、卓越的电气性能和低温性能。

壳牌大雅纳S3 ZX-I 符合行业公认的以及新出台的铜腐蚀实验标准。

性能优势：

1.延长绝缘油使用寿命 ：

壳牌大雅纳S3 ZX-I 绝缘油是具有出色的氧化稳定性和长寿命的含抗氧化剂型绝缘油。壳牌大雅纳S3 ZX-I 绝缘油也适用于高电压应用。

2.变压器保护：

壳牌大雅纳S3 ZX-I绝缘油 由低硫基础油调配而成，对铜没有腐蚀性，无需钝化。

3.壳牌大雅纳S3 ZX-I绝缘油符合所有铜腐相关试验标准。如行业公认的DIN 51353(银片试验)，ASTMD1275,以及更严格的最新试验标准-ICE 62535	和ASTMD 1275B等

4.系统效率：

绝缘油优秀的低温性能确保即使在低温启动条件下，变压器内部也可正常热交换。

应用：

1变压器：

各种变压器（如发电机变压器、互感器、配电变压器等）

2.电气设备：

整流器、断路器和开关

技术规格与认证：

| 符合标准ICE 602 96 (2003) | 表2：变压器绝缘油 （1）（含抑制剂绝缘油）第7.1节（“较高的氧化稳定性”） |
| --- | --- |
| 巴德（Baader）氧化试验 （已废除） |  |
| DIN | 57370-1(1978) |

建议：

壳牌大雅纳S3 ZX-I 的至关重要的电气性能容易被及微量的外来物质所严重影响。常见污染物包括湿气、颗粒、纤维和表面活性物质等。因此电气绝缘油必须保持清洁与干燥。

强烈建议使用专门用于电气绝缘油的气密贮存设施。此外我们还建议将该产品贮存于有空调的室内环境。

健康与安全：

壳牌大雅纳S3 ZX-I 要是在所建议的场合正确使用，并保持良好个人卫生水准和劳动保护措施，油品不会对健康和安全造成危害。

避免皮肤接触，处理废油时要戴隔离手套，一旦皮肤沾上机油，要立刻用肥皂和水冲洗干净。

有关安全，健康及环境方面进一步的注意事项，建议用户参考相关的壳牌产品安全数据表。

壳牌大雅纳S3 ZX-I 绝缘油不含多氯联苯（PCB）

保护环境：

如需处理使用过的油品，请送至当局指定的回收点，不可将其排入下水道，土壤或水中。