柴油发电机组4BT3.3G3系列发动机

一、技术规格表            产品型号有：C55 D5e

24KVA-55KVA 50HZ

27KW-50KW 60HZ

1.说明

康明斯电力生产的商用发电机组是全集成式发电系统，在固定式备载、常载发电和连续运行等应用中具备优异的性能、可靠性和多功能性。

1.1产品认证

本系列发电机组产品符合CE认证标准。

所有封闭式发电机组产品均达到或超过了欧盟2000/14/EC法规2006年实施阶段的噪音限制要求。

该发电机组的设计符合ISO8528规范要求

发电机组的设计和制造单位，均通过了ISO9001或ISO9002认证。

1.2性能

1.2.1Cummins重型发动机-加固设计4冲程工业用柴油发动机，动力稳定、低排放、对负载变化影响迅速。

1.2.2交流发电机-采用2/3节距低电抗绕组；非线性负载波形畸变小，具备短路故障清除功能。绝缘等级为H。

1.2.3控制系统-标准配置PowerCommand电子控制系统。可提供完整的发电机组系统集成功能，包括远程启动/停机、精准调压、报警和状态信息显示。

1.2.4冷却系统-标准联机式散热器系统。按照额定环境温度设计并进行了相应检测，系统散热设计时不需考虑辐射热量。

1.2.5保护罩-可选装户外保护罩和隔音外罩。

1.2.6保修-拥有完美的保修服务和遍布全球的经销商网络。

1.3发电机组选装件

发  动  机：重载空气滤清器

220/240v水套加热器

交流发电机：发电机加热器

保      修：备载应用保修5年

常载应用保修2年

冷 却 系统：50/50防冻液（乙二醇）

控 制面 板：3级主断路器

消  声  器：9dB工业级消声器

25dB居住级消声器（散件供货）

外      罩：静音外罩

欲知更多详细情况，请您联系我们

价格面议哦！

柴油发电机组4BTA3.9系列发动机

技术规格表            产品型号有：C80 D5

72KVA-80KVA 50HZ

65KW-70KW 60HZ

1说明

康明斯电力生产的商用发电机组是全集成式发电系统，在固定式备载、常载发电和连续运行等应用中具备优异的性能、可靠性和多功能性。

1.1产品认证

本系列发电机组产品符合CE认证标准。

所有封闭式发电机组产品均达到或超过了欧盟2000/14/EC法规2006年实施阶段的噪音限制要求。

该发电机组的设计符合ISO8528规范要求

发电机组的设计和制造单位，均通过了ISO9001或ISO9002认证。

1.2性能

1.2.1Cummins重型发动机-加固设计4冲程工业用柴油发动机，动力稳定、低排放、对负载变化影响迅速。

1.2.2交流发电机-采用2/3节距低电抗绕组；非线性负载波形畸变小，具备短路故障清除功能。绝缘等级为H。

1.2.3控制系统-标准配置PowerCommand电子控制系统。可提供完整的发电机组系统集成功能，包括远程启动/停机、精准调压、报警和状态信息显示。

1.2.4冷却系统-标准联机式散热器系统。按照额定环境温度设计并进行了相应检测，系统散热设计时不需考虑辐射热量。

1.2.5保护罩-可选装户外保护罩和隔音外罩。

1.2.6保修-拥有完美的保修服务和遍布全球的经销商网络。

1.3发电机组选装件

发  动  机：重载空气滤清器

220/240v水套加热器

交流发电机：发电机加热器

防潮装置

励磁电压调压器（PMG）

保      修：备载应用保修5年

常载应用保修2年

冷 却 系统：50/50防冻液（乙二醇）

控 制面 板：4级主断路器

消  声  器：9dB工业级消声器

25dB居住级消声器,散件

外      罩：静音外罩

欲知更多详细情况，请您联系我们。价格面议哦！

柴油发电机组4ISBe系列发动机

技术规格表             产品型号有：C110 D5   C100 D6

100KVA-110KVA 50HZ

90KW-100KW 60HZ

1说明

康明斯电力生产的商用发电机组是全集成式发电系统，在固定式备载、常载发电和连续运行等应用中具备优异的性能、可靠性和多功能性。

1.1产品认证

本系列发电机组产品符合CE认证标准。

所有封闭式发电机组产品均达到或超过了欧盟2000/14/EC法规2006年实施阶段的噪音限制要求。

该发电机组的设计符合ISO8528规范要求

发电机组的设计和制造单位，均通过了ISO9001或ISO9002认证。

1.2性能

1.2.1Cummins重型发动机-加固设计4冲程工业用柴油发动机，动力稳定、低排放、对负载变化影响迅速。

1.2.2交流发电机-采用2/3节距低电抗绕组；非线性负载波形畸变小，具备短路故障清除功能。绝缘等级为H。

1.2.3控制系统-标准配置PowerCommand电子控制系统。可提供完整的发电机组系统集成功能，包括远程启动/停机、精准调压、报警和状态信息显示。

1.2.4冷却系统-标准联机式散热器系统。按照额定环境温度设计并进行了相应检测，系统散热设计时不需考虑辐射热量。

1.2.5保护罩-可选装户外保护罩和隔音外罩。

1.2.6保修-拥有完美的保修服务和遍布全球的经销商网络。

1.3发电机组选装件

发  动  机：重载空气滤清器

220/240v水套加热器

交流发电机：发电机加热器

防潮装置

励磁电压调压器（PMG）

保      修：备载应用保修5年

常载应用保修2年

冷 却 系统：50/50防冻液（乙二醇）

控 制面 板：4级主断路器

消  声  器：9dB工业级消声器

25dB居住级消声器,散件

外      罩：静音外罩

欲知更多详细情况，请您联系我们。价格面议哦！

柴油发电机组6BTA系列发动机

技术规格表            产品型号有：C150 D5、C135 D6

136KVA-150KVA 50HZ

122KW-135KW 60HZ

1说明

康明斯电力生产的商用发电机组是全集成式发电系统，在固定式备载、常载发电和连续运行等应用中具备优异的性能、可靠性和多功能性。

1.1产品认证

本系列发电机组产品符合CE认证标准。

所有封闭式发电机组产品均达到或超过了欧盟2000/14/EC法规2006年实施阶段的噪音限制要求。

该发电机组的设计符合ISO8528规范要求

发电机组的设计和制造单位，均通过了ISO9001或ISO9002认证。

1.2性能

1.2.1Cummins重型发动机-加固设计4冲程工业用柴油发动机，动力稳定、低排放、对负载变化影响迅速。

1.2.2交流发电机-采用2/3节距低电抗绕组；非线性负载波形畸变小，具备短路故障清除功能。绝缘等级为H。

1.2.3控制系统-标准配置PowerCommand电子控制系统。可提供完整的发电机组系统集成功能，包括远程启动/停机、精准调压、报警和状态信息显示。

1.2.4冷却系统-标准联机式散热器系统。按照额定环境温度设计并进行了相应检测，系统散热设计时不需考虑辐射热量。

1.2.5保护罩-可选装户外保护罩和隔音外罩。

1.2.6保修-拥有完美的保修服务和遍布全球的经销商网络。

1.3发电机组选装件

发  动  机：重载空气滤清器

220/240v水套加热器

交流发电机：发电机加热器

防潮装置

励磁电压调压器（PMG）

保      修：备载应用保修5年

常载应用保修2年

冷 却 系统：50/50防冻液（乙二醇）

控 制面 板：4级主断路器

消  声  器：9dB工业级消声器

25dB居住级消声器,散件

外      罩：静音外罩

欲知更多详细情况，请您联系我们。价格面议哦！

柴油发电机组QSB7系列发动机EU Stage IIIA, 50Hz

产品型号有:C175 D5e、C200 D5e、C220D5e、C150 D5e、C175D5e、C200D5e

技术规格表

136KVA-220KVA 50HZ

113KW-200KW 60HZ

1说明

康明斯电力生产的商用发电机组是全集成式发电系统，在固定式备载、常载发电和连续运行等应用中具备优异的性能、可靠性和多功能性。

1.1产品认证

本系列发电机组产品符合CE认证标准。

发电机组设计的性能完整性通过“原型机测试支持”（PTS）项目认证。拥有PTS标志的康明斯电力产品可满足NFRA 110对1级系统的原型机测试要求。

所有低压型号产品均通过4215-01产品等级的CAS认证。

发电机组的设计和制造单位，均通过了ISO9001或ISO9002认证。

1.2性能

1.2.1Cummins重型发动机-加固设计4冲程工业用柴油发动机，动力稳定、低排放、对负载变化影响迅速。

1.2.2交流发电机-采用2/3节距低电抗绕组；非线性负载波形畸变小，具备短路故障清除功能。绝缘等级为H。

1.2.3控制系统-标准配置PowerCommand电子控制系统。可提供完整的发电机组系统集成功能，包括远程启动/停机、精准调压、报警和状态信息显示。

1.2.4冷却系统-标准联机式散热器系统。按照额定环境温度设计并进行了相应检测，系统散热设计时不需考虑辐射热量。

1.2.5保护罩-可选装户外保护罩和隔音外罩。

1.2.6保修-拥有完美的保修服务和遍布全球的经销商网络。

1.2.7选配件永磁发电机（PMG）-具有强大的电机起动能力及短路故障清除功能。

1.3发电机组选装件

发  动  机：220/240v水套加热器

底      座：双层壁油箱

交流发电机：发电机加热器

防潮装置

励磁电压调压器（PMG）

保      修：备载应用保修5年

常载应用保修2年

冷 却 系统：50/50防冻液（乙二醇）

控 制面 板：4级主断路器

PowerCommand 3.3

3级/4级电动断路器

消  声  器：9dB工业级消声器

25dB居住级消声器(散件供货)

外      罩：静音外罩

欲知更多详细情况，请您联系我们。价格面议哦！

柴油发电机组6CTA系列发动机

技术规格表            产品型号有：C250 D5、C225 D6

182KVA-250KVA 50HZ

165KW-225KW 60HZ

1说明

康明斯电力生产的商用发电机组是全集成式发电系统，在固定式备载、常载发电和连续运行等应用中具备优异的性能、可靠性和多功能性。

1.1产品认证

本系列发电机组产品符合CE认证标准。

所有封闭式发电机组产品均达到或超过了欧盟2000/14/EC法规2006年实施阶段的噪音限制要求。

该发电机组的设计符合ISO8528规范要求

发电机组的设计和制造单位，均通过了ISO9001或ISO9002认证。

1.2性能

1.2.1Cummins重型发动机-加固设计4冲程工业用柴油发动机，动力稳定、低排放、对负载变化影响迅速。

1.2.2交流发电机-采用2/3节距低电抗绕组；非线性负载波形畸变小，具备短路故障清除功能。绝缘等级为H。

1.2.3控制系统-标准配置PowerCommand电子控制系统。可提供完整的发电机组系统集成功能，包括远程启动/停机、精准调压、报警和状态信息显示。

1.2.4冷却系统-标准联机式散热器系统。按照额定环境温度设计并进行了相应检测，系统散热设计时不需考虑辐射热量。

1.2.5选配件永磁发电机（PMG）-具有强大的电机起动能力及短路故障清除功能。

1.2.6保护罩-可选装户外保护罩和隔音外罩。

1.2.7保修-拥有完美的保修服务和遍布全球的经销商网络。

1.3发电机组选装件

发  动  机：重载空气滤清器

220/240v水套加热器

交流发电机：发电机加热器

励磁电压调压器（PMG）

保      修：备载应用保修5年

常载应用保修2年

冷 却 系统：50/50防冻液（乙二醇）

控 制面 板：4级主断路器

消  声  器：9dB工业级消声器

25dB居住级消声器,散件

外      罩：静音外罩

欲知更多详细情况，请您联系我们。价格面议哦！

柴油发电机组QSL9系列发动机

技术规格表            产品型号有：C275 D5、C300 D5、C330D5、C250D6、C275D6、C300D6

250KVA-300KVA 50HZ

225KW-300KW 60HZ

1说明

康明斯电力生产的商用发电机组是全集成式发电系统，在固定式备载、常载发电和连续运行等应用中具备优异的性能、可靠性和多功能性。

1.1产品认证

本系列发电机组产品符合CE认证标准。

所有封闭式发电机组产品均达到或超过了欧盟2000/14/EC法规2006年实施阶段的噪音限制要求。

该发电机组的设计符合ISO8528规范要求

发电机组的设计和制造单位，均通过了ISO9001或ISO9002认证。

1.2性能

1.2.1Cummins重型发动机-加固设计4冲程工业用柴油发动机，动力稳定、低排放、对负载变化影响迅速。

1.2.2交流发电机-采用2/3节距低电抗绕组；非线性负载波形畸变小，具备短路故障清除功能。绝缘等级为H。

1.2.3控制系统-标准配置PowerCommand电子控制系统。可提供完整的发电机组系统集成功能，包括远程启动/停机、精准调压、报警和状态信息显示。

1.2.4冷却系统-标准联机式散热器系统。按照额定环境温度设计并进行了相应检测，系统散热设计时不需考虑辐射热量。

1.2.5保护罩-可选装户外保护罩和隔音外罩。

1.2.6保修-拥有完美的保修服务和遍布全球的经销商网络。

1.2.7永磁发电机（PMG）-具有强大的电机起动能力及短路故障清除功能。

1.3发电机组选装件

发  动  机：符合CE认证标准

H/D空气滤清器

交流发电机：3相感应励磁电压调压器

发电机加热器

保      修：备载应用保修5年

常载应用保修2年

燃 油系 统：电动输油泵

控 制面 板：4级主断路器

消  声  器：9dB工业级消声器

25dB居住级消声器,散件

外      罩：静音外罩

欲知更多详细情况，请您联系我们。价格面议哦！