YH 隔离开关 GM3－250系列隔离开关 采煤机专用隔离开关 厂家直销
一、什么叫防爆行程开关  
GM3-250/1140系列隔离开关本系列隔离开关作为采煤机的负荷开关，适用于交流50Hz，额定电压1140V，电流分别为250A、300A、400A的电路中，作为无载合分电路之用，在采煤机出现堵转或其它紧急情况时能带负荷切断电源。

二、GM3-250 技术参数

GM3-250 技术参数

额定工作电压V：660/1140V

额定工作电流A：250

最大分断电流A：1500

动稳定电流A：5000

热稳定电流A：2000

外形尺寸(长X宽X高）：220X170X130

重量（Kg):6.5
GM3-250隔离开关参数_隔离开关尺寸