矿用隔爆型高压电缆接线盒(以下简称接线盒)，适用于爆炸性气体(甲烷)和煤尘混合物的矿井中，供煤矿井下电压至610千伏，电流至400 315 200安培，系统额定断开电流至12.5KA供电系统中，连接两段矿用橡套软电缆之用。接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，接线柱上压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。    矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/10KV-2T (含200/315A) 
    矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/10KV-3T (含200/315A) 
    矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/10KV-4T (含200/315A) 
    矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/6KV-2T (含200/315A) 
    矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/6KV-3T (含200/315A) 
    矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/6KV-4T (含200/315A) 
    矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/3.3KV-2T (含200/315A) 
    矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/3.3KV-3T (含200/315A) 
    矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/3.3KV-4T (含200/315A) 
    矿用隔爆型低压电缆接线盒 BHG1-400/1140-4G (含200/315A) 
    矿用隔爆型低压电缆接线盒 BHG1-400/1140-4G (含200/315A) 
    矿用隔爆型低压电缆接线盒 BHG1-400/1140-4G (含200/315A)
    使用接线盒时一定要注意一下三项
    1、接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。
    2、接线盒严禁带电操作，必须按《煤矿安全规程》进行操作，电缆的安装必须严格执行安装工艺，可在井下进行，具体的安装工艺请参照《BHG1-400/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒》说明书。
    3、特别提醒的是，在安装时出线部分应灌环氧树脂。接线盒的检查与电缆同时进行，如温度超过80℃时，应立即查明原因及时解决检查时要查看紧固件、警告牌是否完整。

高压接线盒，高压电缆接线盒，矿用高压电缆接线盒，隔爆型高压电缆接线盒，BGH1高压接线盒，BHG1高压电缆接线盒，BHG1矿用高压电缆接线盒，BHG1矿用隔爆型高压电缆接线盒，400A高压电缆接线盒，200A高压电缆接线盒，315A高压电缆接线盒，6000V高压电缆接线盒，10KV高压电缆接线盒，3.3KV高压电缆接线盒，二通高压电缆接线盒，三通高压电缆接线盒，四通高压电缆接线盒，高压接线盒批发，供应高压电缆接线盒。