一、适用场所：

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 适用于煤矿井下具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物场合。

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 煤矿运输大巷、井底车场、机电峒室、回风巷道、选煤厂照明.



DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯

二、产品特点：
DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 ◆光源采用高品质大功率正白光LED固体冷光源，能耗底，光效高，照射值高

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 ◆采用直流，底压供电，无频闪和电磁干扰，无红（紫）外辐射，无荧光

灯中的恭蒸汽等污染物，符合欧洲生产标准。

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 ◆结构合理、根据LED性能设计，散热效果好，外形美观。隔爆、抗冲击

振动、耐湿热、密封性好、免维护等特点。

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 ◆外壳采用高挡铝合金压铸，玻璃透镜采用特制钢化玻璃，耐冲力，强度

高，密封性强，防水冲刷.



DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯

三、技术参数：

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 防爆标志：Exe IIT4/T6


DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 额定电压：AC127V

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 工作电压；85-250V

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 额定功率；50W
60W

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 外形尺寸：φ320X280X200 mm 



DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯
四、品质保证：


DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求
矿用隔爆型LED巷道灯 DGS50/127L(A) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS200/127L(H) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS12/127L(H) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS24/127L(H) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS24/127L(G) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS30/127L(H) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS120/127L(H) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS160/127L(H) 
矿灯 
KL3LM(A) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS30/127L(A) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS18/127L(A) 
矿用隔隔型LED巷道灯 
DGS18/127L(H) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS50/127L(A) 
矿灯 
KL6LM(H) 
数显甲烷报警矿灯 
KLW6LMX(A) 
矿灯 
KL2.5LM(H) 
甲烷报警矿灯 
KLW6LM(A) 
矿灯 
KL4LM(A) 
矿灯 
KL5LM(A) 
矿灯 
KS3LM(A) 
矿用隔爆型LED巷道灯 
DGS12/127L(A) 

DGS50/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯