计算机电缆

1、产品执行标准：参照采用英国BS5308、日本JCS189。2、产品用途： 本产品适用于额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。3、产品型号规格范围：

产品型号 规格范围 使用场合

DJVPV,DJVVP,DJYVP, DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,DJVP3V,DJVVP3,DJYVP3,DJYJVP3,DJYP3V,DJYJP3V,DJVP3VP3,DJYP3VP3,DJYJP3VP3,DJYJVP3,DJYP3V,DJYJP3V,DJVP2V,DJVVP2,DJYVP2,DJYJVP2,DJYP2V,DJYJP2V,DJVP2VP2,DJYP2VP2,DJYJP2VP2注：此栏内型号后辍加“R”为软结构电缆。 0.5-1.5mm2 1-84对（3线组） 用于电子控制装置、自动化系统、数字验检、计算机回路及其它一般工业计算机检测装置上。

JVVP22，JVVP2-22，JVVP3-22， DJYVP22，DJYJVP22，DJYPV22，DJYJPV22，DJVPV22，DJVPVP22，DJYPVP22，DJYJPVP22 0.5-1.5mm2 5-64对（3线组）

DJYVP3-22,DJVVP3-22, DJYJVP3-22,DJVP3V22,DJYP3V22,DJYJP3V22,DJYP3VP3-22,DJVP3VP3-22DJYJP3VP3-22,DJVVP2-22,DJYVP2-22,DJYJVP2-22,DJYP2V22,DJYJP2V22DJVP2V22,DJVP2VP2-22,DJYP2VP2-22,DJYJP2VP2-22