KRAL|奥地利KRAL|KRAL流量计

公司简介：

KRAL 的流量计用于在要求比较高的场合丈量液体，精度可达0.1％，适于中性的化工用液体、润滑油、洁净的无侵蚀性液体。 KRAL产品应用行业：石油化工、油船码头、食物产业、锅炉设备、柴油发电机组、储运行业等。 KRAL产品丈量介质：水、侵蚀性液体、油类、空气、气体。

KRAL流量计主要型号及参数：

KRAL OMG系列流量计：

流量范围：0.1~7500L/MIN

最大压力：250BAR温度范围：-20~200摄氏度

液体：各种油类

精度：正负0.1%额定值

外壳；铸钢

转子材料：氮化钢球型轴承：轴承钢密封材料：VITON

安装及其他：OMG是一种一体型流量计，对流体的搅动不敏感，可以安装在任意位置，可水平

安装也可以垂直安装，甚至双向流动的流体也不影响测量精度

KRAL OME系列流量计：

流量范围：0.1~7500L/MIN

最大压力：250BAR温度范围：-20~200摄氏度

液体：各种油类

精度：正负0.1%额定值

外壳；铸钢

转子材料：氮化钢球型轴承：轴承钢密封材料：VITON

安装及其他：OMG是一种一体型流量计，对流体的搅动不敏感，可以安装在任意位置，可水平安装也可以垂直安装，甚至双向流动的流体也不影响测量精度

KRAL OHM系列流量计

流量范围：0.1~7500L/MIN

最大压力：420BAR温度范围：-20~200摄氏度

液体：各种油类

精度：0.1%额定值

转子材料：氮化钢：密封材料：VITON

KRAL OMK系列流量计：

流量范围：0.2~150L/MIN

最大压力：40BAR温度范围：-20~100摄氏度

液体：各种油类

精度：0.1%额定值

外壳；304SS,316SS

转子材料：带15%石墨的PTEE

密封材料：VITON或抗化工腐蚀的树脂

NearbyGlobal奈阁机电优势提供。如需购买，就请马上来电咨询！

电话：021-50476833传真：021-50476832

为什么选择NearbyGlobal？

价格低：

所在国国内公司名义境内采购——省国际采购费用；

欧美多家生产企业厂家直接供货——省中间代理费用；

国际货运拼单发货的物流方式——省物流费用。

速度快：

一流的产品信息库系统——省选货时间；

一流的仓库系统，常用零部件库存——省供货时间；

一流的国际货运和报关清关系统——省货运和关检时间。

精度高：

提供参考照片，精确比对产品数据型号——省口水，让数据说话；

如果型号已升级，更新或被替代，必反复核实到准确无误——省麻烦，麻烦交给我们；

多家欧美企业直接供货，100%原装——省担心，用承诺和信誉保证。

服务好：

不限制订购金额，不限制订购数量——省多余开支和多余限制；

流程公开透明，订单状态网上查询——省精力，直观直接；

公司员工都有专业背景，同时公司更看重员工的在岗培训——省心，无障碍沟通。

业务员服务质量可投诉，并网上公开投诉处理过程——做的是生意，交的是朋友！

NearbyGlobal奈阁机电为您提供最专业的工业配件解决方案！我们忠心的希望能与您携手共进！