获得《煤安证》产品MHYV MHYVR MKVV32 获得《安标证》 获得《煤安认证证书》天津市电缆总厂第一分厂安标矿用产品安全标志-煤安标志-煤安标志认证-煤安标志查询-安标查询

矿用控制电缆|MKVV矿用控制电缆|MKVVR矿用控制电缆|MKVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV32矿用控制电缆|MKVVRP矿用屏蔽控制电缆

MKVV

MKVV22

MKVVRP

MKVV32

MKVVP

1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999??
2、矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V
及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm2,2-61芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm2,4-61芯MKVV32,MKVV30 0.5-10mm2,7-61芯MKVVR 0.5-6mm2,2-61芯MKVVRP 0.5-4mm2,2-61芯MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm2,4-61芯MKVVP2-22-1 1.5-10mm2,4-61芯主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1,MKVV22-1 0.5-10mm2,2-61芯4、使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

单位全称：天津市电缆总厂第一分厂

总经理:毕东晨

http://tjdlyfcbdc.wanye68.com/

http://mhya32.mkaq.cn/

http://tjdlyfcbdc.testmart.cn/

www.pty23.com

联系电话：0316-5960373

传真：0316-5960883

手机：15930638648

地址：河北大城县毕演马工业园区

组织机构代码证：10950374-4

CCC认证编号：2003010105102124

营业执照注册号：131025400055

汇款帐号：91608040020110001507

开户行：河北省大城县刘固献农村信用合作社

您的信任--我们合作之基石！

您的满意--我们不懈之追求！
 
天津市电缆总厂第一分厂本着“顾客就是上帝”的原则，以“诚实守信、热情周到”的服务理念赢得了广大客商的信任。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺：
1、为了加深对我公司的了解，我们热情欢迎贵方领导、专家来厂考察，我公司将提供食宿和工作上的便利。

2、向用户提供产品价格信息和产品品质信息。
3、为保证产品的良好性能，我公司采用国内优质材料，并按ISO 9001质量保证体系的要求，对材料的采购和验收进行严格控制，不合格材料严禁使用。
4、我公司严格执行自检、互检、专检制度，不合格半制品严禁流入下道工序，不合格产品不出厂。严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产，向客户提供100%的合格产品。
5、我公司提供的电线电缆保证全新的，性能是成熟可靠的，在各个方面符合标准或客户的要求。

6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。

7、如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致，我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。