- 带接管呼吸阀概述：

- HX3带接管呼吸阀根据国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)之规定:“甲、乙类液体的固定顶罐，应设阻火器和呼吸阀”。可见呼吸阀、阻火器是储罐不可缺少的安全设施。它不仅能维持储罐气压平衡，确保储罐在超压或真空时免遭破坏，且能减少罐内介质的挥发和损耗。我公司生产的呼吸阀，具有结构紧凑、通气量大、泄漏量小、密封性能好等特点。

- 带接管呼吸阀零部件材料：

| 阀体材料 | 碳钢WCB、不锈钢304、316、铝合金 |
| --- | --- |
| 正压阀盘材料 | 不锈钢304、316、铝合金 |
| 负压阀盘材料 | 不锈钢304、316、四氟PTFE |
| 环境温度℃ | -30~60 |

- 带接管呼吸阀法兰连接尺寸:

| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 280 | 430 | 430 | 530 | 630 | 740 |
| H1 | 110 | 180 | 180 | 220 | 260 | 320 |
| L | 310 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1000 |