- 夹套保温呼吸阀概述：

- JAV-I夹套保温呼吸阀型主要外形与法兰连接尺寸

| 规格 | 重量（Kg台） | 安装尺寸（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D1 | L | H | n×Φ |
| DN50 | 6.5 | Φ110 | Φ140 | 160 | 255 | 4×14 |
| DN80 | 9.8 | Φ150 | Φ185 | 213 | 260 | 4×18 |
| DN100 | 12 | Φ170 | Φ205 | 265 | 290 | 4×18 |
| DN150 | 21 | Φ225 | Φ260 | 305 | 330 | 8×18 |
| DN200 | 31 | Φ280 | Φ315 | 355 | 350 | 8×18 |
| DN250 | 35 | Φ335 | Φ370 | 420 | 400 | 12×18 |

- 注：连接法兰符合JB78-59《铸铁法兰》的规定.