煤气蝶阀概述：

产品名称：煤气蝶阀，软密封蝶阀，手动软密封蝶阀
产品型号：D341X D371X

产品规格：DN100-DN3000

公称压力：0.05-1.0MPa

适用温度：≤120℃ ≤200℃ ≤300℃ ≤450℃

驱动方式：手动、电动、气动、液动、电液动

适用介质：煤气、天然气、空气、可燃性气体

泄漏率：零、＜1%

产品用途：本系列煤气蝶阀是一种密闭型阀，采用橡胶软密封。其结构长度采用对夹蝶阀的标准。为方便用户使用，本阀也可采用法兰连接方式。本阀具有结构简单，维护方便 ，密封可靠等特点。本阀适用于煤气，空气和其他气体介质管路中做调节和截流之用。广泛应用于工业煤气、市政煤气及环境保护、通风设施系统中。