- QD41W轻型通风蝶阀简介：
本蝶阀是一种非密闭型蝶阀，应用于介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质流量。

本阀结构独特，采用优质合钢板焊接，具有体积小，重量轻，流通截面大，启闭灵活，可现场和远程控制，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置

QD41W轻型通风蝶阀主要性能：
通    径：DN100-4000
公称压力：0.1MPA
适用温度：≤300℃
适用介质：空气，含尘烟气
电源（电压）：三相380V.AC，气源气压：0.4-0.6MPA
泄漏量：＜1.5%
QD41W轻型通风蝶阀主体材料：
零件名称 阀体 阀板 阀轴
材料 碳钢 碳钢 碳钢，不锈钢