- 手动扇形盲板阀

- 产品型号：F43AX

- 产品规格：DN100-DN1400

- 公称压力： 0.05 0.1 0.15 0.25MPa

- 适用温度：≤120℃，≤200℃ ≤300℃，≤400℃

- 适用介质：煤气及有毒、有害、易燃气体

- 产品说明：本系列扇形盲板阀又称眼镜阀、翻板阀、扇形阀，系GB6222--86《工业煤气安全规程》

- 要求的可靠切断气体介质的设备。应用于工矿企业，市政、环保等行业的气体介质管路系统中，尤其

- 适用于有害、有毒、易燃气体的绝对切断。亦适宜做管道终端的盲板，以缩短检修时间或方便连接新的

- 管路系统。该系列扇形盲板阀与其他在管路中做绝对切断的阀门设备比较，具有结构新颖、重量轻、体积小、

- 操作方便、动作迅速、切断气体性能绝对可靠的特点。