- 焊接电站截止阀
中法兰电站截止阀
型号：J961H-16/25/40/64/100,J961Y-16/25/40/64/100

- 主要特点及用途

- ①阀门与管路连接采用焊接式结构，安装方便，无泄漏。

- ②密封面不易磨损、擦伤、密封性能好、寿命长。

- ③结构紧凑、启闭性好、高度小、维修方便。

- ④适用于水、蒸汽、油品管路上，具有耐高温、耐高压的特点。

- ⑤多种结构形式，便于用户选择。

- 产品说明：
J61H系列截止阀是我公司在广泛调研基础上，应广大用户要求独立开发而成的具有独立知识产权的产品，可广泛替代原J41H系列截止阀．具有启闭迅捷，密封可靠，寿命长，重量轻，铸造工艺好以及安装不需要要法兰，管件，垫片，并减少两个泄露点等一系列优点，可最大限度地满足各类用户的节能降耗，降本增盈及环保要求。