产品概述：

CP系列清水泵主要用来抽送常规清水，广泛用于工业设备配套。如冷水机等设备的供水系统，家庭、学校、医院、办公楼等小型供水系统，也可用于浇水、喷淋等用途。

产品特点：

1.   体积小、重量轻、省电节能、安装方便；

2.   内置有过热保护装置；

3.   适用温度：≤80℃

4.   技术参数：

口    径: 1″( 25㎜ )

流    量: 8～80 L/min

扬    程: 5～35 m

转    速: 2850 r/min

电机功率: 0.37 kW / 0.75 kW

CP系列清水泵性能参数表

| 序 号 | 型 号 | 口径 | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 吸 程 | 配用电机 Motor |  | 重量 G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ″ | L/min | m3/h | m | r/min | m | kW | V | kg |
| 1 | CP-128 | 1″ | 68 | 4.0 | 10 | 2850 | 7 | 0.37 | 1φ-220 50Hz | 8.5 |
|  |  |  | 48 | 2.8 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 0.6 | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | CP-128 | 1″ | 68 | 4.0 | 10 | 2850 | 7 | 0.37 | 3φ-220/380 50Hz | 8.5 |
|  |  |  | 48 | 2.8 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 0.6 | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | CP-158 | 1″ | 68 | 4.0 | 20 | 2850 | 7 | 0.75 | 1φ-220 50Hz | 14 |
|  |  |  | 58 | 3.5 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 | 2.0 | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | CP-158 | 1″ | 68 | 4.0 | 20 | 2850 | 7 | 0.75 | 3φ-220/380 50Hz | 14 |
|  |  |  | 58 | 3.5 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 | 2.0 | 30 |  |  |  |  |  |