FR-A740 高性能矢量变频器
■ 功率范围：0.4～500kW
■ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制
■ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制
■ 内置PLC功能（特殊型号）
■ 使用长寿命元器件，内置EMC滤波器
■ 强大的网络通讯功能，支持DeviceNet，Profibus-DP，Modbus等协议

FR-D700系列 变频调速器 紧凑型多功能变频器
1. 功率范围：0.4~7.5KW
2. 通用磁通矢量控制，1Hz时150%转矩输出
3. 采用长寿命元器件
4. 内置Modbus-RTU协议
5. 内置制动晶体管
6. 扩充PID，三角波功能
7. 带安全停止功能

FR-E700系列 变频调速器 经济型高性能变频器 · 功率范围：0.1~15KW · 先进磁通矢量控制，0.5Hz时200%转矩输出 · 扩充PID，柔性PWM · 内置Modbus-RTU协议 · 停止精度提高 · 加选件卡FR-A7NC，可以支持CC-Link通讯 · 加选件卡FR-A7NL，可以支持LONWORKS通讯 · 加选件卡FR-A7ND，可以支持Deveice Net通讯 · 加选件卡FR-A7NP，可以支持Profibus-DP通讯

FR-F700系列 ◆ 功率范围：0.75~630KW ◆ 简易磁通矢量控制方式，实现3Hz时输出转矩达120% ◆ 采用最佳励磁控制方式，实现更高节能运行 ◆ 内置PID，变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能 ◆ 内置独立的RS485通讯口 ◆ 使用长寿命元器件 ◆ 内置噪声滤波器（75K以上） ◆ 带有节能监控功能，节能效果一目了然