FX1S系列产品简介

适用于小规模控制的基本型机器。

小型且具有高性能及通信等的扩展性

控制规模：10~30点

(基本单元：10/14/20/30点)

FX1S系列型号

FX1S-10MR-001

FX1S-10MT-001

FX1S-14MR-001

FX1S-14MT-001

FX1S-20MR-001

FX1S-20MT-001

FX1S-30MR-001

FX1S-30MT-001

FX1S-10MR-D

FX1S-10MT-D

FX1S-14MR-D

FX1S-14MT-D

FX1S-20MR-D

FX1S-20MT-D

FX1S-30MR-D

FX1S-30MT-D

FX1N系列简介

可以扩展输入输出的端子排型标准型机器。

可以扩展为带模拟量、通信等功能的系统。

控制规模：14~128点

(基本单元：14/24/40/60点)

FX1N-14MR-001

FX1N-14MT-001

FX1N-24MR-001

FX1N-24MT-001

FX1N-40MR-001

FX1N-40MT-001

FX1N-60MR-001

FX1N-60MT-001

FX1N-24MR-D

FX1N-24MT-D

FX1N-40MR-D

FX1N-40MT-D

FX1N-60MR-D

FX1N-60MT-D

FX1N-60MR-3A001

产品介绍

FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
FX1S适用于最小的封装，提供多达30个I/O，并且能通过串行通信传输数据，所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方

定位和脉冲输出功能

FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲，配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。

其它功能

产品介绍

FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
FX1S适用于最小的封装，提供多达30个I/O，并且能通过串行通信传输数据，所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方

定位和脉冲输出功能

FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲，配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。

其它功能

产品介绍

FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
FX1S适用于最小的封装，提供多达30个I/O，并且能通过串行通信传输数据，所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方

定位和脉冲输出功能

FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲，配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。

其它功能

产品介绍

FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
FX1S适用于最小的封装，提供多达30个I/O，并且能通过串行通信传输数据，所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方

定位和脉冲输出功能

FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲，配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。

其它功能

| 内置式24V直流电源 | 24V、400mA直流电源可用于外围设备，如传感器或其它元件。 |
| --- | --- |
| 时钟功能和小时表功能 | 在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 |
| 持续扫描功能 | 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 |
| 输入滤波器调节功能 | 可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。 |
| 元件注解记录功能 | 元件注解可以记录在程序寄存器中。 |
| 在线程序编辑 | 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 |
| RUN/STOP开关 | 面板上运行/停止开关易于操作。 |
| 远程维护 | 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 |
| 密码保护 | 使用一个八位数字密码保护您的程序。 |

交流电源、24V直流输入类型

模型; I/O总数; 输入; 输出; 尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高). 数目; 类型; 数目; 类型. FX1s-10MR-001; 10; 6; 漏型; 4; 继电器; 60*75*90 (2.4*3.0*3.5). FX1s-10MT; 晶体管. FX1s-14MR-001; 14; 8; 漏型; 6; 继电器; 60*75*90 (2.4*3.0*3.5). FX1s-14MT; 晶体管. FX1s-20MR-001; 20; 12; 漏型; 8; 继电器; 75*75*90 () 3.0*3.0*3.5. FX1s-20MT; 晶体管. FX1s-30MR-001; 30; 16; 漏型; 14; 继电器; 100*75*90 (3.0*3.0*3.5). FX1s-30MT; 晶体管. X1s性能规格. 项目; 规格; 备注. 运转控制方式; 通过储存的程序周期运转. I/O控制方法; 批次处理方法(当执行END指令时); I/O指令可以刷新. 运转处理时间; 基本指令：0.55至0.7μs 应用指令：3.7至几百μs. 编程语言; 逻辑梯形图和指令清单; 使用步进梯形图能生成SFC类型程序. 程式容量; 内置2K步EEPROM; 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选. 指令数目; 基本顺序指令：27 步进梯形指令：2 应用指令：85; 最大可用167条应用指令，包括所有的变化. I/O配置; 最大总I/O由主处理单元设置. 辅助继电器 （M线圈）; 一般; 384点; M0至M383. 锁定; 128点（子系统）; M384至M511. 特殊; 256点; M8000至M8255. 状态继电器 （S线圈）; 一般; 128点; S0至S127. 初始; 10点（子系统）; S0至S9. 定时器（T）; 100毫秒; 范围：0至3276.7秒63点; T0至T55. 10毫秒; 范围：0至327.67秒31点; 当特殊M线圈工作时T32至T62. 1毫秒; 范围：0.001至32.767秒1点; T63. 计数器（C）; 一般; 范围：1至32767数16点; C0至C15 类型：16位增计数器. 锁定; 范围：1至32767数16点; C16至C31 类型：16位增计数器. 高速计数器 （C）; 单相; 范围：-2147483648至+2147483647数 FX0：选择多达4个单相计数器，组合计数器频率不大于2KHz。 FX0s：当使用多个单相计数器时，频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时，最大记数速度必须大于14KHz，计算为（记数边数为5时，2ph计数器速度）+1ph计数器速度。; C235至C238 4点（注意C235被锁定）. 单相c/w起始 停止输入; C241（锁定）、C242和C244（锁定）3点. 双相; C246、C247和C249（都锁定）3点. A/B相; C251、C252和C254（都锁定）3点. 数据寄存器 （D）; 一般; 128点; D0至D127 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对. 锁定; 128点; D128至D255 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对. 外部调节; 范围：0至255 2点; 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据. 特殊; 256点（包含D8030，D8031）; 从D8000至D8255 类型：16位数据存储寄存器. 变址; 16点; V和Z 类型：16位数据存储寄存器. 指标 （P）; 用于CALL; 64点; P0至P64. 用于中断; 6点; 100*至130* （上升触发*=1，下降触发*=0）. 嵌套层次; 用于MC和MRC时8点; N0至N7. 常数; 十进位K; 16位：-32768至+32768 32位：-2147483648至+2147483647. 十六进位H; 16位：0000至FFFF 32位：00000000至FFFFFFFF.