SIMATIC BOX IPC827B   6ES7647-6N...-0...

带有 Intel Core2 Duo 处理器，性能极高，且具有高度灵活性。
 
SIMATIC箱式IPC827B 是一款应用于工业场所，高性能，可扩展的箱式PC，装配了高性能处理器，非常适合于大量数据处理和可视化控制任务，可在周围温度高达 55 °C的环境温度下连续运行。

卓越的紧凑解决方案 (例如. 在控制柜安装), 箱式 PC 827B 同样可以立式安装在空间受限的位置，两个可从外部方便访问的 CompactFlash 存储卡插槽，用于组装低维护性的无盘系统，扩展内存最高4 GB， 支持数据要求较高的应用，SIMATIC 箱式 PC 827B 与箱式 PC 627B具有相同的占用空间，相同的接口和相同的图像兼容性。

SIMATIC 箱式PC 827B 提供了一种新的总线模块，为箱式PC可以提供2x PCI 和 3x PCIe x4 扩展插槽。 原来的4x PCI 和 1x PCIe x4 选择仍然有效。快速的PCIe x4 提供了1000M/s高速数据吞吐用于数据要求高的应用，例如帧捕捉器。这种总线模块在SIMATIC IPC 配置工具中可以选择。

使用内置 PROFINET，可以更轻松地将SIMATIC IPC 集成到网络中，以支持从管理级直到现场级且支持实时通讯。

订货号：

6ES7647-6NA00-0AA0

6ES7647-6NA00-0AA1

6ES7647-6NA00-0AA2

6ES7647-6NA00 0AA3
6ES7647-6NA00-0AB0

6ES7647-6NA00-0AB1

6ES7647-6NA00-0AB2

6ES7647-6NA00-0AB3
6ES7647-6NA00-0AC0

6ES7647-6NA00-0AC1

6ES7647-6NA00-0AC2

6ES7647-6NA00-0AC3
6ES7647-6NA00-0AF0

6ES7647-6NA00-0AF1

6ES7647-6NA00-0AF2

6ES7647-6NA00-0AF3
6ES7647-6NA00-0AX0

6ES7647-6NA00-0AX1

6ES7647-6NA00-0AX2

6ES7647-6NA00-0AX3
6ES7647-6NA00-0BA0

6ES7647-6NA00-0BA1

6ES7647-6NA00-0BA2

6ES7647-6NA00-0BA3
6ES7647-6NA00-0BB0

6ES7647-6NA00-0BB1

6ES7647-6NA00-0BB2

6ES7647-6NA00-0BB3
6ES7647-6NA00-0BC0

6ES7647-6NA00-0BC1

6ES7647-6NA00-0BC2

6ES7647-6NA00-0BC3
6ES7647-6NA00-0BF0

6ES7647-6NA00-0BF1

6ES7647-6NA00-0BF2

6ES7647-6NA00-0BF3
6ES7647-6NA00-0BX0

6ES7647-6NA00-0BX1

6ES7647-6NA00-0BX2

6ES7647-6NA00-0BX3
6ES7647-6NA00-0CA0

6ES7647-6NA00-0CA1

6ES7647-6NA00-0CA2

6ES7647-6NA00-0CA3
6ES7647-6NA00-0CB0

6ES7647-6NA00-0CB1

6ES7647-6NA00-0CB2

6ES7647-6NA00-0CB3

6ES7647-6NA00-0CC0

6ES7647-6NA00-0CC1

6ES7647-6NA00-0CC2

6ES7647-6NA00-0CC3

6ES7647-6NA00-0CF0

6ES7647-6NA00-0CF1

6ES7647-6NA00-0CF2

6ES7647-6NA00-0CF3

6ES7647-6NA00-0CX0

6ES7647-6NA00-0CX1

6ES7647-6NA00-0CX2

6ES7647-6NA00-0CX3

6ES7647-6NA00-0DA0

6ES7647-6NA00-0DA1

6ES7647-6NA00-0DA2

6ES7647-6NA00-0DA3

6ES7647-6NA00-0DB0

6ES7647-6NA00-0DB1

6ES7647-6NA00-0DB2

6ES7647-6NA00-0DB3

6ES7647-6NA00-0DC0

6ES7647-6NA00-0DC1

6ES7647-6NA00-0DC2

6ES7647-6NA00-0DC3

6ES7647-6NA00-0DF0

6ES7647-6NA00-0DF1

6ES7647-6NA00-0DF2

6ES7647-6NA00-0DF3