SIMATIC HMI IPC577C   6AV7885-….-….

12" TOUCH  577B升级版

典型的开放性PC，具有吸引力的价格

新的SIMATIC HMI IPC577C比前一代产品更为坚固。用户可以根据需要从面板PC 577/577B中选择不同的高性能CPU以及多种存储配置。IPC577C是一种在工业环境下为HMI应用且极具价格优势的PC的解决方案。

工业兼容性:

IP65防护等级, NEMA 4 (前面板)

坚固的金属外壳

很高的电磁兼容性

背光平均故障间隔时间:在 24小时不间断运行时，时间为50,000小时

投资保护:

长期可用的Intel 嵌入式组件平台

背光平均故障间隔时间:在 24小时不间断运行时，时间为50,000小时

性能（配置）:

最高Intel 处理器Core 2 Duo双核处理器

DDR3-内存， 最大4GB

硬盘驱动 80 GB

Compact Flash 驱动器，最高8 GB

SSD （固态驱动器）, 最小 32 GB

DVD±RW±R 光驱

连接能力:

5 x  USB 2.0 接口（1x 前面板）

1 x PCI-插槽带固定装置

2 x 10/100/1000 Mbit/s 集成以太网接口

PROFIBUS/MPI  或者PROFINET （3-口交换功能）可选主板集成

1x 串行RS232

1 DVI-I 双重显示功能

2 x CF-插槽

操作系统（可选择）:

Windows XP嵌入标准版2009

Windows XP 专业版

无操作系统

前面板:

12寸TFT-彩色显示屏  （触摸屏）

15寸TFT-彩色显示屏  （触摸屏）

19寸TFT-彩色显示屏  （触摸屏）

订货号：

6AV7885-0AA10-1DA1

6AV7885-0AA11-1DA4

6AV7885-0AA12-0AA2

6AV7885-0AA12-0AA4

6AV7885-0AE11-7DA4

6AV7885-0AK18-0AA4

6AV7885-0AF22-0AA4

6AV7885-0AK20-1AA4

6AV7885-0AL20-1AA4

6AV7885-1AD11-1DA2

6AV7885-1AE10-1DA4

6AV7885-2AA10-1AA4

6AV7885-2AA10-1DA4

6AV7885-2AA10-1DA8

6AV7885-2AA10-1DD4

6AV7885-2AA11-1AA4

6AV7885-2AA11-1DA2

6AV7885-2AA12-0AA1

6AV7885-2AA12-0AA4

6AV7885-2AA18-0AA4

6AV7885-2AA21-1GA8

6AV7885-2AD11-1DA4

6AV7885-2AE12-0AA4

6AV7885-2AD12-0AA8

6AV7885-2AE12-0AA4

6AV7885-2AE20-1AA8

6AV7885-2AK11-1DA1

6AV7885-2AK11-1DA4

6AV7885-2AK20-1AA4

6AV7885-2AK20-1AA4

6AV7885-2AK22-0AA4

6AV7885-2AK28-0AA4

6AV7885-2AK30-0AA8

6AV7885-2AL11-0AA4

6AV7885-2AL22-0AA8

6AV7885=3AE18=0AA4

6AV7885-3AE20-1DA4

6AV7885-3AK22-0AA4

6AV7885-5AA11-1DA1

6AV7885-5AA11-1DA2

6AV7885-5AD11-1DA4

6AV7885-5AD12-0AA3

6AV7885-5AD20-1AA4

6AV7885-5AK21-1DA4

6AV7885-5AL20-1DA1

附件：

6AV7 671-2BA00-0AA0

6AV7 671-4BA00-0AA0

6AV7 672-1CE00-0AA0

6AV7 672-0DA00-0AA0

6AV7 672-1JB00-0AA0

6AV7 672-1JC00-0AA0

6ES7 648-0DC40-0AA0