特点：

高分辨率：可选1/1000,1/2000

内置自动切换（Auto Shift）功能：当源压变动时，可保持稳定输出

内置保持功能

具有独立2输出功能

内置强制输出功能，便于测试和维护

接插型连接方式

模拟输出功能（电压：1-5V，电源：4-20mA)

零点调整功能，峰值监视功能，防浪涌功能

输入单位转换功能

内置多种输出模式：滞后模式，自动灵敏度设置模式，强制输出控制模式，窗口比较输出模式

内置防震荡功能（响应时间可选：2.5，5，100，500，1000ms）

内置隔膜，提高环境适应性能