西门子风管恒湿器QFM81.2/QFM81.21

带有湿度传感器的开关恒湿器

设定点在面板上

西门子风管恒湿器QFM81.2/QFM81.21技术参数

设定点范围                               15...95%r.h

数字输出                                  4%r.h

隔离触点

触点切换

许用电压                                  AC250V

许用电流                                  5（3）A

浸入长度                                  130....156mm

防护等级                                  IP30

尺寸                                         73x140x64mm

提供安装法兰

西门子风管恒湿器QFM81.2/QFM81.21