哈尔滨灵波科技有限公司销售ABB变频器，西门子变频器，三菱变频器，丹佛斯变频器，艾默生变频器18846425570

ABB ACS350系列变频器

公司代理：西门子、三菱、富士、欧姆龙、施耐德、艾默生、ABB等工控产品

黑龙江省哈尔滨市国产变频器供应商、代理商，国产变频器可替代进口变频器，公司提供替换更换变频器的安装及调试服务。

电压及功率范围

单相，200至240 V ±10%   0.37至2.2 kW (0.5至3 hp)

三相，200至240 V ±10%   0.37至4 kW (0.5至5 hp)

三相，380至480 V ±10% 技  0.37至7.5 kW (0.5至10 hp)

输入频率:48至63 Hz

功率因数: 0.98

连续负载能力

额定输出电流 I2N(最高环境温度 40ºC时，恒转矩 应用)

过载能力：(最高环境温度40ºC时)

每十分钟允许一分钟的  1.5 x I2N重载应用

允许2秒钟的 1.8 x I2N启动应用。

开关频率：缺省 4 kHz 可选 4 kHz，8 kHz，12 kHz

制    动:  内置制动斩波器标配

加/减速时间: 0.1至1800秒

环境温度:-10至40ºC (14至104ºF), 50ºC (122ºF)，10% 降容

海拔高度:  0至1000 m (0至 3281英尺)不需要降容，

1000m至 2000m(3281至6562英尺) 范围内，每升高100m(328 英尺)降容1%

相对湿度: 低于95% (无冷凝)

防护等级:  IP 20 /可选NEMA 1柜体

2路模拟输入：电压信号 电流信号

1路模拟输出：0 (4)至20 mA，负载 < 500 Ω

5路数字输入：12至24 V DC由内部或外部供电，

1路继电器输出：型号 NO + NC

1路数字输出

输入输出电抗器：外部可选件，交流电抗器

公司固话：0451-51981441      传真：0451-55121632

销售部：张女士               手机：15303608381

技术部：王先生               手机：18846425570

哈尔滨灵波科技有限公司承接PLC设计、安装、编程、调试，变频器设计、安装、调试，自动化工程的安装和调试、全自动智能变频器恒压定时供水控制、智能无线路灯照明亮化控制、大型水稻玉米浸种催芽控制设备控制系统、变频节能控制柜、远程无线控制系统、手机短信起停控制系统，经验丰富的专业技术团队为您提供从售前咨询到售后服务的全程技术支持。