- InoxSens 对射式传感器

InoxSens 传感器的革命性结构样式如同一个鸡蛋，污物和清洁剂能够从表面流走，不会附着。

- InoxSens 传感技术的优势

- 持续抵抗清洁剂的侵蚀，激光印制的铭牌集成在激光焊接的不锈钢外壳中

- 触摸式示教屏：在封闭式外壳上对传感器进行设置

- 玻璃或塑料透镜以不会脱落的方式装配

- 通过 InoxLock 实现无缝紧固

- 经济的标准连接线通过紧固管的额外防护达到 IP69K 的防护等级

- 得到 EcoLab 的认证

| 订单号 | 距离 | 外形 | 光源 |
| --- | --- | --- | --- |
| OEII403C0103 | 4000 mm | Ø 20 mm | 红光 |
| OEII403C0203 | 4000 mm | Ø 20 mm | 红光 |
| OSII403Z0103 | 4000 mm | Ø 20 mm | 红光 |
| OSII403Z0203 | 4000 mm | Ø 20 mm | 红光 |