- 线性条码扫描仪

这种扫描仪在激光或红光的帮助下识别条形码。 照射在条形码标签上的光线被条形码符号以不同的强度反射回光学元件，再借助于解码器进行分析。

- 应用示例

- 读取直接压印或激光印刷在发光材料上的条形码。

- 读取对比度差异较低的条形码

- 读取印刷质量不佳的条形码

- 检查条形码标签信息的完整度和质量

- 在医药或化学领域的自动分配系统中鉴别试样

- 在制造过程期间和之后借助于条形码识别产品<//a></ a=""><//>

| 订单号 | 距离 | 代码 | 光源 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIS-0003-0103 | 51...254 mm | 条形码 | 激光（红） |
| FIS-0003-0104 | 38...102 mm | 条形码 | 激光（红） |

| 订单号 | 距离 | 代码 | 光源 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIS-0870-0107 | 102...762 mm | 条形码 | 激光（红） |
| FIS-0870-0108 | 25...304 mm | 条形码 | 激光（红） |
| FIS-0870-0109 | 82...228 mm | 条形码 | 激光（红） （更多型号请来电咨询） |