- 对射式玻璃光纤

这种玻璃光纤专为与通用反射探测器一起以 光栅模式工作而设计， 
玻璃光纤尤其适合在难以接近的位置和高达 300 °C 的高温区域以及场地狭窄的情况下使用。 
所使用的玻璃光纤为阶跃型光纤， 对于化学品和高温具有极高的抵抗力。

| 订单号 | 光纤束直径 |
| --- | --- |
| 083-101-102 | 0,8 mm |
| 083-101-202 | 0,8 mm |
| 083-135-202 | 0,8 mm |
| 083-235-102 | 0,8 mm |
| 113-154-202 | 1,1 mm |
| 113-207-202 | 1,1 mm |
| 113-232-102 | 1,1 mm |
| 113-232-202 | 1,1 mm |
| 163-238-104 | 1,6 mm |
| 163-238-204 | 1,6 mm |
| 163-255-104 | 1,6 mm |
| 163-255-204 | 1,6 mm |
| 233-110-106 | 2,3 mm |