- 测距用时间传递传感器

这类传感器根据光行时间测量原理查明传感器和物体之间的间距。 因此物体的色彩、形状和表面特性对切换点几乎毫无影响。 甚至连深色的物体也可以在明亮的背景前得到可靠的识别。 当物体到达所设的切换点时，输出端切换。 这种传感器工作范围大，能够识别远距离物体。

| 订单号 | 距离 | 外形 | 光源 |
| --- | --- | --- | --- |
| OY1P303P0102 | 50...3050 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |
| OY1P303P0189 | 50...3050 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |
| OY1TA603P0003 | 0,2...6,2 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光（红） |
| X1TA100QXT3 | 0,1...10,2 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光（红） |
| X1TA101MHT88 | 0,2...100,2 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光（红） |
| X1TA101MHV80 | 0,2...100,2 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光（红） |
| Y1TA100MHT88 | 0,1...10,1 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光（红） |
| Y1TA100MHV80 | 0,1...10,1 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光（红） |
| Y1TA100QXT3 | 0,1...10,1 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光（红） |
| Y1TA100QXVT80 | 0,1...10,1 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光（红） |