- 通用型漫反射传感器

通用反射探测器是专门为玻璃光纤准备的，既可以与玻璃光纤一起工作，也可以无需玻璃光纤单独工作； 既可以实现反射模式也可以实现光栅模式。 在反射模式中，通用反射探测器对物体反射回来的光进行分析。 当物体到达所设的探测距离时，输出端切换。 明亮的物体反射光线的能力强于暗淡的物体，因此识别距离更长。 在光栅模式中，物体的色彩对作用范围没有影响。 玻璃光纤尤其适合在难以接近的位置和高达 300 °C 的高温区域以及场地狭窄的情况下使用。

| 订单号 | 距离 | 外形 | 光源 |
| --- | --- | --- | --- |
| OUM502C0002 | 500 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 红外线 |
| UC44PC3S421 | 400 mm | M18 × 1 | 红外线 |
| UC55PCV3 | 500 mm | M18 × 1 | 红外线 |
| UC66PA3 | 1000 mm | M18 × 1 | 红外线 |
| UC66PCV3 | 1000 mm | M18 × 1 | 红外线 |
| UC88PCV3 | 2000 mm | M18 × 1 | 红外线 |
| UF55VC/TCH | 500 mm | M30 × 1.5 | 红外线 |
| UF55VC/TCH3 | 500 mm | M30 × 1.5 | 红外线 |
| UF66PA3 | 1000 mm | M30 × 1.5 | 红外线 |
| UF66PCV3 | 1000 mm | M30 × 1.5 | 红外线 |
| UF66VCF3 | 1000 mm | M30 × 1.5 | 红外线 |