- 全金属外壳接近开关

全金属外壳接近开关具有各种各样的结构样式和外壳材料可供选购。 它不受焊接和磁场影响，表面具有特氟龙涂层。 通过差接变压器原理，即使金属不同，检出距离始终一致。 因此修正系数为 1。

| 订单号 | 距离 | 安装 | 外形 |
| --- | --- | --- | --- |
| IB030CT50VB3 | 3 mm | 齐平 | M12 × 1; 40 - 80 mm |
| IB030CT50VD3 | 3 mm | 齐平 | M12 × 1; 40 - 80 mm |
| IB030CT65VB3 | 3 mm | 齐平 | M12 × 1; 40 - 80 mm |
| IB080RT50VB3 | 8 mm | 未齐平 | M12 × 1; 40 - 80 mm |
| IB080RT50VD3 | 8 mm | 未齐平 | M12 × 1; 40 - 80 mm |
| IB080RT65VB3 | 8 mm | 未齐平 | M12 × 1; 40 - 80 mm |
| IB080RT65VD3 | 8 mm | 未齐平 | M12 × 1; 40 - 80 mm |
| IQ250RK70UA3 | 25 mm | 未齐平 | 40 × 40 × 70 mm |
| IW050CT65UA3 | 5 mm | 齐平 | M18 × 1; 60 - 80 mm |
| IW050CT65UB3 | 5 mm | 齐平 | M18 × 1; 60 - 80 mm |
| IW120RT50UD3 | 12 mm | 未齐平 | M18 × 1; < 60 mm |
| IW120RT65UA3 | 12 mm | 未齐平 | M18 × 1; 60 - 80 mm |