ABB变频器配件-ABB配件-ABB模块    PP30012HS PP20012HS PP15012HS PP10012HS PP18017HS ABB变频器配件，ABB变频器备件，ABB变频器附件，ABB变频器模块,ABB模块，ABB变频器控制板，ABB变频器驱动板，ABB变频器风扇，ABB变频器接口板，ABB变频器电流互感器，ABB变频器电源板，ABB变频器I/O板，ABB变频器维修 ABB备件专区 特价热卖     PP10012HS PP15012HS PP20012HS PP30012HS PP18017HS NIOC-01 NIOC-02 NAMC-11 NAMC-03 NAMC-51     NINT-41C NINT-42C NINT-46C NBUB-41C NAMC-11C NAMC-51C NDCO-03C NPOW-42C NINP-61C NPOW-41C NDGR-02C NIOC-02C NDGR-03C NIOC-01C NINT-43C NDPI-02 SKKH NPOW-43C ACS800系列 RRFC-5511 RVAR-5512 RVAR-5612 RRFC-5622 RRFC-6651 RRFC-6641 RRFC-5611 RRFU-5611 RRFC-5513 RVAR-5511 RVAR-5611 RRFC-5621 RMIO-01C RDCU-02C RINT-5513C RINT-6611C SKM FS300R12KE OMIO-01 AINT-02C RDCO-03C RDCU-02C ARFC-03 OPEX-01 OITF-01 CAH150 APOW-01C AINP-01C NRFC-751 ACS550系 OINT-5511 ORFC-5511 NXBU ACS-CP-D SKM LF305 FF150R12 OMIO-01 OINT-5611 DCS400系列备件型号 SDCS-CON-3 SDCS-PIN-3 SDCS-FIS-31 DCS400-PAN SKKT TT 170M KTY10-6-M4 KTK15 CN2B2 W2E200-HH38-06 W2E250-HL06-08 TFK400 SDS-OVP-1B CPU PM856 PM860 PM861 PM861A PM864 PM864A CI851 CI854 CI854A CI860 CI853 CI856 CI858 SD821 SD822 SD823 SS822 ACS800系列变频器常用备件型号  
ABB变频器配件-ABB配件-ABB模块
 
 PP30012HS PP20012HS PP15012HS PP10012HS PP18017HS ABB变频器配件，ABB变频器备件，ABB变频器附件，ABB变频器模块,ABB模块，ABB变频器控制板，ABB变频器驱动板，ABB变频器风扇，ABB变频器接口板，ABB变频器电流互感器，ABB变频器电源板，ABB变频器I/O板，ABB变频器维修
ABB备件专区 特价热卖
    PP10012HS PP15012HS PP20012HS PP30012HS PP18017HS NIOC-01 NIOC-02 NAMC-11 NAMC-03 NAMC-51
    NINT-41C NINT-42C NINT-46C NBUB-41C NAMC-11C NAMC-51C NDCO-03C NPOW-42C NINP-61C NPOW-41C NDGR-02C NIOC-02C NDGR-03C NIOC-01C NINT-43C NDPI-02 SKKH NPOW-43C ACS800系列 RRFC-5511 RVAR-5512 RVAR-5612 RRFC-5622 RRFC-6651 RRFC-6641 RRFC-5611 RRFU-5611 RRFC-5513 RVAR-5511 RVAR-5611 RRFC-5621 RMIO-01C RDCU-02C RINT-5513C RINT-6611C SKM FS300R12KE OMIO-01 AINT-02C RDCO-03C RDCU-02C ARFC-03 OPEX-01 OITF-01 CAH150 APOW-01C AINP-01C NRFC-751 ACS550系 OINT-5511 ORFC-5511 NXBU ACS-CP-D SKM LF305 FF150R12 OMIO-01 OINT-5611 DCS400系列备件型号 SDCS-CON-3 SDCS-PIN-3 SDCS-FIS-31 DCS400-PAN SKKT TT 170M KTY10-6-M4 KTK15 CN2B2 W2E200-HH38-06 W2E250-HL06-08 TFK400 SDS-OVP-1B CPU PM856 PM860 PM861 PM861A PM864 PM864A CI851 CI854 CI854A CI860 CI853 CI856 CI858 SD821 SD822 SD823 SS822 ACS800系列变频器常用备件型号
    RRFC-5511 RVAR-5512 RVAR-5612 RRFC-5622 RRFC-6651 RRFC-6641 RRFC-5611 RRFU-5611 RRFC-5513 RVAR-5511 RVAR-5611 RRFC-5621 RMIO-01C RDCU-02C RINT-5513C RINT-6611C ； SKM FS300R12KE OMIO-01 AINT-02C RDCO-03C RDCU-02C ARFC-03 OPEX-01 OITF-01 CAH150 APOW-01C AINP-01C NRFC-751
    ABB510/550系列变频器配件
    OMIO-01C 主接口板SMIO-01C 主接口板 SKM195GB124DN IGBT模块CM10MD1-24HACS-CP-D 控制盘ACS-CP-C 控制盘FP15R12KE3VUO52-16FS50R12KE3FS75R12KE3SKD145/16SKD115/16
    ABB800系列变频器配件RMIO-01C 主接口板RDCU-02C 控制板FS300R12KE3/AGDR-61C 驱动模块FS450R12KE3/AGDR-61C 驱动模块RINT5514C RINT6611C AINT-02C I/O板APOW-01C 电源板AINP-01C 可控硅触发板CDP 312R 面板CM100DY-24A IGBT模块CM150DY-24A IGBT 模块BSM300GB120DN2 IGBT 模块SKKH72/16E 可控硅模块TD162N16KOF 可控硅模块SKKH92/16E 可控硅模块 TD182N16KOF 可控硅模块
    ABB600系列变频器配件CDP-312 面板NIOC-01C I/O板NIOC-02C I/O板NAMC—11C 控制板NAMC—51C 控制板NGDR-02C 驱动板NGDR-03C 驱动板NINT-43C 通信板 NINT-42C 通信板NPOW-41C 电源板NPOW-42C 电源板SKKH92/16E SKKH132/16E SKKH162/18E 1ES100—9663 电流互感器ES300－－9643 700A 1:2000 电流互感器 ES500－－9647 1000A 1:5000 电流互感器 18： ES1000－－9648 1500A 1:5000 电流互感
    ABB400系列变频器配件SNAT4441 脉冲触发板SNAT4041 主控板CM10MD-24HCM
特价产品如下：ABB变频器ACS 800-01-0009-3+P901， ACS510，ACS350电缆PDP22-FBP.500现货
控制器主单元： PM851K01 8M   PM856K01 PM860K01 PM861K01 16M
通讯模件：CI854。CI830
电池：SB821，SB823
变频器及配件：SDCS-CON-2， NINT-43CNDCO-03  NPOW-42  NINP-61   NPOW-41 NDGR-02 NIOC-02，NDGR-03 NIOC-01 NINT-43 NDPI-02 SKKH NPOW-43
NGDR-03 NGDR-02  NAMC -11 NAMC-11 GXPP-01 NIOC -02 NIOC-01 
NINT-42 NINT-42C NINT-43C NPOW-43 NXPP-61C SNAT4041 CDP312 
ACS600系列变频器常用备件型号 
NINT-41C    NINT-42C   NINT-46C   NBUB-41C   NAMC-11C   NAMC-51C
NDCO-03C   NPOW-42C  NINP-61C   NPOW-41C   NDGR-02C    NIOC-02C
NDGR-03C   NIOC-01C   NINT-43C   NDPI-02     SKKH       NPOW-43C
ACS800系列变频器常用备件型号
RRFC-5511   RVAR-5512   RVAR-5612  RRFC-5622  RRFC-6651   RRFC-6641
RRFC-5611   RRFU-5611   RRFC-5513  RVAR-5511  RVAR-5611   RRFC-5621
RMIO-01C   RDCU-02C    RINT-5513C  RINT-6611C  SKM       FS300R12KE 
OMIO-01    AINT-02C     RDCO-03C  RDCU-02C  ARFC-03     OPEX-01
OITF-01     CAH150      APOW-01C   AINP-01C  NRFC-751   Agdr-61c
Apbu-44c    Rdcu-02c    Afps-01c 
ACS800-107主要备件清单
ABB的多传动单元 ACS800-107主要备件清单
FS450R12KE3+AGDR-61C SP KIT! 
FS300R17KE3+AGDR-66C SP KIT,
FS450R17KE3+AGDR-61C SP KIT9 
UXP 600，VHP-5 2X4K，7 VHP-6 3X8K，C4BSNBX4120ZAJJ，C4BSTBX3470ZAFJ
LF 505-S/SP13，LF1005-S/SP161 ，B43586-S3468-Q1，B43586-S9418-Q19 ，AFPS-01C，NGDR-03C ，NGDR-02C ，NAMC -11C
控制器主单元 型号 区别   PM802F 8M PM803F 16M 电源模件 型号 区别   SA801F 220VAC SA811F SD802F 24VDC SD812F 以太网模件 型号 区别   EI801F 10BASE-2 EI811F EI802F AUI EI812F EI803F 10BASE-T EI813F 其它通讯模件 型号 区别   FI810F CAN FI820F Serial FI830F Profibus DP FI840F FF 软件包 型号 区别   CBF-S  工程师站软件(标准版)  CBF-P 工程师站软件(专业版) (带DigiLock、UFB、FDT)  DigiVis C 操作员站软件 中文版  CombiVis 二合一操作员站软件 附件 型号 区别   TK807F SA801F供电电缆 TK802F SD802F供电电缆 AM895F 前面板 SB808F RAM后备电池 (用于EI8**F模件) AC800M控制器 AC800M控制器是ABB公司2002年推出的又一家族现场总线控制器，按照性能划分AC800M有多达9种控制器供选择，与AC800F不同的是 AC800M只配有组态软件CCB，没有自己的人-机监控软件，可选用第三方软件作为自己的人-机监控软件，所以较适合工程公司使用。 同样AC800M也可实现控制器冗余、通讯冗余和电源冗余。 控制器主单元 型号 区别    PM851K01 8M   PM856K01 PM860K01 PM861K01 16M PM861K02 16M 冗余  PM864K01 32M PM864K02 32M 冗余 PM865K01 32M High Intergrity uo PM865K02 32M 冗余 High Intergrity 其它通讯模件 型号 区别   CI853 双RS232-C CI854 Profibus DP CI855 MB300 CI856 S100 I/O CI857 INSUM CI858 DriveBus CI862 TRIO 软件包 型号 区别   CCB 工程师站软件 4.1,Product Box  OPC OPC Server for AC800M License 附件 型号 区别   SB821 外部备份电池模件 SS823 电源切换单元 TK851V010 冗余控制器连接电缆 TB852 冗余控制器连接终端 AC800C控制器 AC800C控制器是一种小型、节省投资的控制器，它可通过本地或者远程扩展出数百个开关量或模拟量，同时可选装多种通讯接口。它使用 和AC800M一样的组态软件CCB实现其编程，可选用第三方软件作为自己的人-机监控软件。 控制器主单元 指标 内置    处理器MC68332ACFC20 10个正逻辑输入,6个正逻辑输出 RAM 2MB,Flash 2MB 2个RJ-45插孔, 其它通讯模件 型号 区别   CI271 双RS232-C CI272 Ethernet 10Base-T  CI274 Profibus DP AC500控制器 AC500控制器是ABB公司2005年推出的一款性价比较高的控制器，它是一个简单，但却可灵活、一致的扩展和增加不同总线能力的系统。 AC500也配有组态软件PS501，没有自己的人-机监控软件，可选用第三方软件作为自己的人-机监控软件。 控制器主单元 型号 区别    PM571 SDRAM：4026K Flash:1024K  PM581 SDRAM：8192K Flash:2048K  PM591 SDRAM：32768K Flash:8192K  其它通讯模件 型号 区别   CM572-DP Profibus DP CM575-DN DriveNet CM577-ETH TCP/IP, UDP/IP, Modbus TCP CM578-CN CANopen 软件包 型号 区别   PS501 编程软件,English 附件 型号 区别   TA524 通讯盲板 TA521 锂电池 MC502 SD存储器卡，128 MB TK501 编程电缆 AC010控制器 AC010控制器是ABB公司最新推出的可编程逻辑控制器，其特点是低成本高可靠性。相当于SIEMENS的LOGO产品。 控制器主单元 型号 区别  LM021-12RDC  24VDC,8DI/4DO继电器,带显示屏,无扩展 LM022-C12RDC 24VDC,8DI/4DO继电器,带显示屏,无扩展 LM023-C12RDC  12VDC,8DI/4DO继电器,带显示屏,无扩展 LM023-C12RDC 24VDC,8DI/4DO继电器,无显示屏,无扩展 LM025-C12TDC 24VDC,8DI/4DO晶体管,带显示屏,无扩展 LM026-CX12TDC 24VDC,8DI/4DO晶体管,无显示屏,无扩展 LM041-CE18RDC 24VDC,12DI/6DO继电器,带显示屏,带扩展 LM042-CXE18RDC 24VDC,12DI/6DO继电器,无显示屏,带扩展 LM043-CE20TDC 24VDC,12DI/8DO晶体管,带显示屏,带扩展 LM044-CXE20TDC 24VDC,12DI/8DO晶体管,无显示屏,带扩展 LM001-12RAC 115-240VAC,8DI/4DO继电器,带显示屏,无扩展 LM002-C12RAC 115-240VAC,8DI/4DO继电器,带显示屏,无扩展 LM003-CX12RAC 115-240VAC,8DI/4DO继电器,无显示屏,无扩展 LM011-CE18RAC 115-240VAC,12DI/6DO继电器,带显示屏,带扩展 LM012-CXE18RAC 115-240VAC,12DI/6DO继电器,无显示屏,带扩展 软件包 型号 区别   PS001 编程软件,English 附件 型号 区别   TK001 连接电缆,PC和AC010模块 MD001 存储卡,用于AC010 8DI/4DO  MD002 存储卡,用于AC010 12DI/6-8DO  SD001 电源,115-230VAC/24VDC 0.25A和12VDC 0.01A SD002 电源,115-230VAC/24VDC 0.25A AC31 S50控制器 AC31 S50控制器是ABB公司较经典的可编程逻辑控制器，其特点是低成本高可靠性。 控制器主单元 型号 区别    07KR51  24VDC,继电器 07KR51  120/230VAC,继电器 07KT51  24VDC,晶体管 软件包 型号 区别   AC31GRAF  编程软件,English 附件 型号 区别   07 SK 50(52) 编程电缆 07 SK 51(53) 通讯电缆 NCB CS31通讯中继器 NCBR CS31通讯中继器(冗余) AC31 S90控制器 AC31 S90控制器控制器是ABB公司高性能的可编程逻辑控制器，处理能力强、配置较多的通讯接口。 控制器主单元 型号 区别    07 KT 95  24VDC,12DI,8DO,4AI,2AO 07 KT 97 24VDC  24VDC,24DI,16DO,8DI/O,8AI,4AO 07 KT 97 - PROFIBUS/DP  PROFIBUS/DP 07 KT 97 - CAN open  CAN open 07 KT 97 - Ethernet  Ethernet 07 KT 97 - ARCNET  ARCNET 07 KT 97 - Ethernet-CAN open  Ethernet-CAN open 07 KT 97 - Ethernet-Ethernet  Ethernet-Ethernet 07 KT 97 - Ethernet-ARCNET  Ethernet-ARCNET 07 KT 97 - Ethernet- PROFIBUS/DP  Ethernet- PROFIBUS/DP 07 KT 97 - ARCNET & PROFIBUS  ARCNET & PROFIBUS 07 KT 98 - Ethernet  Ethernet 07 KT 98 - CAN open CAN open 07 KT 98 - DeviceNet  DeviceNet 07 KT 98 - Ethernet-ARCNET  Ethernet-ARCNET 07 KT 98 - Ethernet- PROFIBUS  Ethernet- PROFIBUS 07 KT 98 - Ethernet-CAN open  Ethernet-CAN open 07 KT 98 - ARCNET-CAN open ARCNET-CAN open 软件包 型号 区别   907 AC 1131 编程软件,English 附件 型号 区别   07 SK 90 编程电缆 07 SK 91 通讯电缆 07MC90 存储器卡 07LE90 锂电池 Freelance2000 RACK控制器 Freelance2000 RACK控制器自1994年推出，至今在世界各地成功应用几千套之多，功能强大和技术成熟是其特点。 控制器主单元 型号 区别    DCP02 8M DCP10 8M,冗余 其它通讯模件 型号 区别   DCO01 4个RS232-C,RS422,RS485 Field Controller控制器 Controller控制器是ABB公司1998年推出的带现场总线功能的控制器，系AC800F的前身。使用和AC800F相同的组态软件CBF、人-机监控   软件DigiVis。 控制器主单元 型号 区别    DFC02 8M     
ABB DCS备件:di811、di814、di820、di821、di825、di830、di831、di840、di885、di890、di880、do810、do814、do815、do820、do821、do840、do890、do880、ai801、ao801、di801、di802、di803、do801、do802。SD822,SD821,SB821, SB822 ,CI853K01,PM851K01,PM856K01,PM861AK01,PM865K01  NDCO-03  NPOW-42  NINP-61   NPOW-41 NDGR-02 NIOC-02 NDGR-03 NIOC-01 NINT-43 NDPI-02 SKKH NPOW-43 NGDR-03 NGDR-02  NAMC -11 NAMC-11 GXPP-01 NIOC -02 NIOC-01 NINT-42 NINT-42C NINT-43C NPOW-43 NXPP-61C SNAT4041 CDP312 NGDR-03C NGDR-02C NAMC -11C NAMC-11 GXPP-01 NIOC -02C NIOC-01C NINT-42 NINT-42C NINT-43C NPOW-43 NXPP-61C SNAT4041 CDP312 NINT-41 NINT-42 NINT-46 NBUB-41 NAMC-11 NAMC-51 现货: SDCS-CON-1 SDCS-CON-2A SDCS-CON-2 ACS600系列变频器常用备件型号 NINT-41C    NINT-42C   NINT-46C   NBUB-41C   NAMC-11C   NAMC-51C NDCO-03C   NPOW-42C  NINP-61C   NPOW-41C   NDGR-02C    NIOC-02C NDGR-03C   NIOC-01C   NINT-43C   NDPI-02     SKKH       NPOW-43C ACS800系列变频器常用备件型号 RRFC-5511   RVAR-5512   RVAR-5612  RRFC-5622  RRFC-6651   RRFC-6641 RRFC-5611   RRFU-5611   RRFC-5513  RVAR-5511  RVAR-5611   RRFC-5621 RMIO-01C   RDCU-02C    RINT-5513C  RINT-6611C  SKM       FS300R12KE OMIO-01    AINT-02C     RDCO-03C  RDCU-02C  ARFC-03     OPEX-01 OITF-01     CAH150      APOW-01C   AINP-01C  NRFC-751   Agdr-61c Apbu-44c    Rdcu-02c    Afps-01c ACS800-107主要备件清单 ABB的多传动单元 ACS800-107主要备件清单 IGBT MODULE---        FS450R12KE3+AGDR-61C SP KIT! IGBT MODULE---        FS300R17KE3+AGDR-66C SP KIT, IGBT MODULE---        FS450R17KE3+AGDR-61C SP KIT9 OUTPUT FILTER RESISTOR        UXP 600 POWER RESISTOR---        VHP-5 2X4K7 POWER RESISTOR---        VHP-6 3X8K CAPACITOR        MKP--- C4BSNBX4120ZAJJ NCAPACITOR        MKP ---C4BSTBX3470ZAFJ CURRENT TRANSDUCER        ---LF 505-S/SP13 CURRENT TRANSDUCER        ---LF1005-S/SP161 EL. CAPACITOR---        B43586-S3468-Q1 EL. CAPACITOR---        B43586-S9418-Q19 FAN POWER SUPPLY 1 KW---        AFPS-01C FILTER CAPACITOR SET---        58985066 GDR POWER SUPPLY 24V---        AGPS-21C  SOUTPUT FILTER INDUCTOR---        AOFI-520 OUTPUT FILTER INDUCTOR---        AOFI-51 OUTPUT FILTER INDUCTOR        AOFI-62 OUTPUT FILTER INDUCTOR        AOFI-61 FAN        D2D160-BE02-11 FAN INVERTER 1 KW        AFIN-01C1 GATE DRIVER BRANCHING         AGBB-01C5 MAIN CIRC. INTERFACE        AINT-12C OUTPUT FILTER BOARD        AOFC-01 POWER SUPPLY BOARD        APOW-01C 
1.01 57390001-7 D5001 SB5032 ABB DSIM 2918 picture tube board (replacement)
1.02 57120001-P DSAI130 ABB Analog Input Board, 16 channel
1.03 57120001-FG DSAO 30 ABB Analog Output Board, 16 channel
1.04 57350001-CU DSAV111 ABB Video Board
1.05 5712289-A DSAX 452 ABB Basic I/O Unit, 32 AI
1.06 57330001-Y DSBB110A ABB Shield Board
1.07 DSBB175 ABB Shield Board
1.08 57310001-KD DSBC172 ABB Bus Repeater (Central Rack)
1.09 57310001-KH DSBC173 ABB Bus Repeater (I/O Rack)
1.10 57510001-AA DSCA114 ABB RS232C Communication Board
1.11 57310001-KY DSCL110A ABB Redundant Controller Board
1.12 57520001-BC DSCS116 ABB Communication Module
1.13 57310001-CM DSCS131 ABB MasterFieldbus Controller Board
1.14 57520001-EV DSCS140 ABB MasterBus Controller Card
1.15 57160001-AAA DSDI110A ABB Digital Input Card, 32 channnel, 24VDC
1.16 DSDI451 ABB Expansion I/O Module, 20 DI, 12 DO
1.17 DSDI452 ABB Basic I/O Unit, 20 DI, 12 DO
1.18 57160001-NF DSDO115 ABB Digital Output Card, 32 channel, 24VDC
1.19 57160001-AK DSDO120 ABB Digital Output Card, 16 channel, 24/48VDC
1.20 5716075-K DSDX451 ABB Expansion I/O Module, 20 DI, 12 DO
1.21 5716075-P DSDX452 ABB Basic I/O Unit, 20 DI, 12 DO
1.22 57310290-BY DSIH70 ABB Keyboard
1.23 5735099-BA DSIH71 ABB Roller Ball
1.24 26390410-CV 　 ABB Connection Cable for Roller Ball
1.25 5735088-36 DSIM 2918 ABB 20" Color Monitor (RGB)
1.26 57360001-CY DSMB133 ABB RWM Memory Board
1.27 57360001-K DSMB151 ABB RWM Memory Board
1.28 57360001-KE DSMB175 ABB RWM Memory Board, 4 Mbyte
1.29 57360001-HC DSMC112 ABB FlexSK Controller Board
1.30 57360001-DC DSMC120 ABB
1.31 5736 045-N DSMD113 ABB Floppy Drive
1.32 57360001-KM/1 DSMD122 ABB Hard Drive
1.33 57310001-CX DSPC155 ABB CPU
1.34 57310001-CC DSPC171 ABB CPU Unit Master View
1.35 57310001-MP DSPC172H ABB CPU Unit, PROM
1.36 57310001-T DSPB120 ABB
1.37 21660559-H DSRA110 ABB DIN Rail
1.38 52820083-LF DSRC113 ABB Cooling Fan Unit
1.39 　 DSRC 113 ABB Spare Fans
1.40 57310255-A DSRF150 ABB I/O Rack 1
1.41 57310255-AV DSRF180A ABB I/O Rack 2
1.42 57310255-AX DSRF181A ABB I/O Rack 1
1.43 57310255-AL DSRF182 ABB I/O Rack 2
1.44 48980002-A DSSB120 ABB Battery Backup Unit
1.45 　 DSSB 120 ABB Spare Batteries
1.46 48980001-AP DSSB146 ABB DC/DC Converter, 18-32V/4.75-5.25V
1.47 48980001-AG DSSB170 ABB Rectifier Unit
1.48 48980001-FK DSSR116 ABB Voltage Regulator Unit
1.49 48980001-NK DSSR122 ABB Voltage Regulator Unit, 24VDC, 280W
1.50 48980001-PC DSSR170 ABB Voltage Regulator Unit, 24V-5V
1.51 2664109-DO DSSX129 ABB Supply Terminal
1.52 5347049-BR DSSX161 ABB Supply Terminal
1.53 57120001-CV DSTA131 ABB Connection Unit, Analog Input
1.54 57120001-ET DSTA180 ABB Connection Unit, Analog Outrput
1.55 57520001-A DSTC120 ABB Keyboard/Printer Connection Unit
1.56 57310001-KN/2 DSTC175 ABB Connection Unit
1.57 57310001-KT/1 DSTC176 ABB Connection Unit
1.58 575 0001-ER DSTC190 ABB Master Bus
1.59 　 DSTC404 ABB Terminal Board
1.60 57520001-DX/1 DSTC 406 ABB Terminal Board
1.61 57520001-FE DSTC 408 ABB Terminal Board
1.62 5751017-A DST 452 ABB Modem
1.63 5751017-L DSTC456 ABB Multiplexer
1.64 57160001-TZ DSTD110A ABB Connection Unit
1.65 57160001-UH DSTD150A ABB Connection Unit
1.66 26390582-AY DSTK126 ABB Connection Cable
1.67 26390582-BR DSTK127 ABB Connection Cable
1.68 26390582-BL DSTK128 ABB Connection Cable
1.69 26390582-BM DSTK129 ABB Connection Cable
1.70 26390582-CR DSTK132 ABB Connection Cable
1.71 26390603-BS DSTK181 ABB Ribbon Cable
1.72 26390603-A DSTK150 ABB Ribbon Cable
1.73 57350001-A DSTV 10 ABB Display Driver Card
1.74 LB94/1.2 MP, CPU-PC, MA-BK ABB CPU Programming Cable
1.75 　 　 ABB Rack I/O Blank Plastic Slot Filler
1.76 K9033-015 K9033-015 ABB Advant Programming Station 120

--------------------------------------------------------------------------------
 
2.00 　 MURELEKTRONIC
2.01 　 54043 Terminal Block
2.02 　 61031 Terminal Block, Relay
2.03 　 546149 Terminal Block
2.04 　 546150 Terminal Block
2.05 　 546152 Terminal Block, PKB 20
2.06 　 546181 Terminal Block
2.07 　 549802 Terminal Block
3.00 　 EPIC II
3.01 　 2002 EPIC II ESP Controller
4.00 　 DIGI TABLE
4.01 　 SG 807-5600 DC/DC Isolator Rack (8 Slot):
　 　 　 ABB CEAG Sicherhietstechnik
　 　 　 Best Nr: 100/45041195
　 　 　 Komm Nr: 50/1491/93
　 　 　 Typ: SG 807-5600
4.02 　 SG 807-5600 DC/DC Isolator Rack (4 Slot):
　 　 　 ABB CEAG Sicherhietstechnik
　 　 　 Best Nr: 100/45041195
　 　 　 Komm Nr: 50/1491/93
　 　 　 Typ: SG 807-5600
4.03 　 CMC 303 S3 DC/DC Isolator Card:  CMC 303 S3
4.04 　 CMC DC/DC Isolator Test Card:  CMC
 
--------------------------------------------------------------------------------
ABB Masterview DCS System Two Masterview 850/1 Systems version 5.0, 6
operator consoles, 5 keyboards,  and 5 trackballs.
 Each Masterview licensed for 2000 points
Part Number Description Quanity
57310001-CC DSPC171 CPC MV850/1 3
57360001-KG DSMB175 Memory Brd 4
57520001-BZ DSCS116 Sync Comm 4
57510001-AA DSCA114 Async Comm 4
57330001-Y DSBB110A Dummy Brd 9
57360001-HC DSMC112 Drive Controller 2
5736045-N DSMD113 Floppy Drive 2
5720001-EV DSCS140 MB300 Comm 6
57310001-CC DSBC172 Bus Repeater 2
48990001-FK DSSR116 24v to 5v Regulator 2
57310001-CX DSPC155 Processor Tesselator 2
57340001-T DSPB120 Display Processor 3
57360001-CY DSMB133 Memory Brd 128K 2
57360001-K DSMB151 Video Display Memory 6
57350001-CN DSAV111 Video Generator 6
57310255-A DSRF150 I/O Subrack 2
57310255-AV DSRF180A Single CPU Subrack 2
48990001-LY DSSA165 24v DC Power Supply 2
48980002-A DSSB120 Battery Pack 4
57520001-ER DSTC190 MB300 Connect Unit 5
57520001-A/2 DSTC120 PLC Connect Unit 8
57350001-A DSTV110 Connect Unit 3
5751017-F/2 DSTC454 Fiber Modem 2
5712289-A DSAX 452 Remote Analog I/O 5
5735099-BA DSIH 71 Track Ball 5
57310290-RA DSIH 72 Keyboard 5
5735088-36 DSIM 2918 20in Monitor 6
--------------------------------------------------------------------------------
 Part# Part Type Description Qty 
1 6007BG10000  Serial I/O Module 1 
2 6008BZ10000  Video Module 4 
3 6009BZ10000  D/M Module 2 
4 6026BZ10400  Processor Module, 33 Mhz 16MB 2 
5 6225BZ10000  ABB MOD 300 SC Backup Memory Extender Module
 1 
6 6230BP10830A-A  115V  50/60Hz In/Out 2 
7 6231BP10910  BLOCK 115VAC/125VDC ANALOG CRNT SRCE 4IN/2OUT 1 
8 6240BP10431A  MOD 300 I/O MODULE 24VDC 16CKT SRC(IC660TBD022) 5 
9 6240BP10431A-A  115/230V  50/60Hz  Relay output No 4 
10 6240BP10432A-A  5/12/24 VDC  Sink In/Out 1 
11 6240BP10831B-K  24/48VDC C/S IN 1 
12 6241BP10431C-K  24/VDC 16PT SRC 1 
13 6247BP10730A-B  115V  50/60Hz Input 5 
14 6248BP10831A-A  115V  50/60Hz 125VDC Isolated In/Out 12 
15 ACS601004300E1200000 Industry Oy ACS600 3Phase IP22 AC380/415V 62/47A 37KW 30KW 2 
16 BHL 20/50/300 T 2BDT00D1T001BCF0 ASERVO AMP 1 
17 CI560 3UBRC980002R0001 TRIO Field Bus Interface Module 1 
18 DI820 3BSE008512R1 Digital Input, 120 Vac 2 
19 DSAV111 57350001-CN DRIVER MODULE VIDEO DSAV-111 6 
20 DSBB110A* 57330001-Y SHIELD BOARD DSBB-110A 6 
21 DSBC172 57310001-KD BUS REPEATER MODULE CENTRAL RACK DSBC-172 0 
22 DSBC174 3BSE012211R1  4 
23 DSCA114 57510001-AA COMMUNICATIONS MODULE DSCA-114 4 
24 DSCS116 57520001-BZ PC BOARD DSCS 116 4 
25 DSCS140* 57520001-EV/10 COMMUNICATION MODULE MB 300 DSCS-140 4 
26 DSDO110 57160001-K I/O MODULE DIGITAL OUTPUT DSDO-110 2 
27 DSIH71BK01* 5735099-CJ TRACK BALL UINT  3 
28 DSIH72VR* 57310290-RB KEYBOARD 3 
29 DSMB133 57360001-CY MEMORY MODULE MP MASS DSMB-133 2 
30 DSMB151 57360001-K MEMORY MODULE VIDEO DSMB-151 1 
31 DSMB151* 57360001-K/9 MEMORY MODULE VIDEO DSMB-151 5 
32 DSMB175 57360001-KG MEMORY MODULE DYNAMIC DSMB-175 3 
33 DSMB179 57360001-MS  1 
34 DSMC112 57360001-HC DISK CONTROLLER DSMC-112 1 
35 DSMD113 5736045-N FLOPPY DRIVE 5- 1/4 INCH DSMD-113 1 
36 DSPB120 57340001-T DISPLAY PROCESSOR DSPB-120 2 
37 DSPC155 57310001-CX CPU MODULE DSPC-155 2 
38 DSPC157 57310001-GP MAIN COMPUTER BOARD EXPANDABLE DSPC-157 3 
39 DSPC171* 57310001-CC/8 PROCESSOR UNIT DSPC 171 2 
40 DSQC223 YB560103-BD/4 Robotics Digital I/O Module DSQC-223 2 
41 DSSR116* 48990001-FK/2 POWER SUPPLY UNIT DSSR-116 2 
42 DSTC120* 57520001-A/2 CONNECTION UNIT DSTC120 S2 6 
43 DSTC190* 57520001-ER/1 DSTC 190 Communications Connection Unit 4 
44 DSTV110* 57350001-A DSTV-110 Display Driver Card 3 
45 SAM11230F440  Stromberg Drives AC440V 1614A 1000HP 2 
46 TC5303BUR00011R1 T-Box for MOD 300 DCN  3 
47 TU831V1 3BSE013235R1 Module Termination Unit