| 一、ＰＬＣ可编程序控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）S7-200可编程序控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 订 货 号 |  |  |  | 技 术 参 数 |  |
| 中央处理单元 CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 6ES7 211-0AA23-0XB0 |  |  |  | CPU 221 DC/DC/DC 6输入/4输出 |  |
| 2 |  |  | 6ES7 211-0BA23-0XB0 |  |  |  | CPU 221 AC/DC/继电器 6输入/4输出 |  |
| 3 |  |  | 6ES7 212-1AB23-0XB0 |  |  |  | CPU 222 DC/DC/DC 8输入/6输出 |  |
| 4 |  |  | 6ES7 212-1BB23-0XB0 |  |  |  | CPU 222 AC/DC继电器 8输入/6输出 |  |
| 5 |  |  | 6ES7 214-1AD23-0XB0 |  |  |  | CPU 224 DC/DC/DC 14输入/10输出 |  |
| 6 |  |  | 6ES7 214-1BD23-0XB0 |  |  |  | CPU 224 AC/DC/继电器 14输入/10输出 |  |
| 7 |  |  | 6ES7 214-2AD23-0XB0 |  |  |  | CPU 224XP DC/DC/DC 14输入/10输出 |  |
| 8 |  |  | 6ES7 214-2BD23-0XB0 |  |  |  | CPU 224XP AC/DC/继电器 14输入/10输出 |  |
| 9 |  |  | 6ES7 216-2AD23-0XB0 |  |  |  | CPU 226 DC/DC/DC 24输入/16输出 |  |
| 10 |  |  | 6ES7 216-2BD23-0XB0 |  |  |  | CPU 226 AC/DC/继电器 24输入/16输出 |  |
| 扩展模块 EM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 6ES7 221-1BF22-0XA0 |  |  |  | EM 221数字量输入模块，8输入 24V DC |  |
| 12 |  |  | 6ES7 221-1EF22-0XA0 |  |  |  | EM 221数字量输入模块，8输入（交流120/230V AC） |  |
| 13 |  |  | 6ES7 221-1BH22-0XA0 |  |  |  | EM 221数字量输入模块，16输入 24V DC |  |
| 14 |  |  | 6ES7 222-1BF22-0XA0 |  |  |  | EM 222数字量输出模块，8输出 24V DC |  |
| 15 |  |  | 6ES7 222-1HF22-0XA0 |  |  |  | EM 222数字量输出模块，8输出 继电器 |  |
| 16 |  |  | 6ES7 222-1EF22-0XA0 |  |  |  | EM 222 数字量输出模块，8输出（交流120/230V AC） |  |
| 17 |  |  | 6ES7 222-1BD22-0XA0 |  |  |  | EM 222数字量输出模块，4输出 24V DC-5A |  |
| 18 |  |  | 6ES7 222-1HD22-0XA0 |  |  |  | EM 222数字量输出模块，4输出 继电器-10A |  |
| 19 |  |  | 6ES7 223-1BF22-0XA0 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，4输入/4输出 24V DC |  |
| 20 |  |  | 6ES7 223-1HF22-0XA0 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，4输入24V DC/4继电器输出 |  |
| 21 |  |  | 6ES7 223-1BH22-0XA0 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，8输入/8输出 24V DC |  |
| 22 |  |  | 6ES7 223-1PH22-0XA0 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，8输入24V DC/8继电器输出 |  |
| 23 |  |  | 6ES7 223-1BL22-0XA0 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，16输入/16输出 24V DC |  |
| 24 |  |  | 6ES7 223-1PL22-0XA0 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，16输入24V DC/16继电器输出 |  |
| 25 |  |  | 6ES7 231-0HC22-0XA0 |  |  |  | EM 231模拟量输入模块，4输入 |  |
| 26 |  |  | 6ES7 231-7PB22-0XA0 |  |  |  | EM 2路输入热电阻 |  |
| 27 |  |  | 6ES7 231-7PD22-0XA0 |  |  |  | EM 4路输入热电偶 |  |
| 28 |  |  | 6ES7 232-0HB22-0XA0 |  |  |  | EM 232 模拟量输出模块，2输出 |  |
| 29 |  |  | 6ES7 235-0KD22-0XA0 |  |  |  | EM 235模拟量输入/输出模块 4输入/1输出 |  |
| 30 |  |  | 6ES7 241-1AA22-0XA0 |  |  |  | EM 241调制解调器模块 |  |
| 31 |  |  | 6ES7 253-1AA22-0XA0 |  |  |  | EM 253定位模块 |  |
| 32 |  |  | 6ES7 277-0AA22-0XA0 |  |  |  | EM 277PROFIBUS-DP模块 |  |
| 33 |  |  | 6GK7 243-1EX00-0XE0 |  |  |  | CP 243-1以太网模块 |  |
| 34 |  |  | 6GK7 243-1GX00-0XE0 |  |  |  | CP 243-1 IT版以太网模块 |  |
| 35 |  |  | 6GK7 243-2AX01-0XA0 |  |  |  | CP 243-2 AS-i接口模块 |  |
| 卡和电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 6ES7 291-8GE20-0XA0 |  |  |  | MC 291，32K×8EEPROM存储器盒 |  |
| 37 |  |  | 6ES7 291-8GF23-0XA0 |  |  |  | 存储卡，64K bytes |  |
| 38 |  |  | 6ES7 291-8GH23-0XA0 |  |  |  | 存储卡，256K bytes |  |
| 39 |  |  | 6ES7 297-1AA20-0XA0 |  |  |  | CC 292，CPU 22×时钟/日期电池盒 |  |
| 40 |  |  | 6ES7 297-1AA23-0XA0 |  |  |  | 新CPU221和222时钟卡（包括电池卡功能）：新时钟卡只能在新一代CPU中工作，新时钟卡不能在老CPU中工作，原时钟卡不能在新一代CPU中工作 |  |
| 41 |  |  | 6ES7 291-8BA20-0XA0 |  |  |  | BC 293，CPU 22×电池盒 |  |
| 42 |  |  | 6ES7 290-6AA20-0XA0 |  |  |  | 扩展电缆，I/O扩展，0.8米，CPU 22×EM |  |
| 43 |  |  | 6ES7 901-3CB30-0XA0 |  |  |  | 编程通讯电缆，PC/PPI，RS232/485转换，带光电隔离，最大187.5K波特率，支持多主站 |  |
| 44 |  |  | 6ES7 901-3DB30-0XA0 |  |  |  | 编程通讯电缆，PC/PPI，USB/RS485转换，带光电隔离，最大187.5K波特率，支持多主站 |  |
| S7-200 CN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 订 货 号 |  |  |  | 技 术 参 数 |  |
| 1 |  |  | 6ES7 212-1AB23-0XB8 |  |  |  | CPU 222 DC/DC/DC 8输入/6输出 |  |
| 2 |  |  | 6ES7 212-1BB23-0XB8 |  |  |  | CPU 222 AC/DC继电器 8输入/6输出 |  |
| 3 |  |  | 6ES7 214-1AD23-0XB8 |  |  |  | CPU 224 DC/DC/DC 14输入/10输出 |  |
| 4 |  |  | 6ES7 214-1BD23-0XB8 |  |  |  | CPU 224 AC/DC/继电器 14输入/10输出 |  |
| 5 |  |  | 6ES7 214-2AD23-0XB8 |  |  |  | CPU 224XP DC/DC/DC 14输入/10输出 |  |
| 6 |  |  | 6ES7 214-2BD23-0XB8 |  |  |  | CPU 224XP AC/DC/继电器 14输入/10输出 |  |
| 7 |  |  | 6ES7 216-2AD23-0XB8 |  |  |  | CPU 226 DC/DC/DC 24输入/16输出 |  |
| 8 |  |  | 6ES7 216-2BD23-0XB8 |  |  |  | CPU 226 AC/DC/继电器 24输入/16输出 |  |
| 9 |  |  | 6ES7 221-1BF22-0XA8 |  |  |  | EM 221数字量输入模块，8输入 24V DC |  |
| 10 |  |  | 6ES7 221-1BH22-0XA8 |  |  |  | EM 221数字量输入模块，16输入 24V DC |  |
| 11 |  |  | 6ES7 222-1BF22-0XA8 |  |  |  | EM 222数字量输出模块，8输出 24V DC |  |
| 12 |  |  | 6ES7 222-1HF22-0XA8 |  |  |  | EM 222数字量输出模块，8输出 继电器 |  |
| 13 |  |  | 6ES7 223-1BF22-0XA8 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，4输入/4输出 24V DC |  |
| 14 |  |  | 6ES7 223-1HF22-0XA8 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，4输入24V DC/4继电器输出 |  |
| 15 |  |  | 6ES7 223-1BH22-0XA8 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，8输入/8输出 24V DC |  |
| 16 |  |  | 6ES7 223-1PH22-0XA8 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，8输入24V DC/8继电器输出 |  |
| 17 |  |  | 6ES7 223-1BL22-0XA8 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，16输入/16输出 24V DC |  |
| 18 |  |  | 6ES7 223-1PL22-0XA8 |  |  |  | EM 223数字量输入/输出模块，16输入24V DC/16继电器输出 |  |
| 19 |  |  | 6ES7 231-0HC22-0XA8 |  |  |  | EM 231模拟量输入模块，4输入 |  |
| 20 |  |  | 6ES7 231-7PB22-0XA8 |  |  |  | EM 2路输入热电阻 |  |
| 21 |  |  | 6ES7 231-7PD22-0XA8 |  |  |  | EM 4路输入热电偶 |  |
| 22 |  |  | 6ES7 232-0HB22-0XA8 |  |  |  | EM 232 模拟量输出模块，2输出 |  |
| 23 |  |  | 6ES7 235-0KD22-0XA8 |  |  |  | EM 235模拟量输入/输出模块 4输入/1输出 |  |
| 通讯卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 6GK1 551-2AA00 |  |  |  | CP 5511：PCMCIA ，Type Ⅱ |  |
| 47 |  |  | 6GK1 561-1AA00 |  |  |  | CP 5611：PCI卡（3.0及以上版本） |  |
| 电缆，网络连接器，中断器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 6ES7 901-0BF00-0AA0 |  |  |  | MPI电缆 |  |
| 49 |  |  | 6XV1 830-0EH10 |  |  |  | PROFIBUS电缆 |  |
| 50 |  |  | 6ES7 292-1AD20-0AA0 |  |  |  | CPU 22×/EM端子连接块，7个端子，可拆卸 |  |
| 51 |  |  | 6ES7 292-1AE20-0AA0 |  |  |  | CPU 22×/EM端子连接块，12个端子，可拆卸 |  |
| 52 |  |  | 6ES7 972-0AA00-0XA0 |  |  |  | RS-485 IP 20中继器，隔离 |  |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 6ES7 290-2AA00-0XA0 |  |  |  | 现场接线端子排，12个端子（用于CPU 221和222）10个/包 |  |
| 54 |  |  | 6ES7 291-3AX20-0XA0 |  |  |  | 备用端子盖板（1套），包括各种CPU和扩展模块 |  |
| 55 |  |  | 6ES7 274-1XF00-0XA0 |  |  |  | 8个端子数字量输入模拟开关，用于CPU及扩展模块 |  |
| 56 |  |  | 6ES7 274-1XH00-0XA0 |  |  |  | 14个端子数字量输入模拟开关，用于CPU及扩展模块 |  |
| 57 |  |  | 6ES7 274-1XK00-0XA0 |  |  |  | 24个端子数字量输入模拟开关，用于CPU及扩展模块 |  |
| 显示操作面板HMI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 6ES7 272-0AA30-0YA0 |  |  |  | TD200中文版本显示器，背光LCD，2行显示，10字符/每行，8个功能键 |  |
| 59 |  |  | 6ES7 272-1AA10-0YA0 |  |  |  | TD200文本显示器 |  |
| 60 |  |  | 6ES7 272-1AF00-7AA0 |  |  |  | TD200文本显示器空白贴膜 |  |
| 61 |  |  | 6AV3 017-1NE30-0AX0 |  |  |  | TD17文本显示器，6AV3 017-ANE30-0AX0 |  |
| 62 |  |  | 6AV3 503-1DB10 |  |  |  | OP 3操作员面板，背光LCD，2行显示，20字符/每行，128KB内存 |  |
| 63 |  |  | 6AV3 607-1JC00-0AX1 |  |  |  | OP 7操作员面板，背光LCD，4行，20字符/每行，128KB内存 |  |
| 64 |  |  | 6AV6 641-0CA01-0AX0 |  |  |  | OP77B操作员面板 |  |
| 65 |  |  | 6AV3 617-1JC00-0AX1 |  |  |  | OP17操作员面板，背光LCD，4行或8行显示，20或40字符/每行，256KB内存 |  |
| 66 |  |  | 6AV6 545-0AA15-2AX0 |  |  |  | TP 070触摸屏，蓝色液晶显示，6英寸，128K用户内存 |  |
| 67 |  |  | 6AV6 640-0CA01-0AX0 |  |  |  | TP 170Micro操作员面板 |  |
| 68 |  |  | 6AV6 545-0BA15-2AX0 |  |  |  | TP 170A触摸屏，蓝色液晶显示，6英寸，256K用户内存，8MB动态RAM |  |
| 69 |  |  | 6AV6 545-0BB15-2AX0 |  |  |  | TP 170B触摸屏，蓝色液晶显示，6英寸，512K用户内存 |  |
| 70 |  |  | 6AV6 545-0BC15-2AX0 |  |  |  | TP 170B触摸屏，彩色液晶显示，6英寸，512K用户内存 |  |
| 71 |  |  | 6AV6 542-0BB15-2AX0 |  |  |  | OP 170B操作员面板，6英寸蓝色液晶显示 |  |
| 72 |  |  | 6AV6 542-0CA10-0AX0 |  |  |  | OP 270-6操作员面板，彩色：256色，5.7英寸，2M集成闪存，320×240像素 |  |
| 73 |  |  | 6AV6 542-0CC10-0AX0 |  |  |  | OP 270-10操作员面板，彩色：256色，10.4英寸，2M集成闪存，640×480像素 |  |
| 74 |  |  | 6AV6 545-0CA10-0AX0 |  |  |  | TP 270-6触摸屏，彩色：256色，5.7英寸，2M集成闪存，320×240像素 |  |
| 75 |  |  | 6AV6 545-0CC10-0AX0 |  |  |  | TP 270-10触摸屏，彩色：256色，10.4英寸，2M集成闪存，640×480像素 |  |
| 76 |  |  | 6AV6 545-0AH10-0AX0 |  |  |  | MP 270B触摸屏，6英寸 |  |
| 77 |  |  | 6AV6 545-0AG10-0AX0 |  |  |  | MP 270B触摸多功能面板，彩色：256色，10.4英寸，存储器5M，640×480像素 |  |
| 78 |  |  | 6AV6 542-0AG10-0AX0 |  |  |  | MP 270B键控多功能面板，彩色：256色，10.4英寸，存储器5M，640×480像素 |  |
| 79 |  |  | 6AV6 545-0DA10-0AX0 |  |  |  | MP370触摸多功能面板，彩色：256色，12.1英寸，800×600像素 |  |
| 80 |  |  | 6AV6 542-0DA10-0AX0 |  |  |  | MP370键控多功能面板，彩色：256色，12.1英寸，800×600像素 |  |
| 81 |  |  | 6AV6 640-0DA11-0AX0 |  |  |  | K-TP178触摸屏，蓝色液晶显示器，5.7英寸，1MB用户内存，8MB动态RAM |  |
| （二）S7-300可编程序控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6ES7 307-1BA00-0AA0 |  |  | PS 307，电源模块，120/230VAC输入，24VDC/2A输出 |  |  |  |
| 2 |  | 6ES7 307-1EA00-0AA0 |  |  | PS 307，电源模块，120/230VAC输入，24VDC/5A输出 |  |  |  |
| 3 |  | 6ES7 307-1KA01-0AA0 |  |  | PS 307，电源模块，120/230VAC输入，24VDC/10A输出 |  |  |  |
| 4 |  | 6ES7 307-1EA80-0AA0 |  |  | PS 307，电源模块，120/230VAC输入，24VDC/5A输出 |  |  |  |
| 中央处理单元CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 6ES7 312-1AD10-0AB0 |  |  | CPU 312，16K工作内存，位操作时间0.2μs，DI/DO最大256点，AI/AO最大64点 |  |  |  |
| 5 |  | 6ES7 314-1AG13-0AB0 |  |  | CPU 314，64K工作内存，位操作时间0.1μs，DI/DO最大1024点，AI/AO最大256点 |  |  |  |
| 6 |  | 6ES7 315-2AG10-0AB0 |  |  | CPU 315-2DP，128K工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUA-DP主/从接口，DI/DO最大16384点（集中式1024点），AI/AO最大1024点（集中式256点） |  |  |  |
| 7 |  | 6ES7 317-2AJ10-0AB0 |  |  | CPU 317-2DP，512K工作内存，位操作时间0.05μs，PROFIBUA-DP主/从接口，DI/DO最大65536点（集中式1024点），AI/AO最大4096点（集中式256点） |  |  |  |
| 8 |  | 6ES7 317-2EJ10-0AB0 |  |  | CPU 317-2PN/DP，512K工作内存，位操作时间0.05μs，PROFIBUA-DP主/从接口，PROFINET接口DI/DO最大65536点（集中式1024点），AI/AO最大4096点（集中式256点） |  |  |  |
| 9 |  | 6ES7 318-2AJ00-0AB0 |  |  | CPU 318-2DP，512K工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUA-DP主/从接口，DI/DO最大65536点（集中式1024点），AI/AO最大4096点（集中式256点） |  |  |  |
| 10 |  | 6ES7 315-6FF01-0AB0 |  |  | CPU 315F-2DP，故障安全型，128K工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUA-DP主/从接口，DI/DO最大16384点（集中式1024点），AI/AO最大1024点（集中式256点） |  |  |  |
| 11 |  | 6ES7 317-6FF00-0AB0 |  |  | CPU 317F-2DP，故障安全型，512K工作内存，位操作时间0.05μs，PROFIBUA-DP主/从接口，DI/DO最大65536点（集中式1024点），AI/AO最大4096点（集中式256点） |  |  |  |
| 12 |  | 6ES7 312-5BD01-0AB0 |  |  | CPU312C，16K工作内存，位操作时间0.2μs，集成10DI/6DO，2通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO最大256点，AI/AO最大64点，1个40针前连接器（另购） |  |  |  |
| 13 |  | 6ES7 313-5BE01-0AB0 |  |  | CPU313C，32K工作内存，位操作时间0.1μs，集成24DI/16DO，4AI/2AO，3通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO最大1016/1008点，AI/AO最大253/250点，2个40针前连接器（另购） |  |  |  |
| 14 |  | 6ES7 313-6CE01-0AB0 |  |  | CPU313C-2DP，32K工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUS-DP主/从接口，集成16DI/16DO，3通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO最大1008点，AI/AO最大248点，1个40针前连接器（另购） |  |  |  |
| 15 |  | 6ES7 313-6BE01-0AB0 |  |  | CPU313C-2PtP，32K工作内存，位操作时间0.1μs，RS485点对点接口，集成16DI/16DO，3通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO最大1008点，AI/AO最大248点，1个40针前连接器（另购） |  |  |  |
| 16 |  | 6ES7 314-6CF02-0AB0 |  |  | CPU314C-2DP，64K工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUS-DP主/从接口，集成24DI/16DO，4AI/2AO，4通道高速计数，4通道PWM输出，4通道频率测量，PID调节，一轴定位功能；DI/DO最大1016/1008点，AI/AO最大253/250点，2个40针前连接器（另购） |  |  |  |
| 17 |  | 6ES7 314-6BF02-0AB0 |  |  | CPU314C-2PtP，64K工作内存，位操作时间0.1μs，RS485点对点接口，集成24DI/16DO，4AI/2AO，4通道高速计数，4通道PWM输出，4通道频率测量，PID调节，一轴定位；DI/DO最大1016/1008点，AI/AO最大253/250点，2个40针前连接器（另购） |  |  |  |
| IO模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 6ES7 321-1BH02-0AA0 |  |  | SM321，数字量输入模块，16点，24VDC，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 19 |  | 6ES7 321-1BH50-0AA0 |  |  | SM321，数字量输入模块，16点，24VDC，光电隔离，源输入，20针前连接器 |  |  |  |
| 20 |  | 6ES7 321-1BL00-0AA0 |  |  | SM321，数字量输入模块，32点，24VDC，光电隔离，40针前连接器 |  |  |  |
| 21 |  | 6ES7 321-1CH80-0AA0 |  |  | SM321，数字量输入模块，16点，48-125VDC，光电隔离，扩展温度范围，20针前连接器 |  |  |  |
| 22 |  | 6ES7 321-1EL00-0AA0 |  |  | SM321，数字量输入模块，32点，120VDC，光电隔离，40针前连接器 |  |  |  |
| 23 |  | 6ES7 321-1FF01-0AA0 |  |  | SM321，数字量输入模块，8点，120/230VAC，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 24 |  | 6ES7 321-1FF10-0AA0 |  |  | SM321，数字量输入模块，8点，120/230VAC，每点独立，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 25 |  | 6ES7 321-1FF81-0AA0 |  |  | SM321，数字量输入模块，8点，120/230VAC，光电隔离，扩展温度范围，20针前连接器 |  |  |  |
| 26 |  | 6ES7 321-1FH00-0AA0 |  |  | SM321，数字量输入模块，16点，120/230VAC，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 27 |  | 6ES7 321-7BH01-0AB0 |  |  | SM321，数字量输入模块，16点，24VDC，光电隔离，过程中断及诊断功能，20针前连接器 |  |  |  |
| 28 |  | 6ES7 321-7BH80-0AB0 |  |  | SM321，数字量输入模块，16点，24VDC，光电隔离，过程中断及诊断功能，扩展温度范围，20针前连接器 |  |  |  |
| 29 |  | 6ES7 322-1BF01-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，24VDC，2A，晶体管输出，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 30 |  | 6ES7 322-1BH01-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，16点，24VDC，0.5A，可控硅输出，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 31 |  | 6ES7 322-1BH81-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，16点，24VDC，0.5A，可控硅输出，光电隔离，扩展温度范围，20针前连接器 |  |  |  |
| 32 |  | 6ES7 322-1BL00-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，32点，24VDC，0.5A，晶体管输出，光电隔离，40针前连接器 |  |  |  |
| 33 |  | 6ES7 322-1CF80-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，45-125VDC，1.5A，可控硅输出，光电隔离，扩展温度范围，20针前连接器 |  |  |  |
| 34 |  | 6ES7 322-1FF01-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，120/230VAC，1A，可控硅输出，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 35 |  | 6ES7 322-5FF00-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，120/230VAC，1A，可控硅输出，光电隔离，CPU停止时可选择保持输出，20针前连接器 |  |  |  |
| 36 |  | 6ES7 322-1FF81-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，120/230VAC，1A，可控硅输出，光电隔离，扩展温度范围，20针前连接器 |  |  |  |
| 37 |  | 6ES7 322-1FH00-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，16点，120/230V AC，0.5A，可控硅输出，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 38 |  | 6ES7 322-1HH01-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，16点，24-120VDC /24-230VAC，2A，光电隔离，继电器输出，20针前连接器 |  |  |  |
| 39 |  | 6ES7 322-1HF01-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，24VDC/230 VAC，2A，光电隔离，继电器输出，20针前连接器 |  |  |  |
| 40 |  | 6ES7 322-1HF10-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，24VDC/230VDC，5A，光电隔离，继电器输出，40针前连接器 |  |  |  |
| 41 |  | 6ES7 322-1HF20-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，24VDC/230VDC，5A，光电隔离，继电器输出，内含用于感性负载的浪涌吸收器，每点独立，40针前连接器 |  |  |  |
| 42 |  | 6ES7 322-5HF00-0AB0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，24VDC/120-230VAC，5A，光电隔离，继电器输出，内含用于感性负载的浪涌吸收器，每点独立，CPU停止时保持输出，40针前连接器 |  |  |  |
| 43 |  | 6ES7 322-1HF80-0AA0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，24VDC/230 VAC，5A，光电隔离，继电器输出，扩展温度范围，40针前连接器 |  |  |  |
| 44 |  | 6ES7 322-8BF00-0AB0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，24VDC，0.5A，晶体管输出，每点有2个输出端，1个内部串联二极管，1个直接输出，光电隔离，诊断功能，20针前连接器 |  |  |  |
| 45 |  | 6ES7 322-8BF80-0AB0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，24VDC，0.5A，晶体管输出，每点有2个输出端，1个内部串联二极管，1个直接输出，光电隔离，诊断功能，扩展温度范围，20针前连接器 |  |  |  |
| 46 |  | 6ES7 322-8BH00-0AB0 |  |  | SM322，数字量输出模块，8点，24VDC，0.5A，晶体管输出，光电隔离，诊断功能，冗余功能，使用SIMATIC PDM参数化，用于SIMATIC S7/PCS7，20针前连接器 |  |  |  |
| 47 |  | 6ES7 323-1BH01-0AA0 |  |  | SM323，数字量输入/输出模块，8入，24VDC；8出，24VDC，0.5A，晶体管输出，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 48 |  | 6ES7 323-1BH81-0AA0 |  |  | SM323，数字量输入/输出模块，8入，24VDC；8出，24VDC，0.5A，晶体管输出，光电隔离，扩展温度范围，20针前连接器 |  |  |  |
| 49 |  | 6ES7 323-1BL00-0AA0 |  |  | SM323，数字量输入/输出模块，16入，24VDC；16出，24VDC，0.5A，晶体管输出，光电隔离，40针前连接器 |  |  |  |
| 50 |  | 6ES7 326-1BK01-0AB0 |  |  | SM326，数字量输入模块，24点，24VDC，光电隔离，过程中断及诊断功能，故障安全型模块，用于SIMATIC S7F系统，40针前连接器 |  |  |  |
| 51 |  | 6ES7 326-1RF00-0AB0 |  |  | SM326，数字量输入模块，8点，24VDC，光电隔离，故障安全型NAMUR模块，用于SIMATIC S7F系统，40针前连接器 |  |  |  |
| 52 |  | 6ES7 326-2BF01-0AB0 |  |  | SM326，数字量输出模块，10点，24VDC，2A，光电隔离，过程中断及诊断功能，故障安全型模块，用于SIMATIC S7F系统，40针前连接器 |  |  |  |
| 53 |  | 6ES7 331-1KF01-0AB0 |  |  | SM331，模拟量输入模块，8通道，电压、电流、电阻、PT100,13位（+符号位），中断及诊断功能，光电隔离，40针前连接器 |  |  |  |
| 54 |  | 6ES7 331-7KB02-0AB0 |  |  | SM331，模拟量输入模块，2通道，电压、电流、电阻、热电阻、热电偶，9/12/14位（+符号位），中断及诊断功能，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 55 |  | 6ES7 331-7KF02-0AB0 |  |  | SM331，模拟量输入模块，8通道，电压、电流、电阻、热电阻、热电偶，9/12/14位（+符号位），中断及诊断功能，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 56 |  | 6ES7 331-7NF00-0AB0 |  |  | SM331，模拟量输入模块，8通道，电压、电流，15位（+符号位），光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 57 |  | 6ES7 331-7NF10-0AB0 |  |  | SM331，模拟量输入模块，8通道，电压、电流，15位（+符号位），光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 58 |  | 6ES7 331-7PF01-0AB0 |  |  | SM331，模拟量输入模块，8通道，电阻，15位；热电阻，24位（+符号位），光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 59 |  | 6ES7 331-7PF11-0AB0 |  |  | SM331，模拟量输入模块，8通道，热电偶，24位（+符号位），光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 60 |  | 6ES7 332-5HB01-0AB0 |  |  | SM332，模拟量输出模块，2通道，电压、电流，11位+符号位或12位，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 61 |  | 6ES7 332-5HD01-0AB0 |  |  | SM332，模拟量输出模块，4通道，电压、电流，11位+符号位或12位，诊断功能，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 62 |  | 6ES7 332-7ND01-0AB0 |  |  | SM332，模拟量输出模块，4通道，电压、电流，15位+符号位，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 63 |  | 6ES7 334-0CE01-0AA0 |  |  | SM334，模拟量输入/输出模块，4入，电压、电流；2出，电压、电流，8位，不隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 64 |  | 6ES7 334-0KE00-0AB0 |  |  | SM334，模拟量输入/输出模块，4入，电压、电阻、热电阻；2出，电压、12位，光电隔离，20针前连接器 |  |  |  |
| 65 |  | 6ES7 336-1HE00-0AB0 |  |  | SM336，模拟量输入模块，6通道，电压、电流、电阻、热电阻、热电偶，14位+符号位，中断及诊断功能，光电隔离，故障安全型模块，用于SIMATIC S7F系统，40针前连接器 |  |  |  |
| 66 |  | 6ES7 321-7RD00-0AB0 |  |  | SM321，数字量输入模块，4点，8.2VDC，诊断功能，光电隔离，防爆型，20针前连接器 |  |  |  |
| 67 |  | 6ES7 321-7TH00-0AB0 |  |  | SM321，数字量输入模块，16点，24VDC，诊断功能，光电隔离，用于SIMATIC S7/PCS7，20针前连接器 |  |  |  |
| 68 |  | 6ES7 322-5RD00-0AB0 |  |  | SM322，数字量输出模块，4点，15VDC/20mA，诊断功能，光电隔离，防爆型，20针前连接器 |  |  |  |
| 69 |  | 6ES7 322-5SD00-0AB0 |  |  | SM322，数字量输出模块，4点，24VDC/10mA，诊断功能，光电隔离，防爆型，20针前连接器 |  |  |  |
| 70 |  | 6ES7 331-7RD00-0AB0 |  |  | SM331，模拟量输入模块，4通道，0/4-20mA，10-15位+符号位，诊断功能，光电隔离，防爆型，20针前连接器 |  |  |  |
| 71 |  | 6ES7 331-7SF00-0AB0 |  |  | SM331，模拟量输入模块，8通道/热电偶，4通道/热电偶，10-15位+符号位，诊断功能，光电隔离，防爆型，20针前连接器 |  |  |  |
| 72 |  | 6ES7 331-7TB00-0AB0 |  |  | SM331，模拟量输入模块，2通道，0/4-20mA HART，诊断功能，光电隔离，用于使用IM153-2的ET200M，20针前连接器 |  |  |  |
| 73 |  | 6ES7 332-5RD00-0AB0 |  |  | SM332，模拟量输出模块，4通道，0/4-20mA，15位，诊断功能，光电隔离，防爆型，20针前连接器 |  |  |  |
| 74 |  | 6ES7 332-5TB00-0AB0 |  |  | SM332，模拟量输出模块，2通道，0/4-20mA HART，15位，诊断功能，光电隔离，用于使用IM153-2的ET200M，20针前连接器 |  |  |  |
| 存储卡、连接模块及电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 6ES7 953-8LF11-0AA0 |  |  | MMC微存储卡，64K，用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ，3.3V NFLASH |  |  |  |
| 76 |  | 6ES7 953-8LG11-0AA0 |  |  | MMC微存储卡，128K，用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ，3.3V NFLASH |  |  |  |
| 77 |  | 6ES7 953-8LJ11-0AA0 |  |  | MMC微存储卡，512K，用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ，3.3V NFLASH |  |  |  |
| 78 |  | 6ES7 953-8LL11-0AA0 |  |  | MMC微存储卡，2M，用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ，3.3V NFLASH |  |  |  |
| 79 |  | 6ES7 953-8LM11-0AA0 |  |  | MMC微存储卡，4M，用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ，3.3V NFLASH |  |  |  |
| 80 |  | 6ES7 953-8LP11-0AA0 |  |  | MMC微存储卡，8M，用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ，3.3V NFLASH |  |  |  |
| 81 |  | 6ES7 360-3AA01-0AA0 |  |  | IM360，接口模块，用于主机架，可扩展3个机架 |  |  |  |
| 82 |  | 6ES7 361-3CA01-0AA0 |  |  | IM361，接口模块，用于扩展机架 |  |  |  |
| 83 |  | 6ES7 368-3BB01-0AA0 |  |  | IM360/361连接电缆，1米 |  |  |  |
| 84 |  | 6ES7 368-3BC51-0AA0 |  |  | IM360/361连接电缆，2.5米 |  |  |  |
| 85 |  | 6ES7 368-3BF01-0AA0 |  |  | IM360/361连接电缆，5米 |  |  |  |
| 86 |  | 6ES7 368-3CB01-0AA0 |  |  | IM360/361连接电缆，10米 |  |  |  |
| 87 |  | 6ES7 365-0BA01-0AA0 |  |  | IM365，接口模块，包括2个模块，1个用于主机架，1个用于扩展机架，包括连接电缆 |  |  |  |
| 88 |  | 6ES7 153-1AA03-0XB0 |  |  | IM153-1，ET200M分布式I/O接口模块 |  |  |  |
| 89 |  | 6ES7 153-2BA01-0XB0 |  |  | IM153-2，ET200M分布式I/O接口模块，高性能模块，支持冗余，时间标签 |  |  |  |
| 90 |  | 6ES7 153-2BB00-0XB0 |  |  | IM153-2FO，ET200M分布式I/O接口模块，高性能模块，支持冗余，光纤接口 |  |  |  |
| 功能模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 6ES7 340-1AH01-0AE0 |  |  | CP340，标准串行通讯模块，RS232C接口，最高19.2KB/s，9针Sub-D接口 |  |  |  |
| 92 |  | 6ES7 340-1CH00-0AE0 |  |  | CP340，标准串行通讯模块，RS422/485接口，最高19.2KB/s，15孔D型接口 |  |  |  |
| 93 |  | 6ES7 340-1BH00-0AE0 |  |  | CP340，标准串行通讯模块，20mA/TTY接口，最高19.2KB/s，9针Sub-D接口 |  |  |  |
| 94 |  | 6ES7 341-1AH01-0AE0 |  |  | CP341，标准串行通讯模块，RS232C接口，最高76.8KB/s，9针Sub-D型接口，可加载ModbusRTU及DataHighway驱动 |  |  |  |
| 95 |  | 6ES7 341-1CH01-0AE0 |  |  | CP341，标准串行通讯模块，RS422/485接口，最高76.8KB/s，15孔D型接口，可加载ModbusRTU及DataHighway驱动 |  |  |  |
| 96 |  | 6ES7 341-1BH01-0AE0 |  |  | CP341，标准串行通讯模块，20mA/TTY接口，最高76.8KB/s，9针Sub-D接口，可加载ModbusRTU及DataHighway驱动 |  |  |  |
| 97 |  | 6GK7 342-5DA02-0XE0 |  |  | CP342-5，PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器 |  |  |  |
| 98 |  | 6GK7 342-5DF00-0XE0 |  |  | CP342-5 FO，PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器，光纤接口 |  |  |  |
| 99 |  | 6GK7 343-2AH00-0XA0 |  |  | CP343-2，AS-I主站通讯处理器，20针前连接器 |  |  |  |
| 100 |  | 6GK7 343-5FA00-0XE0 |  |  | CP343-5，PROFIBUS-FMS通讯处理器 |  |  |  |
| 101 |  | 6GK7 343-1EX21-0XE0 |  |  | CP343-1，工业以太网通讯处理器，10/100MB/s，RJ45接口，15针D型接口 |  |  |  |
| 102 |  | 6GK7 343-1CX00-0XE0 |  |  | CP343-1 LEAN，工业以太网通讯处理器，10/100MB/s，RJ45接口，低成本 |  |  |  |
| 103 |  | 6GK7 343-1GX21-0XE0 |  |  | CP343-1 IT，工业以太网通讯处理器，10/100MB/s，RJ45接口，15针D型接口，IT功能 |  |  |  |
| 104 |  | 6ES7 317-6TJ10-0AB0 |  |  | CPU317T-2DP，512K工作内存，位操作时间0.05μs，PROFIBUS-DP主/从接口，DI/DO最大65536点（集中式1024点），AI/AO最大4096点（集中式256点）运动控制功能 |  |  |  |
| 105 |  | 6ES7 350-1AH03-0AE0 |  |  | FM350-1，单通道高速计数模块，最高500KHz，2DO，20针前连接器 |  |  |  |
| 106 |  | 6ES7 350-2AH00-0AE0 |  |  | FM350-2，8通道高速计数模块，最高20KHz，8DO，40针前连接器 |  |  |  |
| 107 |  | 6ES7 351-1AH01-0AE0 |  |  | FM351，快速进给/爬行定位模块，以双速电机实现闭环定位，8DI/8DO，15针D型编码器接口，20针前连接器 |  |  |  |
| 108 |  | 6ES7 352-1AH01-0AE0 |  |  | FM352，电子凸轮模块，支持128个凸轮，32条凸轮轨迹，可代替机械凸轮和时间凸轮，4DI/13DO，15针D型编码器接口，20针前连接器 |  |  |  |
| 109 |  | 6ES7 352-5AH10-0AE0 |  |  | FM352-5，高速布尔运算处理器，扫描周期1微秒，1个编码器接口，12DI/8DO漏型，40针前连接器 |  |  |  |
| 110 |  | 6ES7 352-5AH00-0AE0 |  |  | FM352-5，高速布尔运算处理器，扫描周期1微秒，1个编码器接口，12DI/8DO源型，40针前连接器 |  |  |  |
| 116 |  | 6ES7 355-0VH10-0AE0 |  |  | FM355C，4回路闭环控制模块，模拟量输入，模拟量输出，8DI，4AI/4AO，2个20针前连接器 |  |  |  |
| 117 |  | 6ES7 355-1VH10-0AE0 |  |  | FM355S，4回路闭环控制模块，模拟量输入，脉冲输出，8DI/8DO，4AI/，2个20针前连接器 |  |  |  |
| 118 |  | 6ES7 355-2CH00-0AE0 |  |  | FM355-2C，4回路温度控制模块，集成在线优化功能，高精度温度控制 |  |  |  |
| 119 |  | 6ES7 355-2SH00-0AE0 |  |  | FM355-2S，4回路温度控制模块，集成在线优化功能，高精度温度控制 |  |  |  |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 |  |  | 20针前连接器，螺钉型 |  |  |  |
| 121 |  | 6ES7 392-1AM00-0AA0 |  |  | 40针前连接器，螺钉型 |  |  |  |
| 122 |  | 6ES7 392-1BJ00-0AA0 |  |  | 20针前连接器，弹簧型 |  |  |  |
| 123 |  | 6ES7 392-1BM01-0AA0 |  |  | 20针前连接器，弹簧型 |  |  |  |
| 124 |  | 6ES7 390-1AB60-0AA0 |  |  | 安装导轨160mm |  |  |  |
| 125 |  | 6ES7 390-1AE80-0AA0 |  |  | 安装导轨480mm |  |  |  |
| 126 |  | 6ES7 390-1AF30-0AA0 |  |  | 安装导轨530mm |  |  |  |
| 127 |  | 6ES7 390-1AJ30-0AA0 |  |  | 安装导轨830mm |  |  |  |
| 128 |  | 6ES7 390-1BC00-0AA0 |  |  | 安装导轨2000mm |  |  |  |
| 129 |  | 6ES7 972-0BA12-0XA0 |  |  | PROFIBUS总线接头，RS485，90度出线，无编程器接口 |  |  |  |
| 130 |  | 6ES7 972-0BB12-0XA0 |  |  | PROFIBUS总线接头，RS485，90度出线，有编程器接口 |  |  |  |
| 131 |  | 6ES7 972-0BA41-0XA0 |  |  | PROFIBUS总线接头，RS485，斜向出线，无编程器接口 |  |  |  |
| 132 |  | 6ES7 972-0BB41-0XA0 |  |  | PROFIBUS总线接头，RS485，斜向出线，有编程器接口 |  |  |  |
| 133 |  | 6ES7 972-0BA50-0XA0 |  |  | PROFIBUS总线接头，RS485，90度出线，无编程器接口，快速连接 |  |  |  |
| 134 |  | 6ES7 972-0BB50-0XA0 |  |  | PROFIBUS总线接头，RS485，90度出线，有编程器接口，快速连接 |  |  |  |
| 135 |  | 6ES7 972-0AA01-0XA0 |  |  | RS485中继，用于PROFIBUS/MPI总线扩展，最大12KB/s，IP20 |  |  |  |
| 136 |  | 6ES7 901-0BF00-0AA0 |  |  | MPI电缆，5米 |  |  |  |
| 137 |  | 6ES7 901-1BF00-0XA0 |  |  | RS232电缆，5米 |  |  |  |
| 138 |  | 6ES7 972-0CA23-0XA0 |  |  | PC适配器，提供RS232到RS485的转换，用于将PC连接到S7-300/400、C7，需另配RS232电缆 |  |  |  |
| 139 |  | 6GK1 561-1AA01 |  |  | CP5611，PCI卡，用于台式机的PROFIBUS/MPI通讯处理器，连接PC至S7-300/400，19.2KB/s-12MB/s |  |  |  |
| 140 |  | 6GK1 561-1AM01 |  |  | CP5611，PCI卡，用于台式机的PROFIBUS/MPI通讯处理器，连接PC至S7-300/400，19.2KB/s-12MB/s，包含5米MPI电缆 |  |  |  |
| 141 |  | 6GK1 551-2AA00 |  |  | CP5512，PCMCIA卡，用于笔记本电脑的PROFIBUS/MPI通讯处理器，连接笔记本电脑至S7-300/400，19.2KB/s-12MB/s |  |  |  |
| （三）S7-400可编程序控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6ES7 401-1DA01-0AA0 |  | CR3，4槽经济型 |  |  |  |  |
| 2 |  | 6ES7 400-1TA01-0AA0 |  | UR1，18槽 |  |  |  |  |
| 3 |  | 6ES7 400-1JA01-0AA0 |  | UR2，9槽 |  |  |  |  |
| 4 |  | 6ES7 401-2TA01-0AA0 |  | CR2，18槽，分割 |  |  |  |  |
| 5 |  | 6ES7 400-2JA00-0AA0 |  | CR2，2×9槽 |  |  |  |  |
| 6 |  | 6ES7 403-1TA01-0AA0 |  | ER1，18槽，只能插信号模板 |  |  |  |  |
| 7 |  | 6ES7 403-1JA01-0AA0 |  | ER2，9槽，只能插信号模板 |  |  |  |  |
| 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 6ES7 405-0DA01-0AA0 |  | PS 405，24VDC；4A |  |  |  |  |
| 9 |  | 6ES7 405-0KA01-0AA0 |  | PS 405，10A，DC 24/48/60 |  |  |  |  |
| 10 |  | 6ES7 405-0KR00-0AA0 |  | PS 405，10A，支持冗余/宽槽 |  |  |  |  |
| 11 |  | 6ES7 405-0RA01-0AA0 |  | PS 405，20A，宽槽 |  |  |  |  |
| 12 |  | 6ES7 407-0DA01-0AA0 |  | PS 407 AC 115/230V；4A |  |  |  |  |
| 13 |  | 6ES7 407-0KA01-0AA0 |  | PS 407 AC 115/230V；10A |  |  |  |  |
| 14 |  | 6ES7 407-0KR00-0AA0 |  | PS 407 AC 115/230V；10A 支持冗余 |  |  |  |  |
| 15 |  | 6ES7 407-0RA01-0AA0 |  | PS 407，20A 宽槽 |  |  |  |  |
| S7-400 CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 6ES7 412-1XF04-0AB0 |  | CPU 412-1，144KB，100ns |  |  |  |  |
| 17 |  | 6ES7 412-2XG04-0AB0 |  | CPU 412-2，256KB，100ns |  |  |  |  |
| 18 |  | 6ES7 414-2XG04-0AB0 |  | CPU 414-2，512KB，60ns |  |  |  |  |
| 19 |  | 6ES7 414-3XJ04-0AB0 |  | CPU 414-3，1.4MKB，60ns |  |  |  |  |
| 20 |  | 6ES7 416-2XK04-0AB0 |  | CPU 416-2，2.8MB，40ns |  |  |  |  |
| 21 |  | 6ES7 416-3XL04-0AB0 |  | CPU 416-3，5.6MB，40ns |  |  |  |  |
| 22 |  | 6ES7 417-4XL04-0AB0 |  | CPU 417-4，20MB，30ns |  |  |  |  |
| 23 |  | 6ES7 955-2AL00-0AA0 |  | 2×2MB，memory expansion |  |  |  |  |
| 24 |  | 6ES7 955-2AM00-0AA0 |  | 2×4MB，memory expansion |  |  |  |  |
| S7-400H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 6ES7 414-4HJ04-0AB0 |  | CPU 414-4H，1.4MKB，60ns |  |  |  |  |
| 26 |  | 6ES7 417-4HL04-0AB0 |  | CPU 417-4H，20MKB，30ns |  |  |  |  |
| 32 |  | 6ES7 153-2AR02-0XA0 |  | 冗余接口 2 IM 153-2和 1 BM IM/IM针对ET 200M工作站 |  |  |  |  |
| 33 |  | 6ES7 400-2JA00-0AA0 |  | UR2-H 2×9槽 机架 |  |  |  |  |
| 34 |  | 6ES7 197-1LA03-0XA0 |  | Y link |  |  |  |  |
| 数字量输入模板SM 421/SM 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 6ES7 421-1BL01-0AA0 |  | SM 421数字量输入模块光隔离，32 DI，24VDC |  |  |  |  |
| 36 |  | 6ES7 421-1EL00-0AA0 |  | SM 421数字量输入模块浮点式，32 DI，120VAC |  |  |  |  |
| 37 |  | 6ES7 421-1FH00-0AA0 |  | SM 421数字量输入模块光隔离，16 DI，120/230VAC |  |  |  |  |
| 38 |  | 6ES7 421-1FH20-0AA0 |  | SM 421数字量输入模块光隔离，16 DI，120/230VAC输入PERIEC 1131-2型号2 |  |  |  |  |
| 39 |  | 6ES7 421-5EH00-0AA0 |  | SM 421数字量输出16 DI，120VAC光隔离，带1公用点 |  |  |  |  |
| 40 |  | 6ES7 421-7DH00-0AB0 |  | SM 421数字量输入模块光隔离，16 DI，24-60VAC，报警，诊断 |  |  |  |  |
| 41 |  | 6ES7 422-0XX00-7AA0 |  | 备件熔断器盖用于数字量输出模块SM 422 AC每组4件 |  |  |  |  |
| 42 |  | 6ES7 422-1BH11-0AA0 |  | SM 422数字量输出模块光隔离，16DO 24VDC，2A |  |  |  |  |
| 43 |  | 6ES7 422-1BL00-0AA0 |  | SM 422数字量输出模块光隔离，32DO 24VDC，0.5A |  |  |  |  |
| 44 |  | 6ES7 422-1FH00-0AA0 |  | SM 422数字量输出模块光隔离，16DO 120/230VAC，2A |  |  |  |  |
| 45 |  | 6ES7 422-1HH00-0AA0 |  | SM 422数字量输出模块光隔离，16DO 5..230VAC，5A继电器 |  |  |  |  |
| 46 |  | 6ES7 422-5EH00-0AB0 |  | SM 422数字量输出16 DO，20-120VAC，2A光隔离，1点/公用 |  |  |  |  |
| 47 |  | 6ES7 422-5EH10-0AB0 |  | SM 422数字量输出模块光隔离，16DO 20-125VDC，1.5A带诊断8点/公用 |  |  |  |  |
| 48 |  | 6ES7 422-7BL00-0AB0 |  | SM 422数字量输出模块光隔离，32DO 24VDC，0.5A带0.15MS输出延时 诊断 |  |  |  |  |
| 模拟量输入输出模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 6ES7 431-0HH00-0AB0 |  | SM 431模拟输入非隔离 16AI，分辨率13BITS+/-10V，+/-20MA，4-20MA 20 MS模块，更新版 |  |  |  |  |
| 50 |  | 6ES7 431-1KF00-0AB0 |  | SM 431模拟量输入模块光隔离，8AI 13BIT分辨率，U/I. |  |  |  |  |
| 51 |  | 6ES7 431-1KF10-0AB0 |  | SM 431模拟量输入模块光隔离，8AI 14BIT分辨率，U/I./THERMOEL/PT100 |  |  |  |  |
| 52 |  | 6ES7 431-1KF20-0AB0 |  | SM 431模拟量输入模块光隔离，8AI 14BIT分辨率，U/I. 0.416MS扫描计时 |  |  |  |  |
| 53 |  | 6ES7 431-7KF00-0AB0 |  | SM 431模拟输入8AI；16BIT分辨率U/I/热电，光隔离1点/公用，诊断报警，20MS模块，更新版 |  |  |  |  |
| 54 |  | 6ES7 431-7KF00-6AA0 |  | 前连接器用于模块6ES7 431-7KF00-0AB0带温度基准带螺丝触点，20针式已包括在模块供货范围中 |  |  |  |  |
| 55 |  | 6ES7 431-7KF10-0AB0 |  | SM 431模拟输入8AI；16BIT分辨率电阻/PT100/N100，光隔离，诊断报警，20MS模块，更新版 |  |  |  |  |
| 56 |  | 6ES7 431-7QH00-0AB0 |  | SM 431模拟输入模块光隔离，16AI 16BIT分辨率，U/I./热电/PT100 报警，诊断 |  |  |  |  |
| 57 |  | 6ES7 432-1HF00-0AB0 |  | SM 432模拟输出模块光隔离，8AO 13BIT分辨率，U/I. |  |  |  |  |
| 接口模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 6ES7 460-0AA00-0AB0 |  | IM 460-0发送器接口模块，用于集中式连接无PS输送带K总线 |  |  |  |  |
| 59 |  | 6ES7 460-0AA01-0AB0 |  | IM 460-0发送器接口模块，用于集中式连接无PS输送带K总线 |  |  |  |  |
| 60 |  | 6ES7 460-1BA00-0AB0 |  | IM 460-1发送器接口模块，用于集中式连接无PS输送无K总线 |  |  |  |  |
| 61 |  | 6ES7 460-1BA01-0AB0 |  | IM 460-1发送器接口模块，用于集中式连接无PS输送无K总线 |  |  |  |  |
| 62 |  | 6ES7 460-3AA00-0AB0 |  | IM 460-3发送器接口模块，用于集中式连接-102M，带K总线 |  |  |  |  |
| 63 |  | 6ES7 460-3AA01-0AB0 |  | IM 460-3发送器接口模块，用于集中式连接-102M，带K总线 |  |  |  |  |
| 64 |  | 6ES7 461-0AA00-0AA0 |  | IM 461-0发送器接口模块，用于集中式连接无PS输送，带K总线 |  |  |  |  |
| 65 |  | 6ES7 461-0AA00-7AA0 |  | 终端 用于IM 461接收器接口模块 |  |  |  |  |
| 66 |  | 6ES7 461-0AA01-0AA0 |  | IM 461-0接收器接口模块，用于集中式连接无PS输送，带K总线 |  |  |  |  |
| 67 |  | 6ES7 461-1BA00-0AA0 |  | IM 461-1接收器接口模块，用于集中式连接带PS输送，无K总线 |  |  |  |  |
| 68 |  | 6ES7 461-1BA00-7AA0 |  | 终端 用于IM 461-1接收器接口模块 |  |  |  |  |
| 69 |  | 6ES7 461-1BA01-0AA0 |  | IM 461-1接收器接口模块，用于集中式连接带PS输送，无K总线 |  |  |  |  |
| 70 |  | 6ES7 461-3AA00-0AA0 |  | IM 461-3接收器接口模块，分布式连接达120M，带K总线 |  |  |  |  |
| 71 |  | 6ES7 461-3AA00-7AA0 |  | 终端 用于接收器IM 461-3接口模块 |  |  |  |  |
| 72 |  | 6ES7 461-3AA01-0AA0 |  | IM 461-3接收器接口模块，用于分布式连接至120M，带K总线 |  |  |  |  |
| 73 |  | 6ES7 461-4AA00-7AA0 |  | TERMINAT用于接收器IM461-4接口模块 |  |  |  |  |
| 74 |  | 6ES7 461-4AA01-0AA0 |  | IM 461-4接收器接口模块，用于分布式连接-600M，无K总线 |  |  |  |  |
| 75 |  | 6ES7 463-2AA00-0AA0 |  | IM 463-2发送器接口模块，用于分布式连接至SIMATIC S5扩展模块经由IM314，达600M |  |  |  |  |
| 76 |  | 6ES7 468-1AH50-0AA0 |  | IM电缆，带K总线，0.75M |  |  |  |  |
| 77 |  | 6ES7 468-1BB50-0AA0 |  | IM电缆，带K总线，1.5M |  |  |  |  |
| 78 |  | 6ES7 468-1BF00-0AA0 |  | IM电缆，带K总线，5M |  |  |  |  |
| 79 |  | 6ES7 468-1CB00-0AA0 |  | IM电缆，带K总线，10M |  |  |  |  |
| 80 |  | 6ES7 468-1CC50-0AA0 |  | IM电缆，带K总线，25M |  |  |  |  |
| 81 |  | 6ES7 468-1CF00-0AA0 |  | IM电缆，带K总线，50M |  |  |  |  |
| 82 |  | 6ES7 468-1DB00-0AA0 |  | IM电缆，带K总线，100M |  |  |  |  |
| 83 |  | 6ES7 468-3AH50-0AA0 |  | IM电缆，带PS传送，无K总线，0.75M |  |  |  |  |
| 84 |  | 6ES7 468-3BB50-0AA0 |  | IM电缆，带PS传送，无K总线，1.5M |  |  |  |  |
| 通讯处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 6ES7 440-1CS00-0YE0 |  | CP440，PtP-串行通讯，1个通道，RS422/485，适宜传输中小量数据 |  |  |  |  |
| 86 |  | 6ES7 441-1AA03-0AE0 |  | CP441-1，PtP-串行通讯，1个通道，支持3964R，ASCⅡ协议及打印机 |  |  |  |  |
| 87 |  | 6ES7 441-2AA04-0AE0 |  | CP441-2，PtP-串行通讯，2个通道，支持3964R，RK512，ASCⅡ协议及打印机 |  |  |  |  |
| CP341/CP441-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 6GK7 443-5FX02-0XE0 |  | CP443-5基本型，PROFIBUS FMS |  |  |  |  |
| 89 |  | 6GK7 443-5DX04-0XE0 |  | CP443-5扩展型，PROFIBUS DP |  |  |  |  |
| 90 |  | 6GK7 443-1EX11-0XE0 |  | CP443-1以太网，ISO，TCP/IP |  |  |  |  |
| 91 |  | 6GK7 443-1EX40-0XE0 |  | CP443-1高级以太网处理器，ISO，TCP/IP，UDP，TCP，S7-通讯 |  |  |  |  |
| 92 |  | 6GK7 443-1GX11-0XE0 |  | CP443-1 IT，以太网，ISO，TCP/IP |  |  |  |  |
| 93 |  | 6ES7 444-1MX00-0XE0 |  | CP444 MAP，以太网，MAP 3.0 |  |  |  |  |
| 功能模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 6ES7 450-1AP00-0AE0 |  | FM 450高速计数模块500kHz：2通道 |  |  |  |  |
| 95 |  | 6ES7 451-3AL00-0AE0 |  | FM 451，定位，rapid traverse/creep speed：3轴 |  |  |  |  |
| 96 |  | 6ES7 452-1AH00-0AE0 |  | FM 452电子凸轮控制器：1通道 |  |  |  |  |
| 97 |  | 6ES7 453-3AH00-0AE0 |  | FM 453，Pos，步进/伺服电机，3-Achsen |  |  |  |  |
| 98 |  | 6ES7 455-0VS00-0AE0 |  | FM 455C，控制模块，16-通道cont |  |  |  |  |
| 99 |  | 6ES7 455-1VS00-0AE0 |  | FM 455S，重复步进/脉冲 |  |  |  |  |
| 存储卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 6ES7 952-0KF00-0AA0 |  | Flash EPROM 64KB |  |  |  |  |
| 101 |  | 6ES7 952-0KH00-0AA0 |  | Flash EPROM 256KB |  |  |  |  |
| 102 |  | 6ES7 952-1KK00-0AA0 |  | Flash EPROM 1MB |  |  |  |  |
| 103 |  | 6ES7 952-1KL00-0AA0 |  | Flash EPROM 2MB |  |  |  |  |
| 104 |  | 6ES7 952-1KM00-0AA0 |  | Flash EPROM 4MB |  |  |  |  |
| 105 |  | 6ES7 952-1KP00-0AA0 |  | Flash EPROM 8MB |  |  |  |  |
| 106 |  | 6ES7 952-1KS00-0AA0 |  | Flash EPROM 16MB |  |  |  |  |
| 107 |  | 6ES7 952-1KT00-0AA0 |  | Flash EPROM 32MB |  |  |  |  |
| 108 |  | 6ES7 952-1KY00-0AA0 |  | Flash EPROM 64MB |  |  |  |  |
| 109 |  | 6ES7 952-0AF00-0AA0 |  | RAM 64KB |  |  |  |  |
| 110 |  | 6ES7 952-1AH00-0AA0 |  | RAM 256KB |  |  |  |  |
| 111 |  | 6ES7 952-1AK00-0AA0 |  | RAM 1MB |  |  |  |  |
| 112 |  | 6ES7 952-1AL00-0AA0 |  | RAM 2MB |  |  |  |  |
| 113 |  | 6ES7 952-1AM00-0AA0 |  | RAM 4MB |  |  |  |  |
| 114 |  | 6ES7 952-1AP00-0AA0 |  | RAM 8MB |  |  |  |  |
| 115 |  | 6ES7 952-1AS00-0AA0 |  | RAM 存储卡，用于S7-400，长型16M字节 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 6ES7 971-0BA00 |  | 备用电池3.6V/1.9AH用于PS 405 4A/10A/20A和PS 407 4A/10A/20A |  |  |  |  |
| 117 |  | 6ES7 971-1AA00-0AA0 |  | 备用电池（LI）3.6V/0.95AH，用于S7-300（CPU 313，314，315）和S5-90U |  |  |  |  |
| 118 |  | 6ES7 492-1AL00-0AA0 |  | 前连接器 |  |  |  |  |
| 二、LOGO！通用逻辑控制模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6ED1 052-1MD00-0BA5 |  |  |  |  | LOGO！12/24 RC |  |  |
| 2 | 6ED1 052-1CC00-0BA5 |  |  |  |  | LOGO！24 |  |  |
| 3 | 6ED1 052-1HB00-0BA5 |  |  |  |  | LOGO！24 RC（AC） |  |  |
| 4 | 6ED1 052-1FB00-0BA5 |  |  |  |  | LOGO！230 RC |  |  |
| 经济型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6ED1 052-2MD00-0BA5 |  |  |  |  | LOGO！12/24 RC |  |  |
| 6 | 6ED1 052-2CC00-0BA5 |  |  |  |  | LOGO！24 |  |  |
| 7 | 6ED1 052-2HB00-0BA5 |  |  |  |  | LOGO！24 RC（AC） |  |  |
| 8 | 6ED1 052-2FB00-0BA5 |  |  |  |  | LOGO！230 RC |  |  |
| 数字量模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6ED1 055-1MB00-0BA1 |  |  |  |  | LOGO！DM8 12/24 R |  |  |
| 10 | 6ED1 055-1CB00-0BA0 |  |  |  |  | LOGO！DM8 24 |  |  |
| 11 | 6ED1 055-1HB00-0BA0 |  |  |  |  | LOGO！DM8 24 R |  |  |
| 12 | 6ED1 055-1FB00-0BA1 |  |  |  |  | LOGO！DM8 230 R |  |  |
| 13 | 6ED1 055-1CB10-0BA0 |  |  |  |  | LOGO！OM16 24 |  |  |
| 14 | 6ED1 055-1FB10-0BA0 |  |  |  |  | LOGO！OM16 230R |  |  |
| 模拟量模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6ED1 055-1MA00-0BA0 |  |  |  |  | LOGO！AM2 |  |  |
| 16 | 6ED1 055-1MD00-0BA0 |  |  |  |  | LOGO！AM2 PT100 |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 6ED1 058-0BA01-0YA0 |  |  |  |  | LOGO！轻松软件V4.0 |  |  |
| 18 | 6ED1 058-0CA01-0YE0 |  |  |  |  | 升级V1.0，V2.0到V4.0 |  |  |
| 程序模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 6ED1 056-5CA00-0BA0 |  |  |  |  | LOGO！程序存储模块 |  |  |
| 接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 6ED1 057-4CA00-0AA0 |  |  |  |  | LOGO！接触器24V |  |  |
| 21 | 6ED1 057-4EA00-0AA0 |  |  |  |  | LOGO！接触器230V |  |  |
| 电源模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 6EP1 331-1SH02 |  |  |  |  | LOGO！电源24V/1.3A |  |  |
| 23 | 6EP1 332-1SH42 |  |  |  |  | LOGO！电源24V/1.5A |  |  |
| 24 | 6EP1 321-1SH02 |  |  |  |  | LOGO！电源12V/1.9A |  |  |
| 25 | 6EP1 322-1SH02 |  |  |  |  | LOGO！电源12V/4.5A |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 6ED1 057-1AA00-0BA0 |  |  |  |  | PC电缆 |  |  |
| 三、SITOP电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6EP1 331-2BA00 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：24VDC/2A DC |  |  |
| 2 | 6EP1 331-2BA10 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：24VDC/0.5A |  |  |
| 3 | 6EP1 332-1SH12 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：24VDC/2.5A |  |  |
| 4 | 6EP1 332-1SH22 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC（DC110-3）输出：24VDC/2A |  |  |
| 5 | 6EP1 332-1SH31 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：24V/3.5A DC |  |  |
| 6 | 6EP1 332-2BA00 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：24VDC/3.8A |  |  |
| 7 | 6EP1 333-2AA01 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：24V/5A DC |  |  |
| 8 | 6EP1 333-2BA01 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：24V/5A DC |  |  |
| 9 | 6EP1 334-1SH01 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC（DC110-3）输出：24VDC/10A DC |  |  |
| 10 | 6EP1 334-2AA01 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：24V/10A DC |  |  |
| 11 | 6EP1 334-2BA01 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：24V/10A DC |  |  |
| 12 | 6EP1 336-3BA00 |  |  |  |  | 输入：230VAC输出：24VDC/20A |  |  |
| 13 | 6EP1 336-2BA00 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：24VDC/20A |  |  |
| 14 | 6EP1 353-0AA00 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：2×15VDC/3.5A 双15V电源 |  |  |
| 15 | 6EP1 353-2BA00 |  |  |  |  | 输入：120/230VAC输出：3-52VDC/10A 120W 输出可调节电源 |  |  |
| 16 | 6EP1 334-3BA00 |  |  |  |  | 输入：3×480VAC（360..550V）输出：24VDC/10A |  |  |
| 17 | 6EP1 434-2BA00 |  |  |  |  | 输入：3×400-500VAC输出：24VDC/10A |  |  |
| 18 | 6EP1 436-3BA00 |  |  |  |  | 输入：3×480VAC（360..550V）输出：24VDC/20A |  |  |
| 19 | 6EP1 436-2BA00 |  |  |  |  | 输入：3×400-500VAC输出：24VDC/20A |  |  |
| 20 | 6EP1 436-3BA00 |  |  |  |  | 输入：3-PH.400-500VAC输出：24VDC/20A 新型模块式电源 |  |  |
| 21 | 6EP1 437-1SH01 |  |  |  |  | 输入：3×480VAC（340..550V）输出：24VDC/40A |  |  |
| 22 | 6EP1 437-3BA00 |  |  |  |  | 输入：3×480VAC（340..460V）输出：24VDC/30A |  |  |
| 23 | 6EP1 437-2BA00 |  |  |  |  | 输入：3×400-500VAC输出：24VDC/30A |  |  |
| 24 | 6EP1 437-2BA10 |  |  |  |  | 输入：3×400-500VAC输出：24VDC/40A |  |  |
| 25 | 6EP1 437-3BA00 |  |  |  |  | 输入：3-PH.400-500VAC输出：24VDC/40A 新型模块式电源 |  |  |
| 26 | 6EP1 536-2AA00 |  |  |  |  | 输入：500-620VAC RATED VOLT.APPL.AREA：420-682VAC |  |  |
| 27 | 6EP1 632-1AL01 |  |  |  |  | 输入：24VDC（20.4..28.8V）输出：30VDC/2.4A |  |  |
| 28 | 6EP1 731-2BA00 |  |  |  |  | 输入：48-220VDC输出：24VDC/0.375A |  |  |
| 29 | 6EP1 732-0AA00 |  |  |  |  | 输入：48/60/110VDC输出：24VDC/2A |  |  |
| 30 | 6EP1 931-2DC01 |  |  |  |  | 输入：24VDC/11A（APPLIC.AREA：22-27.5VDC）直流UPS模块10A |  |  |
| 31 | 6EP1 931-2EC01 |  |  |  |  | 输入：24VDC/16A输出：24VDC/15A 直流UPS模块15A |  |  |
| 32 | 6EP1 931-2EC11 |  |  |  |  | 带RS232接口INPUT：24VDC/16A 直流UPS模块40A |  |  |
| 33 | 6EP1 931-2FC01 |  |  |  |  | 输入：24VDC（23.5..26V）输出：MAX.27.3V BATT.-VOLT. 直流UPS模块15A |  |  |
| 34 | 6EP1 935-6MD11 |  |  |  |  | UPS电池模块 |  |  |
| 35 | 6EP1 935-6MD31 |  |  |  |  | UPS电池模块 |  |  |
| 36 | 6EP1 935-6ME21 |  |  |  |  | UPS电池模块 |  |  |
| 37 | 6EP1 935-6MF01 |  |  |  |  | UPS电池模块 |  |  |
| 38 | 6EP1 961-2BA00 |  |  |  |  | SITOP SELECT OUTPUT：24VDC/10A每通道调整输出电流2-10A |  |  |
| 39 | 6EP1 961-3BA00 |  |  |  |  | SITOP缓冲模块缓冲时间100MS/40A200MS/20A，MAX3秒 |  |  |
| 40 | 6EP1 961-3BA10 |  |  |  |  | SITOP信号模块 |  |  |
| 41 | 6ES7 307-1BA00-0AA0 |  |  |  |  | 307电源/2A输入：120/230VAC输出：24VDC，2A |  |  |
| 42 | 6ES7 307-1EA00-0AA0 |  |  |  |  | 307电源/5A输入：120/230VAC输出：24VDC，5A |  |  |