PR系列（圆柱形接近传感器）
特点：
1.采用专用IC，实现优良的抗干扰性能
2.电源反接保护(DC三线式），浪涌保护功能
3.过流保护功能（M12，M18，M30 DC型）×
4.长寿命和高可靠性
5.红色LED显示可以检查传感器的状态
6.经济且操作简单
7.运用广泛，可替换小型开关和限位开关
8.IP67防水结构（IEC规格）