DZX2-60、DZX4-60 系列小型断路器

DZX2-60、DZX4-60 系列小型断路器（以

下简称断路器）在交流 50Hz，额定工作电压

至 380V，额定工作电流至 60A 及以下电路中

用于照明、配电线路及电动机的过载和短路

保护，亦可作为线路的不频繁转换，以及电动机的不频繁起动之用。并且可配装分励脱

扣器、辅助触头和报警触头，实现远距离分闸和提供辅助信号。

二、 结构特点、符合标准及认证情况

 产品体积小、重量轻、分断能力高，且采用模块化组合式设计，可同辅助触头、报

警触头、分励脱扣器等方便地组合使用。

 产品 DZX2-60、DZX4-60 符合 IEC60898、GB10963、JB6525 等标准。

  获得 CCC 认证、CE 认证

三、 型号及含义

DZ   X   □—□   □ /  □

极数

脱扣器额定工作电流（见表 2）

壳架等级额定电流 Inm(见表 2)

设计序号（见表 1）

小容量

低压断路器

用途分类 设计序号 瞬时脱扣器类照明配电系                                          2 C

工业配电系统 4 D

型号 极数 壳架等级额定电流 Inm 额定工作电流 In（A）

DZX2-60

DZX4-60

1P、2P、3P、

4P

1P、2P、3P、

4P

60A

1、3、5、10、15、20、25、

32、40、50、60

四、 工作条件与安装条件

 环境温度：周围空气温度不超过+40℃，且 24h 内的平均值不超过+35℃；下限

值不低于-5℃。

 海拔高度：不超过 2000m；

 环境条件：应无会引起爆炸的介质，也无会腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体和

导电尘埃；

 冲击和振动：应安装和使用在无明显冲击和振动的地方；

 安装类别：安装类别Ⅲ；

 安装条件：采用 35mm 标准卡轨。

型号                         DZX2-60              DZX4-60

额定工作电压                         220V/380V

壳架等级额定电流Inm           60A                  60A

DZX2-1/1

DZX2-1/3

DZX2-1/4

DZX2-3/1

DZX2-3/2

DZX2-3/3

DZX2-3/4

DZX2-5/1

DZX2-5/2

DZX2-5/3

DZX2-5/4

DZX2-10/1

DZX2-10/2

DZX2-10/3

DZX2-10/4

DZX2-15/1

DZX2-15/2

DZX2-15/3

DZX2-15/4

DZX2-20/1

DZX2-20/2

DZX2-20/3

DZX2-20/4

DZX2-25/1

DZX2-25/2

DZX2-25/3

DZX2-25/4

DZX2-32/1

DZX2-32/2

DZX2-32/3

DZX2-32/4

DZX2-40/1

DZX2-40/2

DZX2-40/3

DZX2-40/4

DZX2-50/1

DZX2-50/2

DZX2-50/3

DZX2-50/4

DZX2-60/1

DZX2-60/2

DZX2-60/3

DZX2-60/4

DZX2-63/1

DZX2-63/2

DZX2-63/3

DZX2-63/4

DZX2-63/1

DZX2-63/2

DZX2-63/3

DZX2-63/4

DZX2-100/1

DZX2-100/2

DZX2-100/3

DZX2-100/4

DZX4-1/1

DZX4-1/2

DZX4-1/3

DZX4-1/4

DZX4-3/1

DZX4-3/2

DZX4-3/3

DZX4-3/4

DZX4-5/1 
DZX4-5/2

DZX4-5/3

DZX4-5/4

DZX4-10/1

DZX4-10/2 
 DZX4-10/3

DZX4-10/4