MT8071iE

| 显示 | 显示器 | 7” TFT |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 800 x 480 |
|  | 亮度 | 350 |
|  | 对比度 | 500:1 |
|  | 背光类型 | LED |
|  | 背光寿命 | >30,000 小时 |
|  | 显示色彩 | 24 bits |
| 触控面板 | 类型 | 4线电阻式 |
|  | 触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% |
| 存储器 | 闪存 (Flash) | 128 MB |
|  | 内存(RAM) | 128 MB |
| 处理器 |  | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz |
| I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
|  | 以太网接口 | 10/100 Base-T |
|  | 串行接口 | Com1: RS-232，COM2口 RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w |
| 万年历 |  | 内置 |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
|  | 功耗 | 350mA@24V |
|  | 电源隔离 | 内置 |
|  | 耐电压 | 500VAC (1 分钟) |
|  | 绝缘阻抗 | 超过 50MΩ@500VDC |
|  | 耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
|  | 外形尺寸 WxHxD | 200.3 x146.3 x 34mm |
|  | 开孔尺寸 | 192 x 138 mm |
|  | 重量 | 约 0.6 kg |
| 操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护 |
|  | 储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
|  | 使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) |
|  | 使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) |
| 认证 | CE | 符合CE认证标准 |
|  | UL | - |
| 使用软件 |  | EasyBuilder Pro V4.10.04 或更新版本 |

【多连接】三组独立串口，支持与三种不同协议的控制器同时通讯，一屏多机； 【高配置】搭载Cortex A8 600MHz CPU和128MB内存，运行快速； 【视觉性】业界最高1600万色的高彩度显示，完美呈现； 【轻量化】全新灰白双色外观与薄型轻量化机身，爱不释手； 【兼容性】工程文件、安装开孔、通讯连接可完好兼容旧有机型，升级无忧； 【稳定性】内置电源隔离，有效抑制电源浪涌和异常地电流，增强HMI现场运行稳定性； 【易用性】适用EasyBuilder Pro组态软件，拥有流动块、分期付款、操作记录、配方数据库等新功能，简单易用；