浙大中控JX-300XP系统常用设备：

| 机柜 | 800*600*2100 | XP202X |
| --- | --- | --- |
| 一体化机笼 | 含母板端子 | XP211 |
| 电源指示卡 |  | XP221 |
| 24V转5V电源卡（宽面板） |  | XP258-1 |
| 24V转5V电源卡（窄面板） |  | XP258-2 |
| 数据转发卡 |  | XP233 |
| 主控制卡 |  | XP243X |
| 电源单体 |  | PW722(24VDC,10A) |
| 电源箱机笼 |  | XP251 |
| 6路电流信号输入卡 |  | XP313 |
| 6路电压信号输入卡 |  | XP314 |
| 4路热阻信号输入卡 |  | XP316 |
| 4路脉冲量输入卡 |  | XP335 |
| 4路模拟量输出卡 |  | XP322 |
| 8路触点型开关量输入卡 |  | XP363(B) |
| 8路数字信号输出卡 |  | XP362(B) |
| 8路SOE信号输入从卡 |  | XP369(B) |
| SOE主卡 |  | XP422 |
| 多串口多协议通讯卡 | 带MODBUS、HOSTLINK协议驱动程序 | XP248 |
| Profibus-DP接口卡 |  | XP239-DP |
| I/O端子板（不冗余） |  | XP520 |
| I/O端子板（冗余） |  | XP520R |
| 8路继电器输出端子板 |  | XP562-GPRU |
| 8路通用继电器输出端子板 |  | XP562-GPRPU（B） |
| 8路继电器隔离开入端子板 | 24VDC继电器 | XP563-GPRLU |
| 8路继电器隔离开入端子板 | 220VAC继电器 | XP563-GPRHU |
| 8路220VAC开入端子板 |  | XP563-220VU |
| DI/O端子板转接模块 |  | XP527 |
| 空卡 |  | XP000 |
| 多串口多协议通讯端子板 |  | XP526 |
| 秒脉冲转换端子板 |  | TB422-U |
| DI/O端子板转接模块 |  | XP521 |
| 16路通用继电器输出端子板 |  | XP562-GPR |
| 通用型安全栅底板 | 配套所有SB4000系列隔离栅 | TU031-I0000 |
| 2路位置调节卡（PAT卡） | 2路，DO信号24V输出 | XP341 |
| 8路电平型开关量输入卡 |  | XP361 |
| 故障隔离端子板 |  | TB561 |
| 仿真器 |  | FW246X |

| 名称 | 性能 | 部件型号 |
| --- | --- | --- |
| 操作站 |  |  |
| 工程师站 |  |  |
| 服务器 |  |  |
| 操作台 | (有键盘开孔） | OP072-NS |
| 操作台 | (无键盘开孔） | OP072-NA |
| 打印机台 | 平面式 | OP072-NA |
| PW021切换器 |  | PW021 |

| 名称 | 性能 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 中控交换机 | 16口,机架式 | SUP-2118M |
| 光纤模块 | 中控单口多模光纤模块 | F-02 |
| 光纤模块 | 中控单口单模光纤模块 | F-20 |
| 光纤接续盒 | 12个ST接口 | SUP-A-12 |
| 光纤接续盒 | 24个ST接口 | SUP-A-24 |
| 光纤中继器 | 远程I/O单元用 | XP433M |
| 研华RS232/485转换模块 |  | ADAM-4520 |
| CISCO交换机 | 24个电口、2个SFP光纤扩展端口 | WS-C2918-24TC-L |
| CISCO交换机 | 48个电口、2个SFP光纤扩展端口 | WS-C2918-48TC-L |
| 光纤模块 | 单口单模光纤模块 | GLC-LH-SM |

| 实时监控软件 | 操作站运行软件 | PRO111 |
| --- | --- | --- |
| 组态软件 | 工程师站组态软件 包括以下组件：系统组态、流程图制作、报表制作、图形化编程等 | PRO135 |
| 故障分析软件 | 维护软件 | PRO153 |
| 报表离线察看软件 | 维护软件 | PRO154 |
| 中文Windows2000 | 操作系统 | 授权标准版 |
| 中文Windows 7 | 操作系统 | 标准版 |

保证100%正品全新卡件，假一赔十！我公司秉承合作、共赢的经营理念，质量保证，价格优惠， 欢迎来电咨询: 15908081385

公司专营浙大中控DCS系统卡件，我们是专业从事工业自动化控制系统集成、技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术企业。本企业立足于自动化行业，力求为客户提供最优性价比产品和最完美的系统集成方案。

X-300XP系统的I/O卡件采用了全智能化设计，实现了控制站内部数据传递的数字化，并采用智能调理和先进信号前端处理技术，降低了信号调理的复杂性，减轻了主控制卡CPU的负荷，加快系统的信号处理速度，提高了整个系统的可靠性。卡件内部采用专用的工业级、低功耗、低噪声微控制器，负责该卡件的控制、检测、运算、处理、传输以及故障诊断等工作。服务热线：4000310085

公司拥有极具团队精神的销售队伍和具备多年工作经验的专业技术人员，具有独立的工业自动化控制系统开发能力，可提供最完善的系统集成方案及最好的技术支持。

服务热线：40FREN4XIAN444444444444444XASCASCSCSCS