ZJGKSD11-水击现象及系统实验装置

1、规格：2000×1200×1800mm；

2、技术参数：

能够进行压力管道水击现象实验，可实时正确监测压力管道整个水击压力过程、压力波传递过程、管道特征点压力变化过程；管道末端阀门可精确且灵活调节，阀门开度可直接读取；管道特征点的压力值及变化值可记录并显示，自动绘制各特征点压力变化过程线。装置和系统包括压力钢管、架设管道支架、布置于管道不同断面的压力传感器（10个以上）及监测装置、可控调节阀门（阀门调节时间可控且能显示记录）、可排水循环水箱（4×1.2m）、大功率水泵、压力显示及记录的主机及显示器及压力测量及显示系统、特征点压力过程线绘制系统、10m以上电源线。

配套实验台主要性能参数、工作原理、操作使用手册。