晶体管开关量输出卡XP362（B）

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

晶体管开关量输出卡是智能型8路无源晶体管开关触点输出卡，可通过中间继电器驱动电动执行装置，采用光电隔离，具有输出自检功能。

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531--88012246

卡件技术指标

型 号                                    xp362（B）

卡件电源

５Ｖ供电电源　　　　                  ５ｖＤＣ，ｌｍａｘ＜150ＭＡ

２４Ｖ供电电源　　　                  ２４ｖＤＣ，ｌｍｚｘ＜100ＭＡ

是否支持冗余

支持

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531--88012246

输入回路

通道数　　　　　　　                  8路

信号类型　　　　　　                  晶体管开关触点（oc）

逻辑“0”输出阀值                     最大漏电流小于0.1MA

逻辑“1”输出阀值                     输出晶体管压降小于0.3V

负载能力                              每点50mA(24v,吸收电流)

配电方式                              卡件不提供24V电源，需外配

隔离方式                              光电隔离，统一隔离

隔离电压                              500VAC Imin(现场侧和系统侧)

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531--88012246

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　    ±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　    ±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　    １０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                        空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531--88012246

晶体管开关量输出卡XP362（B）

晶体管开关量输出卡是智能型8路无源晶体管开关触点输出卡，可通过中间继电器驱动电动执行装置，采用光电隔离，具有输出自检功能。

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

卡件技术指标

型 号                                    xp362（B）

卡件电源

５Ｖ供电电源　　　　                  ５ｖＤＣ，ｌｍａｘ＜150ＭＡ

２４Ｖ供电电源　　　                  ２４ｖＤＣ，ｌｍｚｘ＜100ＭＡ

是否支持冗余

支持

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

输入回路

通道数　　　　　　　                  8路

信号类型　　　　　　                  晶体管开关触点（oc）

逻辑“0”输出阀值                     最大漏电流小于0.1MA

逻辑“1”输出阀值                     输出晶体管压降小于0.3V

负载能力                              每点50mA(24v,吸收电流)

配电方式                              卡件不提供24V电源，需外配

隔离方式                              光电隔离，统一隔离

隔离电压                              500VAC Imin(现场侧和系统侧)

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　    ±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　    ±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　    １０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                        空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991