XP233数据转发卡

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

XP233数据转发卡使用手册

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

XP233数据转发卡

1 基本说明

XP233是卡件机笼的核心单元，是主控制卡联接I/O卡件的中间环节，它一方面驱动SBUS总线，另一方面管理本机笼的I/O卡件。通过数据转发卡，一块主控制卡XP243X可扩展1到8个卡件机笼，即可以扩展1到128块不同功能的I/O卡件。下图为SBUS的结构图。

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

图 1-1 SBUS网络结构

XP233具有冷端温度采集功能，负责整个I/O单元的冷端温度采集，冷端温度测量元件采用专用的电流环回路温度传感器，可以通过导线将冷端温度测量元件延伸到任意位置处（如现场的中间端子柜），节约热电偶补偿导线。冷端温度的测量也可以由相应的热电偶信号处理单元独自完成，即各个热电偶信号采集卡件都各自采样冷端温度，冷端温度测量元件安装在I/O单元接线端子的底部（不可延伸），此时补偿导线必须一直从现场延伸到I/O单元的接线端子处。

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

山东利泽盟展自控设备有限公司是专业从事工业自动化控制系统集成、技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术企业。本企业立足于自动化行业，力求为客户提供最优性价比产品和最完善的系统集成方案。

公司拥有极具团队精神的销售队伍和具备多年工作经验的专业技术人员，具有独立的工业自动化控制系统开发能力，可提供最完善的系统集成方案及最好的技术支持，为广大用户提供满意的服务！山东利泽盟展自控设备有限公司愿与广大有志之士同步提升、共同发展！

公司主要经营项目：DCS控制系统、自动化仪器仪表、空调、视频会议设备及大屏幕、安防设备的销售（安装）、计算机软硬件的开发（销售）、自动包装称量记数系统的销售。

经营理念：品质第一、客户至上、开拓创新。

服务目标：制作出更好、价格更低的产品，给客户更快、更优质的服务！

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

联系方式15554106147 13655313991 QQ 718947776福经理

XP233数据转发卡

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 15554106147

XP233数据转发卡使用手册

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话15554106147

XP233数据转发卡

1 基本说明

XP233是卡件机笼的核心单元，是主控制卡联接I/O卡件的中间环节，它一方面驱动SBUS总线，另一方面管理本机笼的I/O卡件。通过数据转发卡，一块主控制卡XP243X可扩展1到8个卡件机笼，即可以扩展1到128块不同功能的I/O卡件。下图为SBUS的结构图。

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 15554106147

图 1-1 SBUS网络结构

XP233具有冷端温度采集功能，负责整个I/O单元的冷端温度采集，冷端温度测量元件采用专用的电流环回路温度传感器，可以通过导线将冷端温度测量元件延伸到任意位置处（如现场的中间端子柜），节约热电偶补偿导线。冷端温度的测量也可以由相应的热电偶信号处理单元独自完成，即各个热电偶信号采集卡件都各自采样冷端温度，冷端温度测量元件安装在I/O单元接线端子的底部（不可延伸），此时补偿导线必须一直从现场延伸到I/O单元的接线端子处。

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 15554106147

山东智深自动化技术有限公司是专业从事工业自动化控制系统集成、技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术企业。本企业立足于自动化行业，力求为客户提供最优性价比产品和最完善的系统集成方案。

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

公司拥有极具团队精神的销售队伍和具备多年工作经验的专业技术人员，具有独立的工业自动化控制系统开发能力，可提供最完善的系统集成方案及最好的技术支持，为广大用户提供满意的服务！山东智深自动化技术有限公司愿与广大有志之士同步提升、共同发展！

公司主要经营项目：DCS控制系统、自动化仪器仪表、空调、视频会议设备及大屏幕、安防设备的销售（安装）、计算机软硬件的开发（销售）、自动包装称量记数系统的销售。

经营理念：品质第一、客户至上、开拓创新。

服务目标：制作出更好、价格更低的产品，给客户更快、更优质的服务！

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 15554106147