模拟量信号输出卡XP322

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

模拟量信号输出卡为４路点点隔离型电流（ＩＩ型或ＩＩＩ型）信号输出卡。作为带CPU的高精度智能化卡件，具有实时检测输出信号的功能，它允许主控制卡监控输出电流。

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

卡件技术指标

型号                                XP322

卡件电源

5v供电电源                         5VDC，Imax<50mA

24v供电电源                        24 VDC，Imax<200mA

分辨率                             12位，无极性

精度                               ±0.2%FS

是否支持冗余

支持

输入回路

通道数                             4路

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

隔离方式                           光电隔离，通道隔离

型号类型                           II型(（0-10）MA)

III型 ((4-20)MA)

输出带负载能力     low档　　　　　II型信号1.5ＫΩ

III型信号 750Ω

II型信号2KΩ

HIGH档         III型信号1KΩ

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　１０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                    空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

模拟量信号输出卡ＸＰ３２２

模拟量信号输出卡为４路点点隔离型电流（ＩＩ型或ＩＩＩ型）信号输出卡。作为带CPU的高精度智能化卡件，具有实时检测输出信号的功能，它允许主控制卡监控输出电流。

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

卡件技术指标

型号                              ｘｐ322

卡件电源

5v供电电源                         5VDC，Imax<50mA

24v供电电源                        24 VDC，Imax<200mA

分辨率                             12位，无极性

精度                               ±0.2%FS

是否支持冗余

支持

输入回路

通道数                             4路

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

隔离方式                           光电隔离，通道隔离

型号类型                           II型(（0-10）MA)

III型 ((4-20)MA)

输出带负载能力     low档　　　　　II型信号1.5ＫΩ

III型信号 750Ω

II型信号2KΩ

HIGH档         III型信号1KΩ

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　１０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                    空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991