脉冲量信号输入卡XP335

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

脉冲量信号输入卡能满足绝大多数应用场合的贴片化脉冲量测量卡，每块卡件能测量４路三线制或二线制１ｋｚ到１０ｋｈｚ的脉冲信号，分２组隔离；（０－２）Ｖ为低电平，（５－３０）Ｖ为高电平。

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

卡件技术指标

型号　　　　　　　　　　　　　　　　XP335

卡件电源

5V供电电源                     5ＶＤＣ，１ｍａｘ<１２０ｍＡ

２４Ｖ供电电源　　　　　　　　　２４ＶＤＣ，１ｍａｘ<２００ｍＡ

是否支持冗余

不支持

输入回路

通道数　　　　　　　　　　　　　　　４路

信号类型：方形　正弦型

信号类型　　　　　　　　　　　　　　高电平，（５－３０）Ｖ，低电平（０－２）Ｖ

分辨率　　　　　　　　　　　　　　　１ＨＺ

测量范围　　　　　　　　　　　　　　１ＨＺ－１０ＫＨＺ

卡件配电　　　　　　　　　　　　　　２４ｖ，Ｉｍｉｎ=４５MＡ

隔离方式                            光电隔离，分组隔离

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

500VAC １ｍｉｎ（现场侧与系统侧）

隔离电压　　　　　　　　　　　　　　250VAC １ｍｉｎ(分组之间)

测量方式                            三线制或二线制

转换时间

5HZ-10KHZ                           200MS

1HZ-5HZ                             200ms-1s

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　１０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                    空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

脉冲量信号输入卡ＸＰ３３５

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

脉冲量信号输入卡能满足绝大多数应用场合的贴片化脉冲量测量卡，每块卡件能测量４路三线制或二线制１ｋｚ到１０ｋｈｚ的脉冲信号，分２组隔离；（０－２）Ｖ为低电平，（５－３０）Ｖ为高电平。

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

卡件技术指标

型号　　　　　　　　　　　　　　　　XP335

卡件电源

5V供电电源                     5ＶＤＣ，１ｍａｘ<１２０ｍＡ

２４Ｖ供电电源　　　　　　　　　２４ＶＤＣ，１ｍａｘ<２００ｍＡ

是否支持冗余

不支持

输入回路

通道数　　　　　　　　　　　　　　　４路

信号类型：方形　正弦型

信号类型　　　　　　　　　　　　　　高电平，（５－３０）Ｖ，低电平（０－２）Ｖ

分辨率　　　　　　　　　　　　　　　１ＨＺ

测量范围　　　　　　　　　　　　　　１ＨＺ－１０ＫＨＺ

卡件配电　　　　　　　　　　　　　　２４ｖ，Ｉｍｉｎ=４５MＡ

隔离方式                            光电隔离，分组隔离

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

500VAC １ｍｉｎ（现场侧与系统侧）

隔离电压　　　　　　　　　　　　　　250VAC １ｍｉｎ(分组之间)

测量方式                            三线制或二线制

转换时间

5HZ-10KHZ                           200MS

1HZ-5HZ                             200ms-1s

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　１０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                    空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991