浙江中控电平型开关量输入卡XP361

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

电平型开关量输入卡是8路数字信号输入卡，能够快速响应电平信号输入，采用光电隔离方式实现数字信号的准确采集。卡件具有自诊断功能，（包括对数字量输入通道工作是否正常进行自检）。外部电压可根据需要选择24VDC或48VDC。

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

卡件技术指标

型 号                                    xp361

卡件电源

５Ｖ供电电源　　　　                  ５ｖＤＣ，ｌｍａｘ＜60ＭＡ

２４Ｖ供电电源　　　                  ２４ｖＤＣ，ｌｍｚｘ＜15ＭＡ

是否支持冗余

不支持

输入回路

通道数　　　　　　　                  8路

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

信号类型　　　　　　                  电平信号

滤波时间　　　　　　                  10MS

逻辑“0”输入阀值                    （0-5）V

逻辑“1”输入阀值                    （12-54）V

隔离方式                              光电隔离，统一隔离

隔离电压                              500VAC Imin(现场侧和系统侧)

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　    ±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　    ±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　    １０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                        空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

电平型开关量输入卡ＸＰ３６１

电平型开关量输入卡是8路数字信号输入卡，能够快速响应电平信号输入，采用光电隔离方式实现数字信号的准确采集。卡件具有自诊断功能，（包括对数字量输入通道工作是否正常进行自检）。外部电压可根据需要选择24VDC或48VDC。

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

卡件技术指标

型 号                                    xp361

卡件电源

５Ｖ供电电源　　　　                  ５ｖＤＣ，ｌｍａｘ＜60ＭＡ

２４Ｖ供电电源　　　                  ２４ｖＤＣ，ｌｍｚｘ＜15ＭＡ

是否支持冗余

不支持

输入回路

通道数　　　　　　　                  8路

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

信号类型　　　　　　                  电平信号

滤波时间　　　　　　                  10MS

逻辑“0”输入阀值                    （0-5）V

逻辑“1”输入阀值                    （12-54）V

隔离方式                              光电隔离，统一隔离

隔离电压                              500VAC Imin(现场侧和系统侧)

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　    ±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　    ±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　    １０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                        空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991