### 中控模拟信号输出卡XP322、SP322

XP322模拟信号输出卡为4路点点隔离型电流（Ⅱ型或Ⅲ型）信号输出卡。作为带CPU的高精度智能化卡件，具有实时检测输出信号的功能，它允许主控制卡监控输出电流。

技术指标

| 型号 |  | XP322 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡件电源 |  |  |  |
| 5V供电电源 |  | 5VDC0.3V，Imax<50mA |  |
| 24V供电电源 |  | 24VDC0.7V，Imax<200mA |  |
| 分辨率 |  | 12位，无极性 |  |
| 精度 |  | ±0.2％FS |  |
| 输出回路 |  |  |  |
| 通道数 |  | 4路 |  |
| 信号类型 |  | II型（0～10mA） |  |
|  |  | III型（4～20mA） |  |
| 输出带 负载能力 | LOW档 | II型信号（0～10mA） | 1.5KΩ |
|  |  | III型信号（4～20mA） | 750Ω |
|  | HIGH档 | II型信号（0～10mA） | 2KΩ |
|  |  | III型信号（4～20mA） | 1KΩ |

济南星之火机电科技有限公司是浙大中控技术有限公司DCS系统授权核心经销商，可以对企业原DCS系统进行改造、升级等，保证提供优质产品和技术服务。主要经营项目：浙大中控DCS系统卡件、DCS系统总包、安全栅、隔离器、横河EJA变送器、计算机软硬件的开发。

公司主要经营的浙大中控DCS系统JX-300XP系列主要构成有：XP243X,XP244，XP248，XP233，XP221，XP313，XP314，XP316，XP335,XP341，XP322，XP361，XP422，XP369B，XP363B，XP362B等。

浙大中控DCS系统JX-300X系列产品：SP211 I/O，SP233，SP243X，SP251-1，SP313，SP314，SP316，SP322，SP363，SP362，SP221，SP111，SP131等。备品备件，欢迎垂询！

星之火微信公众号：jn_xzh。姜经理13780718232，QQ：3201660061。